На основу члана 4. став 3. и 13. став 1. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ број 88/11, 104/16 и 95/18), члана 4. став 1. Закона о прекршајима („Службени гласник РС“ број 65/13, 13/16 и 98/16 - одлука УС) и члана 54. став 1. тачка 7) Статута града Чачка („Службени лист града Чачка“ број 6/19),

# Скупштина града Чачка, на седници одржаној  ________________2022.године, доноси

ОДЛУКУ

О ЈАВНОМ ВОДОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИЈИ

I.ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом одлуком одређују се услови и начин обављања комуналних делатности снабдевања водом за пиће (у даљем тексту: снабдевање водом за пиће) и пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода на територији града Чачка, права и обавезе вршиоца комуналне делатности и корисника услуге, обим и квалитет комуналних услуга, финансирање, начин вршења надзора над обављањем делатности и друга питања која су од значаја за обављање делатности.

Одредбе ове одлуке односе се на снабдевање водом за пиће из градског јавног водовода, одвођење отпадних вода градском јавном канализацијом и одвођење атмосферских и површинских вода атмосферском канализацијом.

Одредбе ове одлуке сходно се примењују и на остале јавне водоводе и јавну, односно локалну канализацију, на територији града Чачка.

Члан 2.

Комунална делатност снабдевања водом за пиће је захватање, пречишћавање, прерада и испорука воде водоводном мрежом до мерног инструмента потрошача, обухватајући и мерни инструмент.

Комунална делатност пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода је сакупљање, одвођење, пречишћавање и испуштање отпадних, атмосферских и површинских вода са површина јавне намене, односно од прикључка корисника на уличну канализациону мрежу, третман отпадних вода у постројењу за пречишћавање (ако га има), црпљење, одвоз и третирање фекалија из септичких јама.

Члан 3.

Комуналну делатност снабдевања водом за пиће на територији града Чачка, изузев насељеног места Мрчајевци и насељених места одређених посебном одлуком, обавља ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ ВОДОВОД, ЧАЧАК (у даљем тексту: Предузеће).

Комуналну делатност снабдевања водом за пиће на територији насељеног места Мрчајевци и насељених места одређених посебном одлуком обавља ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД, ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И ПИЈАЦА МОРАВАЦ, МРЧАЈЕВЦИ.

Комуналну делатност пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода на територији града Чачка, изузев насељеног места Мрчајевци, обавља ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ ВОДОВОД, ЧАЧАК (у даљем тексту: Предузеће).

Комуналну делатност пречишћавања и одвођења отпадних вода на територији насељеног места Мрчајевци, обавља ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД, ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И ПИЈАЦА МОРАВАЦ, МРЧАЈЕВЦИ.

Послове црпљења, одвоза и третирања фекалија из септичких јама обавља ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И ПИЈАЦА КОМУНАЛАЦ, ЧАЧАК, у складу са одредбама одлуке којом је прописано одржавање чистоће и комуналног реда у граду Чачку.

Реч „Предузеће“ наведена у одредбама ове одлуке означава и ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД, ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И ПИЈАЦА МОРАВАЦ, МРЧАЈЕВЦИ када обавља комуналне делатности одређене овом одлуком на територији града Чачка на којој му је поверено обављање наведених комуналних делатности.

Члан 4.

Поједини појмови употребљени у овој одлуци имају следеће значење:

- зграда је објекат са кровом и спољним зидовима, изграђена као самостална употребне целина која пружа заштиту од временских и спољних утицаја, а намењена је за становање, обављање неке делатности или за смештај или чување животиња, робе, моторних возила, опреме за различите производне и услужне делатности и слично;

- јавни водовод је скуп повезаних објеката који су у функцији захватања воде из уређеног и заштићеног изворишта, пречишћавања, складиштења и транспорта воде за пиће дистрибутивном водоводном мрежом до водомера корисника, који корисницима испоручује више од 10 м3/дан воде за пиће или водом за пиће снабдева више од 50 становника;

- јавна канализација је скуп техничко-санитарних објеката и мера, којима се обезбеђује непрекидно и систематско сакупљање, одвођење, пречишћавање и испуштање отпадних вода насеља и привреде у одговарајуће пријемнике-реципијенте;

- корисник је правно или физичко лице чији су објекат, уређаји, постројења и инсталације прикључени на водоводну и канализациону мрежу даваоца услуга и користе воду и канализацију на начин и под условима из ове Одлуке;

- локална канализација је систем комуналних објеката изван градске канализације, путем ког се врши одвођење и пречишћавање отпадних вода у одређеним сеоским или другим издвојеним насељима и служи искључиво потребама становништва и другим објектима у тим насељима;

- породична кућа је зграда намењена за становање и користи се за ту намену, а састоји се од највише два стана;

- пословна зграда је зграда намењена за обављање делатности и користи се за ту намену, а састоји се од једног или више пословних простора;

- пословни простор је посебан део зграде који чини функционалну целину, састоји се од једне или више просторија намењених за обављање делатности и има засебан улаз;

- сеоски водовод је јавни водовод који водом за пиће снабдева сеоско насеље, а састоји се најмање од уређеног и заштићеног изворишта и дистрибутивне водоводне мреже;

- стан је посебан део зграде који чини функционалну целину, састоји се од једне или више просторија намењених за становање и по правилу има засебан улаз;

- стамбена зграда је зграда намењена за становање и користи се за ту намену, а састоји се од најмање три стана;

- стамбено-пословна зграда је зграда која се састоји од најмање једног стана и једног пословног простора;

- управник стамбене заједнице је управник или професионални управник стамбене заједнице у смислу прописа о становању.

II.ИЗГРАДЊА И ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА ВОДОВОДА И

КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Члан 5.

Градски јавни водовод је комунални систем за снабдевање водом за пиће на територији града Чачка, који има уређено и заштићено извориште, односно бунаре, црпне станице са уређајима, постројења за пречишћавање и прераду сирове воде, резервоаре и градску водоводну мрежу са прикључцима на градску водоводну мрежу, пратећим објектима, уређајима и постројењима, укључујући и подсистеме у појединим насељеним местима за снабдевање водом из регионалног водосистема „Рзав“.

Градска водоводна мрежа је мрежа цевовода са пратећим објектима за снабдевање водом на подручју града Чачка, укључујући и подсистеме у појединим насељеним местима за снабдевање водом из регионалног водосистема „Рзав“.

Улична водоводна мрежа је део градске водоводне мреже за снабдевање водом у појединој улици на коју се непосредно водоводним прикључком прикључују корисници.

Прикључак на градску водоводну мрежу је цевовод питке воде од споја на уличној водоводној мрежи до главног водомера смештеног у грађевини или изван ње, укључујући и водомер.

Унутрашња водоводна инсталација су водови и уређаји корисника иза главног водомера, гледајући од уличне водоводне мреже, укључујући и водомерно склониште.

Водомерно склониште је простор за смештај једног или више главних или помоћних водомера са припадајућом водоводном арматуром (вентил и водоводни фитинг) на парцели или изузетно у просторији унутар објекта.

Водомер је одговарајући стандардизовани мерни уређај који се поставља на мерно место који очитава Предузеће, редовно га одржава и баждари.

Главни водомер је сваки водомер који се налази у водомерном склоништу непосредно на завршетку спојног вода прикључка и може бити за једну засебну целину или цео објекат.

Помоћни водомер је секундарни водомер за засебну целину уграђен у унутрашњу водоводну инсталацију објекта према условима Предузећа.

Мерно место је место на коме се мери количина испоручене комуналне услуге.

Унутрашњу водоводну мрежу чине водомерно склониште, водоводни шахт, водоводне инсталације и објекти иза водомера.

Унутрашњу водоводну мрежу дужан је да одржава корисник.

Уређаје и објекте за обезбеђење притиска (хидрофор, регулатор притиска и др.) корисник уграђује искључиво у унутрашњим водоводним инсталацијама, на основу услова за пројектовање и прикључење објекта које одређује и издаје Предузеће.

Уређаји и објекти из претходног става су део кућних водоводних инсталација корисника воде, без обзира на место на којем су уграђени и одржавају их корисници.

Градски јавни водовод дужно је да одржава Предузеће.

Члан 6.

Градска јавна канализација је комунални систем на територији града Чачка који обухвата целокупну канализациону мрежу, постројења, инсталације и објекте који служе за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода.

Градска канализациона мрежа су објекти градске канализације коју чине прикључци на градску канализациону мрежу, подземни и надземни цевовод, објекти, уређаји и опрема, за одвођење и пречишћавање отпадних вода на подручју града Чачка.

Улична канализациона мрежа је део градске канализационе мреже на коју се непосредно канализационим прикључком прикључују корисници из исте улице.

Прикључак на градску канализациону мрежу је цевовод од прикључног ревизионог шахта до места прикључења на уличној канализационој мрежи.

Прикључни ревизиони канализациони шахт је шахт унутрашње канализационе (инсталације) мреже из кога се корисник прикључује на уличну канализациону мрежу и на коме се обавља узорковање отпадних вода.

Улични шахт за прикључење је канализациони шахт на уличној канализационој мрежи у који је укључен корисник. Уколико нема техничких могућности да се нови прикључак канализације уради на уличном шахту за прикључење, корисник се прикључује на уличну канализациону мрежу преко рачве на уличној канализационој цеви.

Ревизиони шахт је објекат на канализационој мрежи који служи за преглед (ревизију) стања канализационе мреже и интервенције на њој.

Унутрашња канализациона инсталација су водови и уређаји корисника за одвођење отпадних вода у градску канализацију, који почињу од места прилива отпадних вода, а завршавају се закључно са прикључним ревизионим канализационим шахтом.

Унутрашње канализационе инсталације дужан је да одржава корисник.

Градску јавну канализацију дужно је да одржава Предузеће.

Члан 7.

Предузеће снабдева град Чачак водом из градског јавног водовода, одржава градски јавни водовод и градску јавну канализацију, реконструише, изграђује и проширује наведене мреже и стара се о повећању њиховог капацитета у складу са планским документима града Чачка.

Предузеће врши инвеститорску функцију на пројектовању, изградњи, одржавању и реконструкцији градског јавног водовода и градске јавне канализације.

Град Чачак је дужан да обезбеди потребна средства и пренесе их Предузећу за изградњу, односно проширење градског јавног водовода и канализације, у складу са планом пословања на који Скупштина града Чачка да сагласност.

Члан 8.

Предузеће је дужно да свим корисницима испоручује довољну количину хигијенски исправне воде.

Предузеће је дужно, како би могло да снабдева корисника довољном количином воде и ефикасно одводи отпадне воде, да:

- обезбеди довољну количину квалитетне и здравствено исправне воде;

- врши контролу квантитета, квалитета и здравствене исправности воде у складу са законом којим је регулисано коришћење вода и посебним законима који уређују област заштите животне средине, односно прописима донетим на основу тих закона;

- непрекидно одржава у исправном стању водоводне уређаје и мрежу;

- се стара о проширењу капацитета;

- примењује прописане техничке услове;

- трајно чува комплетну техничку документацију о стварно изведеном стању градског водовода и градске канализације;

- издаје услове за пројектовање и прикључење на градску водоводну и градску канализациону мрежу;

- изводи водоводни и канализациони прикључак;

- реконструише дотрајале делове обе мреже;

- проширује градску водоводну и градску канализациону мрежу;

- стално контролише хигијенску исправност воде за пиће;

- контролише количине и квалитет отпадне воде.

Члан 9.

Изградња и реконструкција објеката градског јавног водовода и канализације врши се на начин и под условима одређеним прописима о изградњи објеката.

Градски јавни водовод и градска јавна канализација граде се, користе и одржавају у складу са прописима, стандардима и техничким нормативима који се односе на ту врсту објеката као и прописима којима су утврђени услови у погледу заштите животне средине и својим радом не смеју угрожавати безбедност људи, објеката и имовине.

Заштита подручја изворишта воде и водозахвата одређена је посебним прописима.

Члан 10.

Предузеће је одговорно за правилну примену прописа о техничким мерама којима се постиже прописани квалитет воде за пиће.

Вода из градског јавног водовода мора одговарати прописима за пијаћу воду.

Контролу и оцену квалитета воде за пиће дају овлашћене здравствене организације о трошку Предузећа.

Члан 11.

Ако у изградњи објеката градског јавног водовода и канализације учествују корисници воде улагањем финансијских средстава, права и обавезе тих корисника и Предузећа уређују се уговором, а нарочито: услови и начин изградње објекта градског јавног водовода и канализације, трошкови и начин обезбеђења средстава за ту изградњу, као и права по основу њиховог учешћа у финансирању изградње објекта градског водовода и канализације.

Предузеће на основу посебног записника о примопредаји објекта у потпуности преузима на одржавање и управљање дограђени део мреже.

Предузеће је овлашћено да, без сагласности корисника који су учествовали у финансирању доградње дела мреже, прикључи и потенцијално нове кориснике.

Нови корисници су дужни да уплате месној заједници одговарајући новчани износ  као учешће у финансирању изградње дела мреже из става 1. овог члана, према одлуци месне заједнице.

Члан 12.

Изнад, испод и поред објеката градског јавног водовода и канализације не могу се градити други објекти, инсталације и уређаји. Дозвољено растојање објеката, инсталација и уређаја од објеката градског јавног водовода и канализације утврђују се планским документом.

Уколико су растојања између инсталација недовољна, приликом изградње се инсталације постављају у заштитне тунеле или заштитне цеви, а сва укрштања инсталација у том случају морају бити изграђена као трајна.

Водомерно склониште мора бити увек приступачно за интервенцију и одржавање, као и за очитавање водомера и није дозвољено остављање ствари, паркирање возила и слично изнад водомерног склоништа.

Поклопци шахтова са рамовима, изграђени на саобраћајницама, не смеју се оштећивати нити затрпавати и њихова нивелета мора бити усклађена са нивелетом коловоза, сагласно техничким нормама да не би трпели недозвољене динамичке ударе од возила и како би било омогућено несметано одржавање.

Изградња нових комуналних инсталација и других објеката, као и санација и реконструкција постојећих у близини објекта градског јавног водовода не сме да угрози постојеће и будуће објекте градског јавног водовода. Инвеститор и извођач радова дужни су да обезбеде посебне мере заштите објекта градског водовода под условима које утврђује Предузеће.

Члан 13.

Објекти градског јавног водовода који пролазе кроз градилишта морају бити посебно заштићени од оштећења и неправилног коришћења.

Објекти градског јавног водовода који пролазе кроз локације фабрика и других индустријских објеката, клиничко - болничких центара и других површина са посебном наменом, морају бити посебно заштићени од оштећења, затрпавања, неправилног коришћења и морају бити у сваком тренутку приступачни за одржавање.

Члан 14.

Водомерно склониште се поставља унутар грађевинске парцеле непосредно иза регулационе линије, према условима за пројектовање и прикључење Предузећа.

Када се грађевинска и регулациона линија поклапају водомерно склониште се изузетно поставља у посебну просторију у оквиру објекта намењену за смештај водомера (нишу) или на тротоару испред објекта или независне јединице, према условима за пројектовање и прикључење које издаје Предузеће и уз сагласност ЈП ГРАДАЦ ЧАЧАК, тако да пролаз цеви кроз зид мора бити трајан и заштићен од слегања објекта.

Члан 15.

Новопројектоване стамбене, стамбено - пословне и пословне зграде морају да имају пројектоване независне инсталације за санитарну и хидрантску мрежу, са засебним водомерима за стамбени део, пословне просторе и хидрантску мрежу.

Уколико зграда има више улаза (стамбених целина) мора имати пројектоване одвојене хидрантске мреже за сваку стамбену целину.

У стамбено - пословним зградама и пословним зградама са више независних пословних простора неопходно је да сваки пословни простор има засебан водомер, као и да стамбени простор у целини има засебан водомер.

Одредбе из става 1. и 2. овог члана обавезујуће су и за новопројектоване надградње над постојећим објектима.

Монтажа водомера за сваку засебну целину у старом или новом објекту мора бити извршена у складу са условима за пројектовање и прикључење објекта које издаје Предузеће.

Водомер сваке засебне целине у објекту мора задовољавати стандарде прописане важећим прописима.

Члан 16.

Положај просторија у објекту мора осигурати заштиту уграђених водомера и арматуре од оштећења и смрзавања.

Просторија за смештај водомера (ниша) мора бити намењена искључиво за водомере и у њој не сме бити других садржаја. Просторија мора бити затворена чврстим зидовима. Није допуштено просторију за смештај главних водомера лоцирати даље у дубину објекта, нити водити спојни вод кроз објекат. Просторија за смештај водомера (ниша објекта) мора имати подну решетку за одвод воде и под изведен у паду према њој.

Просторија за смештај водомера мора бити приступачна службеним лицима Предузећа.

Члан 17.

Прикључци на градску јавну водоводну и канализациону мрежу могу бити трајни или привремени.

Трајни прикључак на градску водоводну мрежу мора имати сваки објекат изграђен са наменом за трајну употребу. Предузеће евидентира прикључак на градску водоводну мрежу као трајни.

Привремени прикључак на градску водоводну мрежу је прикључак привременог објекта, градилишта ради изградње новог објекта или прикључак за организовање и одржавање спортских, културних, забавних, рекреативних и других манифестација. Привремени прикључак на градску водоводну или канализациону мрежу може се одобрити и у другим случајевима привременог снабдевања водом, као и у случајевима утврђеним законом и другим прописима.

Предузеће одобрава привремени прикључак привременог објекта на градску водоводну мрежу на основу решења о одобрењу постављања привременог објекта издатог од стране надлежног органа, за време за које се одобрава постављање привременог објекта.

Предузеће одобрава привремени прикључак градилишта ради изградње новог објекта на градску водоводну мрежу на основу грађевинске дозволе или одговарајућег решења о одобрењу извођења радова издатог од стране надлежног органа, за време док трају радови.

Предузеће одобрава привремени прикључак за организовање и одржавање спортских, културних, забавних, рекреативних и других манифестација на градску водоводну мрежу на основу пријаве јавног скупа надлежном органу, за време док траје манифестација.

Предузеће је дужно да изврши искључење привременог прикључка на водоводну мрежу после истека времена за које је одобрено постављање приврменог прикључка.

III. ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ВОДОВОДНУ И КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ

Члан 18.

На основу захтева инвеститора, организациона јединица градске управе надлежна за урбанизам и грађевинарство издаје локацијске услове којима се утврђују услови за прикључење зграде на градску јавну водоводну и канализациону мрежу.

Организациона јединица из става 1. oвог члана у поступку издавања локацијских услова прибавља од Предузећа по службеној дужности, у законом предвиђеном року, услове за пројектовање и прикључење.

Услови за пројектовање и прикључење на водоводну мрежу садрже:

- место и начин прикључења;

- пречник и квалитет прикључне цеви;

- тип и капацитет мерног инструмента;

- положај, димензије и начин обраде водоводног шахта ради заштите водопропустљивости исте;

- тип поклопца на шахти;

- забрану повезивања инсталација које се снабдевају водом из других извора са инсталацијама преко које се користи вода из јавног водовода;

- обавезу корисника да повеже унутрашњу канализациону инсталацију са градском канализацијом, односно септичком јамом.

Услови за прикључење на канализациону мрежу садрже:

- место, начин и коту прикључења;

- пречник и квалитет прикључне цеви;

- положај, димензије и начин обраде првог (прикључног, дворишног) ревизионог шахта ради заштите од водопропустљивости исте;

- тип поклопаца на шахти.

Услови за пројектовање и прикључење из става 2. oвог члана важе годину дана од дана издавања.

Инвеститор прибавља грађевинску дозволу за изградњу новог објекта, односно решење о одобрењу извођења одговарајућих радова за прикључење постојећег објекта на водоводну и канализациону мрежу, у складу са прописима о планирању и изградњи објеката. Трошкове извођења радова на изградњи прикључка објекта на водоводну и канализациону мрежу сноси инвеститор објекта.

Члан 19.

Предузеће издаје решењe о одобрењу за прикључење зграде на водоводну и канализациону мрежу, на захтев инвеститора, након издавања грађевинске дозволе.

Захтев за издавање решења о одобрењу за прикључење подноси се на обрасцу Предузећа, уз који се прилажу прописани докази.

Подносилац захтева за издавање решења о одобрењу за прикључење на дистрибутивни систем има обавезу плаћања накнаде за прикључење на водоводну и канализациону мрежу.

Висину накнаде из става 3. овог члана утврђује Предузеће посебном одлуком.

Члан 20.

Подносилац захтева за издавање одобрења за прикључак на водоводну и канализациону мрежу дужан је да уз захтев за прикључење поднесе:

- решење о издавању грађевинске дозволе за изградњу објекта или решење о озакоњењу објекта или уверење надлежне градске управе да је објекат изграђен у време када за његову изградњу није било потребно прибављање грађевинске дозволе.

- техничку документацију унутрашње инсталације, према већ издатим условима;

- доказ о праву својине, односно права коришћења земљишта на коме се гради објекат и то копију катастарског плана катастарске парцеле на којој је изграђен објекат са одговарајућим преписом листа непокретности катастара непокретности;

- потврду Месне заједнице о измиреним обавезама у финансирању изградње дела водоводне односно канализационе мреже, уколико је мрежа грађена у организацији Месне заједнице;

- по потреби, на захтев Предузећа, и друге доказе.

Члан 21.

Предузеће издаје решење о одобрењу за прикључење зграде на водоводну и канализациону мрежу, у року од 15 дана по пријему писменог захтева инвеститора, након што утврди да су испуњени услови за прикључење прописани законом и овом одлуком и уколико је инвеститор извршио уплату накнаде за издавање решења о одобрењу за прикључење.

Предузеће ће решењем одбити захтев за издавање решења о одобрењу за прикључење, уколико за његово издавање нису испуњени прописани услови.

Члан 22.

Решење о одобрењу за прикључење садржи податке о карактеру прикључка (трајни, привремени или прикључак на одређено време) и одређују технички и други услови прикључења.

Против решења о одобрењу за прикључење на дистрибутивну мрежу може се поднети жалба Градском већу града Чачка у року од 15 дана од дана пријема.

Члан 23.

Радове на изградњи прикључка на водоводну и канализациону мрежу изводи искључиво Предузеће, након извршене уплате за прикључак од стране корисника, најкасније у року од 15 дана од извршене уплате.

Забрањено је неовлашћено извођење прикључака на водоводну и канализациону мрежу или извођење било каквих радова на прикључцима или градској водоводној мрежи.

Члан 24.

Прикључак на градску водоводну или канализациону мрежу поставља се тако што се унутрашња водоводна и канализациона инсталација прикључује директно, непосредно и управно на уличну водоводну или канализациону мрежу, преко грађевинске парцеле на којој је објекат постављен.

Изузетно од става 1. овог члана, уколико не постоји техничка могућност да се објекат на уличну водоводну или канализациону мрежу прикључи непосредно преко грађевинске парцеле на којој је објекат изграђен, унутрашња водоводна или канализациона инсталација објекта може се прикључити на уличну водоводну или канализациону мрежу и преко суседне грађевинске парцеле, уз писану сагласност власника односно носиоца права коришћења на грађевинској парцели, преко које се ово прикључење врши, дату на обрасцу Предузећа.

Постављање прикључака преко туђег земљишта, уколико нема сагласности власника тог земљишта, може се извести само по поступку који је предвиђен законским прописима.

Прикључак постављен преко туђег земљишта у смислу става 2. овог члана уклања се када се постављањем уличне водоводне или канализационе мреже омогући непосредно спајање унутрашњих инсталација са уличном водоводном или канализационом мрежом, о трошку корисника.

Уклањање прикључака у смислу претходног става мора се извршити у року од 30 дана, по доношењу решења Предузећа.

Члан 25.

Предузеће не може издати одобрење за прикључак на водоводну и канализациону мрежу за објекте који су изграђени без грађевинске дозволе.

Објекти изграђени без грађевинске дозволе могу се прикључити на водоводну и канализациону мрежу по издавању решења којим се објекат озакоњује или издавању уверења да је објекат изграђен у време када за његову изградњу није било потребно прибављање грађевинске дозволе.

Објекти који су изграђени без грађевинске дозволе и којима је Предузеће издало одобрење за привремени прикључак на водоводну и канализациону мрежу по раније важећим прописима, настављају да користе привремени прикључак до истека времена на које је издат.

Приликом искључења привременог прикључка ради трајног прикључења на мрежу корисник је дужан да Предузећу плати:

- трошкове искључења привременог прикључка;

- трошкове изградње и превезивања трајног прикључка;

- учешће у финансирању изградње водоводне и канализационе мреже.

Члан 26.

Забрањено је извођење физичке везе градске водоводне мреже и водоводне мреже са другог изворишта воде.

Комунални инспектор ће решењем забранити коришћење градског водовода или канализације уколико се у току коришћења воде утврди физичка веза градске водоводне мреже са мрежом сопственог извора корисника, са налогом Предузећу да корисника искључи, по извршности решења.

Трошкове искључења сноси корисник.

Корисник је дужан да изврши раздвајање двојне мреже о свом трошку.

Поновно прикључење на градску водоводну мрежу извешће Предузеће, након раздвајања двојне мреже, а о трошку корисника.

Забрањено је спајање унутрашњих водоводних или канализационих инсталација објекта на једној грађевинској парцели са унутрашњом водоводном или канализационом инсталацијом објекта на другој грађевинској парцели.

Члан 27.

Коришћење воде може се  одјавити трајно или  привремено.

Трајно искључење воде може да се одјави само за зграде које су срушене или су предвиђене за рушење и  из којих  су  станари  и  други  корисници  исељени.

Привремено коришћење може да се одјави када се зграда или друга непокретност   привремено престане користити.

Коришћење воде одјављује се у писаној форми Предузећу у року од 15 дана од дана  престанка  коришћења објекта.

У случају одјаве коришћења воде или промене корисника, бивши корисник је  дужан  да измири своју обавезе  према  Предузећу.

Трошкове искључења коришћења воде, као и трошкове поновног прикључивања, сноси подносилац захтева.

Члан 28.

На грађевинским парцелама, где су срушени објекти, чије су унутрашње водоводне или канализационе инсталације биле везане за објекте градског водовода, пре вршења припремних радова за израду темеља новог објекта, инвеститор објекта дужан је да обезбеди прописану демонтажу споја.

Уколико инвеститор или извођач радова при вршењу припремних радова на грађевинским парцелама уочи, односно евидентира прикључак на градску водоводну мрежу који није правилно демонтиран, инвеститор радова је у обавези да о томе одмах обавести Предузеће

Инвеститор радова који у току извођења радова својим радњама угрози или онемогући правилно функционисање објекта градског водовода или канализације дужан је да одмах о томе обавести Предузеће.

Предузеће је дужно да одмах, по пријему обавештења из става 3. овог члана, успостави функционално стање водовода или канализације на терет инвеститора радова.

Члан 29.

Корисник који је користио септичку јаму, по одобрењу прикључка на канализациону мрежу, дужан је да исту испразни, дезинфикује, затрпа и о томе обавести Предузеће, као и да уз обавештење достави записник комуналног инспектора о урађеним радњама на санирању септичке јаме, све то најкасније у року од 30 дана од прикључења на канализациону мрежу.

Члан 30.

Нелегално изведени прикључци пре ступања на снагу ове одлуке могу се легализовати уз следеће услове:

- да је прикључак изведен према техничким условима, а на основу извештаја стручне комисије Предузећа;

- да је организациона јединица градске управе надлежна за послове грађевинарства донела правноснажно решење о озакоњењу нелегално прикљученог објекта.

Уз захтев за легализацију прикључка власник је дужан да достави:

- препис листа непокретности катастара непокретности, са снимљеним објектом који је нелегално прикључен и спроведеним решењем о озакоњењу;

- копију плана катастарске парцеле са снимљеним објектом који је нелегално прикључен;

- потврду од стране Предузећа о измирењу дуга за утрошену воду у целости;

- потврду о измиреним обавезама и финансирању изградње дела објекта градског водовода;

На основу захтева из става 2. овог члана, Предузеће доноси решење којим се одобрава постојећи прикључак кориснику, у року од 15 дана од подношења захтева.

IV. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРЕДУЗЕЋА И КОРИСНИКА УСЛУГА

Члан 31.

Уговорни однос о пружању комуналних услуга снабдевања водом за пиће и сакупљања, одвођења, пречишћавање и испуштање отпадних вода корисника сматра се да је настао започињањем коришћења наведених комуналних услуга, односно почетком пружања комуналне услуге у складу са одредбама ове одлуке.

Обавезе корисника, укључујући и плаћање цене комуналне услуге, настају започињањем коришћења комуналне услуге, односно почетком пружања комуналне услуге и када се она користи супротно овој одлуци.

Ова одлука непосредно се примењује на све уговорне односе Предузећа са корисницима, као општи услови пословања.

Члан 32.

Предузеће врши одржавање градске водоводне мреже до водомера, закључно са водомером и градске канализационе мреже до прикључног ревизионог шахта корисника.

Предузеће се стара о одржавању и исправности водомера на начин и под условима прописаним законом.

Трошкови одржавања градске водоводне мреже до водомера, закључно са водомером и градске канализационе мреже до прикључног ревизионог шахта корисника и редовног баждарења водомера падају на терет Предузећа.

Трошкови отклањања кварова на водомеру, водоводној и канализационој мрежи настали кривицом корисника, падају на терет корисника услуга.

Члан 33.

Предузеће може вршити преглед и контролу унутрашњих инсталација кад оцени да неисправност унутрашњих инсталација утиче на уредно снабдевање корисника, а корисник је дужан да му то омогући.

Члан 34.

Ради заштите објеката корисника од повратног дејства фекалних вода изазваних успорима у уличној канализацији, положај санитарних објеката (сливника, нужника и сл.) не може бити испод коте нивелете улице.

Изузетно се може одобрити прикључење објеката, чији су санитарни уређаји испод коте нивелете улице уколико су пројектовани и уграђени заштитни уређаји.

Заштитне уређаје уграђује корисник и исти је саставни део кућне инсталације.

У случају да дође до штете на објекту корисника код којих је положај санитарних објеката испод коте нивелете улице, штету сноси корисник који је тражио овакву врсту прикључења.

Члан 35.

За штету насталу изливањем канализације због ненаменског коришћења унутрашњих инсталација или физичке везе површинске воде са канализационом мрежом није одговорно Предузеће.

Члан 36.

Корисник је дужан да о сваком квару на прикључку на градску водоводну или канализациону мрежу најхитније извести Предузеће и то непосредно, писмено, телефоном или на други начин, одмах по уочавању квара.

Отклањање кварова на прикључцима на градску водоводну или канализациону мрежу врши се одмах, а уколико има више пријављених кварова у исто време отклањање кварова се врши по приоритету који одреди Предузеће.

Отклањање кварова мора се вршити без прекида, а по могућности у време када се најмање ремети редовно снабдевање осталих корисника.

Члан 37.

Водомер мора бити смештен у посебно изграђено водомерно склониште - шахт или изузетно у посебну просторију у објекту и мора испуњавати прописане стандарде, техничке нормативе и норме квалитета.

Предузеће може техничким условима изузетно одредити да се водомер постави у просторијама које служе за становање и помоћним просторијама.

За евентуалну штету која настане услед квара на инсталацијама или водомеру који се налазе у објекту корисника није одговорно Предузеће.

По извршеној монтажи водомера на водоводном прикључку Предузеће обезбеђује његов положај пломбирањем.

Члан 38.

Предузеће обезбеђује редовно одржавање водомера у складу са законом којим су прописане мерне јединице и мерила.

Предузеће има право, ради баждарења водомера, да га замени другим одговарајућим.

Предузеће је овлашћено да у одсуству корисника изврши замену водомера ради баждарења уз остављање потврде о извршеној замени у поштанском сандучету или на вратима стана корисника.

Члан 39.

Корисник је одговоран за нестанак и оштећење водомера.

Нестанак, оштећење и друге сметње на водомеру, корисник је дужан да пријави Предузећу у року од 3 дана од дана утврђених сметњи нестанка или оштећења.

Предузеће је дужно да одмах по пријему обавештења, а најкасније у року од 3 дана доведе водомер у исправно стање или угради нови, а све на терет корисника.

Члан 40.

Предузеће је дужно да контролише исправност водомера у складу са законским прописима и важећим одлукама, а ако то захтева корисник услуга као ванредну контролу, дужан је да је изврши у року од 10 дана по подношењу захтева.

У случају ванредне контроле водомера, корисник може присуствовати контроли.

Трошкове ванредне контроле водомера сноси корисник услуга уколико се утврди да је водомер исправан.

Уколико се утврди да је уређај неисправан, контрола је бесплатна, а корисник има право на делимично ослобађање од обавеза плаћања дуга за воду по одлуци Комисије за одлучивање о рекламацијама коју образује Предузеће.

Члан 41.

Власник односно корисник непокретности која се налази испод, изнад или поред комуналних објеката Предузећа не може да обавља радове који би могли да ометају пружање комуналних услуга.

Члан 42.

Предузеће је дужно да врши испоруку хигијенски исправне воде за пиће у складу са важећим прописима.

Члан 43.

Корисник услуга дужан је да услуге користи у складу са овом одлуком према техничким и другим условима које му одреди Предузеће.

Члан 44.

Корисник градског јавног водовода је дужан да:

- омогући приступ службеним лицима Предузећа до водомера;

- одржава склониште за смештај водомера, тако да оно буде чисто и суво, а водомер заштити од мраза, топлоте, додира са подземном и површинском водом као и механичког оштећења;

- пријави квар на прикључку или водомеру одмах по уочавању квара;

- спречи мешање воде из сопственог изворишта са водом из мреже водовода.

Забрањено је:

- мешање воде из сопственог изворишта са водом из градске водоводне мреже;

- градити објекте и садити засаде над разводном мрежом;

- користити воду из градске водоводне мреже пре водомера;

- дозволити коришћење воде из градске водоводне мреже другом кориснику пре водомера;

- вршити затварање инсталација услед чега други корисници остају без могућности коришћења воде и канализације.

Члан 45.

Корисник градске јавне канализације је обавезан да:

- омогући приступ Предузећу до прикључног ревизионог шахта;

- пријави квар на прикључку одмах по уочавању квара;

- не дозволи продирање атмосферских вода у канализациону мрежу природним током или повезивањем.

Забрањено је:

- самовољно изводити радове на уличној канализационој мрежи или прикључцима на градску канализациону мрежу;

- одводити отпадне воде преко унутрашње канализационе инсталације суседног објекта;

- испуштање отпадних вода у атмосферску канализацију;

- испуштање или убацивање у градску јавну канализацију отпадних материја или предмета који могу оштетити канализационе инсталације или уређаје, а нарочито: киселина, соли, алкалија, бензина, уља и других разарајућих или запаљивих материја, материја које развијају отровне или експлозивне појаве, чврстих отпадака и материја (ђубре, пепео, песак и слично) које могу оштетити или угрозити правилно функционисање градске канализационе мреже.

Члан 46.

Корисник градске јавне канализације који испушта или одлаже материје које могу загадити воду, осим физичког лица које користи воду за пиће, сопствене и санитарне потребе, дужно је да испуштање или одлагање наведених материја у јавну канализацију врши на начин и под условима прописаним законом којим је регулисано коришћење вода и посебним законима који уређују област заштите животне средине, односно прописа донетих на основу тих закона, као и да предузима мере и друге активности одређене наведеним прописима.

Предузеће је дужно да испуштање прикупљене отпадне водe из градске јавне канализације у реципијент Западну Мораву врши на начин и под условима прописаним законом којим је регулисано коришћење вода и посебним законима који уређују област заштите животне средине, односно прописа донетих на основу тих закона, као и да предузима мере и друге активности одређене наведеним прописима

Члан 47.

Забрањено је неовлашћено коришћење градског јавног водовода и канализације.

Неовлашћеним коришћењем градског јавног водовода и канализације сматра се:

1. коришћење воде и канализације самовласним прикључењем водоводних и канализационих објеката и инсталација на градску јавну водоводну и канализациону мрежу Предузећа, без одобрења Предузећа;

2. коришћење воде и употреба канализације без водомера;

3. коришћење воде преко водомера који је оштећен од стране корисника или је самовољно замењен постављањем неодговарајућег водомера.

У случају неовлашћеног коришћења воде и употребе канализације, Предузеће ће извршити наплату накнаде за испоручену воду за пиће, накнаде за одвођење отпадних вода градском јавном канализацијом и погонску спремност система по текућим ценама.

Код прикључка без водомера или преко неисправног водомера, Предузеће ће извршити обрачун и наплату воде према просечној потрошњи за исте или сличне кориснике за годину дана уз примену текуће цене испоручене воде.

Члан 48.

Корисник који користи воду са сопственог извора, а испушта је у градску канализациону мрежу, дужан је да угради водомер ради утврђивања количине испуштене воде, а уколико нема уграђен водомер или уређај за мерење испуштене воде, Предузеће ће извршити обрачун и наплату накнаде за одвођење отпадних вода градском јавном канализацијом према просечној потрошњи за исте или сличне кориснике за годину дана уз примену текуће цене одведене отпадне воде.

Члан 49.

Комунални инспектор ће решењем забранити неовлашћено коришћење градске водоводне и канализационе мреже и наложиће Предузећу да такве кориснике искључи са мреже, по извршности решења.

Трошкови искључења утврђују се према ценовнику Предузећа и падају на терет корисника који се бесправно прикључио.

Корисник чији је објекат искључен са водоводне и канализационе мреже због бесправног прикључка стиче право на поновно прикључење објекта водоводне и канализационе мреже када испуни услове прописане овом одлуком и уплати обрачунати износ трошкова.

Члан 50.

Кориснику се може привремено обуставити испорука воде и коришћење канализације и може бити искључен са водоводне и канализационе мреже ако:

- ранији корисник одјави коришћење, а нови корисник се није пријавио;

- склониште за водомер није доступно, а корисник није поступио по налогу Предузећа за отклањање недостатака;

- гради објекте или сади засаде изнад градске водоводне и канализационе мреже;

- узима воду пре водомера;

- дозволи узимање воде другом кориснику са прикључка или пре водомера, без одобрења и сагласности даваоца услуге;

- врши затварање инсталација услед чега други корисници остају без могућности коришћења воде и канализације;

- поступа противно обавези о штедњи воде - рестрикцији;

- физички не раздвоји мрежу сопственог локалног изворишта са градском водоводном мрежом;

- не дозволи приступ ради очитавања водомера;

- не изврши отклањање квара на унутрашњој водоводној или канализационој мрежи по налогу Предузећа.

Привремену обуставу испоруке воде и коришћења канализације и искључење са водоводне и канализационе мреже налаже комунални инспектор решењем, по службеној дужности или на основу пријаве Предузећа, а радње непосредног извршења решења спроводи Предузеће.

Предузеће може кориснику привремено обуставити испоруку воде и коришћење канализације и искључити га са водоводне и канализационе мреже ако не измири своје текуће обавезе за накнаду за испоручену воду, накнаду за одвођење отпадних вода градском јавном канализацијом и накнаду за погонску спремност система најкасније у року од два месеца од дана доспелости, под условом да је крајњи купац у писаном или електронском облику упозорен на обавезу по основу уговора, да је позван да измири заостале обавезе у року који не може бити краћи од 30 дана од дана достављања упозорења, као и да су испуњени други услови прописани посебним законом.

Ако крајњи купац оспори постојање или висину накнаде за пружене услуге и настави да уплаћује рачуне за текуће обавезе, Предузеће не може да га искључи са водоводне и канализационе мреже и да обустави испоруку воде и коришћење канализације до окончања судског поступка покренутог по захтеву Предузећа чији је предмет оспоравана обавеза.

Предузеће искључење у случајевима из става 1. и 3. овог члана врши на начин на који је то технички изводљиво, укључујући и искључење на уличној водоводној мрежи.

Трошкове искључења и прикључења сноси корисник према ценовнику даваоца услуга.

Искључења са мреже трају док корисник не отклони разлоге због којих је искључење извршено.

Члан 51.

По престанку разлога за искључење са градске водоводне и канализационе мреже,  Предузеће је дужно да у року од два дана од дана пријема писаног захтева крајњег купца о захтеву обавести комуналног инспектора и, на основу усменог или писменог налога комуналног инспектора, настави са испоруком воде.

Предузеће је дужно да најкасније у року од два дана од измирења дуга за накнаду за испоручену воду, накнаду за одвођење отпадних вода градском јавном канализацијом и накнаду за погонску спремност система, ако је разлог привременог искључења са градске водоводне и канализационе мреже неизмирење рачуна за накнаду за испоручену воду, накнаду за одвођење отпадних вода градском јавном канализацијом и накнаду за погонску спремност система и плаћења прописане накнаде за поновно прикључење, прикључи корисника на градску водоводну и канализациону мрежу.

Члан 52.

Ради одржавања градске водоводне и канализационе мреже, Предузеће је овлашћено да:

- привремено искључи корисника са мреже, за време док интервенција траје;

- приступи са потребном механизацијом и саобраћајним средствима и поред постојања саобраћајних знакова забране;

- забрани приступ учесницима саобраћаја на делу улице или пута где врши одржавање, за време док интервенција траје.

V. КОРИШЋЕЊЕ ВОДЕ У ЈАВНЕ СВРХЕ

Члан 53.

Под коришћењем воде у јавне сврхе у смислу ове Одлуке, подразумева се коришћење воде за гашење пожара, прање и поливање улица, заливање јавних зелених површина, градске чесме, фонтане, одржавање и изградњу саобраћајница.

Услови коришћења и начин плаћања воде утрошене у јавне сврхе, осим за гашење пожара, уређују се уговором који Предузеће закључује са одговарајућим правним или физичким лицем.

Члан 54.

Припадници ватрогасно - спасилачких јединица имају право да за потребе гашења пожара користе воду преко свих хидраната и у свако време.

Предузеће је дужно да подручној јединици органа државне управе надлежног за заштититу од пожара достави списак свих хидраната на уличној водоводној мрежи, као и да је обавести о укинутим и новопостављеним хидрантима најкасније три дана по насталој промени.

Остала правна или физичка лица морају имати посебно одобрење од Предузећа да могу користити воду помоћу хидрантног наставка на одређеном месту, а на основу закљученог уговора.

Предузеће је дужно да видно обележи сва хидрантска места на подручју града Чачка, у сарадњи са надлежном подручном јединицом органа државне управе надлежног за заштититу од пожара.

Члан 55.

Корисници из претходног члана дужни су да јавни хидрант, после употребе, оставе у исправном стању.

Ако Предузеће утврди неисправност хидранта по употреби од стране корисника, о томе сачињава записник у његовом присуству. Предузеће је дужно да исти, у што краћем року, врати у исправно стање о трошку корисника.

Члан 56.

Коришћење воде са градске водоводне мреже за јавне чесме, фонтане и друге уређене водене површине на површинама јавне намене регулисано је одредбама градске одлуке о одржавању чистоће и комуналном реду.

VI. ФИНАНСИРАЊЕ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ СНАБДЕВАЊА ВОДОМ ЗА ПИЋЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊА И ОДВОЂЕЊА ОТПАДНИХ ВОДА

Члан 57.

Средства за обављање и развој делатности снабдевања водом за пиће и пречишћавања и одвођења отпадних вода  обезбеђују се из:

1)накнаде за испоручену воду за пиће, за одвођење отпадних вода градском јавном канализацијом и погонску спремност система;

2) прихода буџета града;

3) наменских средстава других нивоа власти;

4) других извора у складу са законом.

VII. НАКНАДА ЗА ИСПОРУЧЕНУ ВОДУ ЗА ПИЋЕ, ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА ГРАДСКОМ КАНАЛИЗАЦИЈОМ И ПОГОНСКУ СПРЕМНОСТ СИСТЕМА

Члан 58.

За испоручени комунални производ воду за пиће корисник плаћа накнаду Предузећу (у даљем тексту: накнада за воду).

За комуналну услугу одвођења отпадних вода градском јавном канализацијом корисник плаћа накнаду Предузећу (у даљем тексту: накнада за канализацију).

За одржавање и испирање дистрибутивног система водоводне мреже корисник плаћа Предузећу месечну новчану накнаду за погонску спремност система у фиксном износу, без обзира на количину испоручене воде за пиће (у даљем тексту: накнада за погонску спремност система)

Висина накнаде за воду утврђује се на основу цене 1 m3 испоручене воде, количине испоручене воде и коефицијента који се одређује у зависности од категорије корисника. Цену 1 m3 испоручене воде утврђује Предузеће уз сагласност оснивача.

Висина накнаде за канализацију утврђује се на основу цене 1 m3 одведене отпадне воде, количине одведене отпадне воде и коефицијента који се одређује у зависности од категорије корисника. Цену 1 m3 одведене отпадне воде утврђује Предузеће уз сагласност оснивача.

Висину новчане накнаде за погонску спремност система утврђује Предузеће за један прикључак, уз сагласност оснивача.

Члан 59.

За потребе одређивања накнаде за воду сви корисници разврставају се у три категорије:

1.основне и средње школе, дечје установе, социјалне установе, установе из области културе, уметности, спорта и информисања које се делимично или у потпуности финансирају из буџета града Чачка;

2. сви остали корисници из области привреде и ванпривреде који нису наведени у тачки 1;

3. корисници у стамбеним, стамбено - пословним зградама и породичним кућама, за потребе становања;

Припадност корисника појединој категорији одређује се приликом издавања одобрења за прикључак, односно приликом прве регистрације корисника.

Предузеће је дужно да води евиденцију свих корисника воде и канализације.

Корисник је дужан да пријави сваку насталу промену у погледу промене корисника, времена коришћења или промене категорије корисника, у року од 8 дана од дана настале промене.

Члан 60.

За потребе одређивања накнаде за канализацију корисници се распоређују у 5 категорија и то:

I.корисници у стамбеним, стамбено - пословним зградама и породичним кућама, за потребе становања;

II.основне и средње школе, дечје установе, социјалне установе, установе у области културе, уметности, спорта и информисања које се делимично или у потпуности финансирају из буџета града Чачка;

III.привредна друштва која обављају делатности прераде и промете нафте и нафтних деривата, хемијске индустрије, индустрије папира и целулозе, металопрерађивачке и електроиндустрије;

IV.кланице, сервиси за прање возила, привредна друштва која обављају делатности прераде воћа и поврћа, ремонт машина и опреме, ауто сервиси, печењаре.

V.сви остали потрошачи из области привреде и ванпривреде који нису разврстани у категорију III и IV.

Корисници из категорије III и IV који имају изграђене уређаје или постројења за неутрализацију штетног дејства тих вода распоређују се у категорију V за обрачун и плаћање канализације.

Корисник је дужан да пријави сваку насталу промену у погледу промене корисника, времена коришћења или промене категорије корисника, у року од 8 дана од дана настале промене.

Члан 61.

Власник породичне куће је обвезник плаћања накнаде за воду, канализацију и погонску спремност система за породичну кућу која је прикључене на мрежу водовода и канализације.

Власник пословног простора је обвезник плаћања накнаде за воду, канализацију и погонску спремност система за пословни простор који је прикључен на мрежу водовода и канализације.

Власник пословне зграде који је истовремено и власник свих пословних простора у згради је обвезник плаћања накнаде за воду, канализацију и погонску спремност система за пословну зграду која је прикључене на мрежу водовода и канализације.

Ако је више лица власник породичне куће, пословног простора или пословне зграде која је прикључене на мрежу водовода и канализације, а ниједно од тих лица није доставило Предузећу обавештење у смислу члана 85. ове одлуке, обвезник плаћања накнаде за воду, канализацију и погонску спремност система за породичну кућу, пословни простор или пословну зграду је једно од тих лица - сувласника непокретности које одреди Предузеће.

Члан 62.

Власник стана или закупац стана у друштвеној својини обвезник је плаћања накнаде за воду, канализацију и погонску спремност система за стан у вишепородичним стамбеним и стамбено - пословним зградама које су прикључене на мрежу водовода и канализације. Очитана потрошња на заједничком водомеру у наведеним зградама распоређује се на кориснике према броју чланова домаћинства, после претходног одузимања потрошње корисника - власника пословног простора, ако наведени пословни простор нема посебан главни водомер.

Податке о кориснику и члановима његовог породичног домаћинства и другим члановима који у његовом стану станују, доставља управник стамбене заједнице у  форми писаног обавештења, на почетку године, као и у случају промене броја чланова појединих домаћинстава. У случају промене броја чланова домаћинства, управник стамбене заједнице је дужан да промену пријави од датума читања заједничког водомера. Обавештење мора потписати управник стамбене заједнице, са печатом стамбене заједнице.

Предузеће није дужно да прихвати промену података из претходног става ако није достављена на прописани начин.

Промена података из става 2. овог члана примењује се од дана достављања. Предузеће неће узети у обзир промену која је извршена између два узастопна читања водомера.

Уколико у вишепородичној стамбеној или стамбено - пословној згради нема управника стамбене заједнице, Предузеће очитану заједничку потрошњу на заједничком водомеру распоређује на кориснике према последњим на прописан начин достављеним подацима о кориснику и члановима његовог породичног домаћинства, а ако таквих података нема (новоусељена зграда и сл.), Предузеће ће очитану заједничку потрошњу на заједничком водомеру распоредити у једнаким износима за све кориснике у предметној згради.

Ако је више лица власник стана у вишепородичним стамбеним и стамбено - пословним зградама које су прикључене на мрежу водовода и канализације, а ниједно од тих лица није доставило Предузећу обавештење у смислу члана 85. ове одлуке, обвезник плаћања накнаде за воду, канализацију и погонску спремност система за стан је једно од тих лица - сувласника непокретности које одреди Предузеће.

Ако је власник стана у вишепородичној стамбеној и стамбено - пословној згради која је прикључена на мрежу водовода и канализације умро, а ниједно лице није доставило Предузећу обавештење у смислу члана 85. ове одлуке, обвезник плаћања накнаде за воду, канализацију и погонску спремност система за стан је лице које управник стамбене заједнице у писаном обавештењу прописаном ставом 2. овог члана означи као држаоца, односно корисника стана, a ако управник стамбене заједнице обавештење није доставио или управник стамбене заједнице није постављен, обвезник плаћања је лице које Предузеће утврди да је држалац, односно корисник стана.

Члан 63.

Уколико у стамбеној згради сви власници станова уграде посебан водомер, наплата накнаде за воду и канализацију ће се вршити на тај начин што се укупна потрошња утврђена на главном водомеру расподељује на кориснике сразмерно потрошњи на појединим водомерима.

Одржавање водоводне мреже и водомера инсталираних после главног водомера, врше корисници на свој терет.

Очитавање стања водомера инсталираних после главног водомера врше корисници, а управник стамбене заједнице стање доставља Предузећу у форми писаног обавештења, са потписом управника стамбене заједнице и печатом стамбене заједнице..

Уколико се подаци не доставе на начин из претходног става, расподела утрошене количине воде на кориснике извршиће се на начин прописан у претходном члану, на основу последњих достављених података.

Члан 64.

Власник стана или закупац стана који претвори стамбени у пословни простор дужан је да пријави Предузећу насталу промену,  у року од осам дана од дана настале промене.

Власник или закупац стана из става 1. овог члана  дужан је да плаћа накнаду за воду, канализацију и одржавање спремности система по ценама као корисник из области привреде или ванпривреде, а по количини према броју чланова домаћинства који буде одређен уговором са стамбеном заједницом зграде у којој се стан налази или на начин дефинисан чланом 63. ове одлуке.

Власник или закупац стана из става 1. овог члана дужан је да уз пријаву претварања стана у пословни простор Предузећу достави уговор са стамбеном заједницом, потписан од стране управника стамбене заједнице и са печатом стамбене заједнице, којим се одређује број чланова домаћинства према коме се наплаћује накнада за воду и канализацију за наведеног корисника.

Члан 65.

Ако се породична кућа претвара у пословни простор, корисник је дужан да пријави Предузећу насталу промену у року од осам дана од дана настале промене и да плаћа накнаду за воду и канализацију као корисник из области привреде и ванпривреде.

Члан 66.

Власник који претвара део породичне куће у пословни простор, дужан је да пријави насталу промену Предузећу у року од осам дана од дана настале промене и да, по налогу Предузећа, плати раздвајање мреже и уградњу новог водомера.

Предузеће врши раздвајање мреже и уградњу новог водомера, по уплати накнаде за извршене радове.

Ако власник из става 1. овог члана не изврши раздвајање мреже и уградњу новог водомера, Предузеће има право да обрачун и наплату укупно потрошене воде и канализације врши применом цена за категорију корисника из области привреде и ванпривреде.

Члан 67.

Ако се пословни простор у породичној кући претвара у стамбени простор, корисник је дужан да пријави насталу промену у року од осам дана од дана настале промене и да уз пријаву достави правноснажно решење о одобрењу извођења радова на промени намене пословног простора и доказ о престанку обављању регистроване делатности у наведеном пословном простору (решење Агенције за привредне регистре).

Ако власник из става 1. овог члана не достави пријаву са прописаним доказима, Предузеће има право да обрачун и наплату укупно потрошене воде и канализације врши применом цена за категорију корисника из области привреде и ванпривреде.

Члан 68.

Власник стана, породичне куће, пословног простора или пословне зграде је искључиви обвезник плаћања накнаде за воду, канализацију и погонску спремност система, без обзира на закупни или други однос између њега и другог корисника.

Изузтено од става 1. овог члана, обвезник плаћања накнаде за воду, канализацију и погонску спремност система у закупљеном стану у друштвеној својини је закупац стана у друштвеној својини.

Члан 69.

Количина утрошене воде из градске водоводне мреже утврђује се према разлици стања бројила на водомеру између два узастопна очитавања, а обрачун се врши на целе кубне метре воде.

Количина одведене воде градском јавном канализацијом једнака је количини утрошене воде утврђене на начин из претходног става овог члана, уколико корисник нема уређај за мерење количине испуштене воде..

Очитавање водомера врши давалац услуга преко овлашћених лица.

Очитавање водомера врше лица, која морају имати овлашћење и легитимацију од Предузећа за обављање овог посла, а која су дужна да покажу ове исправе кориснику приликом уласка у посед корисника.

Члан 70.

Корисник је дужан да омогући Предузећу неометан прилаз и читање водомера.

Ако због пропуста корисника није омогућено редовно очитавање водомера, овлашћено лице Предузећа оставиће кориснику писано обавештење са молбом за достављање стања на водомеру у одређеном року.

Уколико Предузеће из било ког разлога буде спречен да изврши очитавање водомера, утврђивање накнаде за воду и канализацију извршиће се на основу просечне потрошње воде за исти период претходне године.

Коначан обрачун накнаде за воду и канализацију биће извршен у моменту када Предузеће буде у могућности да изврши очитавање водомера, применом просечних цена за период за који се утврђује потрошња.

Предузеће утврђује распоред очитавања водомера и дужан је да о томе обавести кориснике преко интернет странице Предузећа.

Члан 71.

Очитавање водомера за категорију потрошача из области привреде и ванпривреде врши се једном месечно, а може и у краћем временском периоду, на основу одлуке директора Предузећа.

Очитавање водомера за категорију потрошача из области привреде и ванпривреде чија је месечна потрошња мања од 20 м3, на основу одлуке директора Предузећа може се вршити једном у тромесечју.

Очитавање водомера у вишепородичним стамбеним и стамбено - пословним зградама врши се једном месечно, а у породичним кућама једном у тромесечју или у краћем временском периоду, на основу одлуке директора Предузећа.

Предузеће није обавезно да врши очитавање водомера приликом промене цена. У периоду у коме је извршена промена цена, обрачун утрошка воде и канализације извршиће се по просечној цени која се утврђује сразмерно броју дана важења појединих цена.

Члан 72.

Уколико је водомер стао и није евидентирао потрошњу, количина испоручене воде ће се утврдити на основу просечне потрошње за исти период претходне године.

Уколико нема потрошње у претходној години количина испоручене воде утврдиће се упоређивањем са сличним корисником.

Члан 73.

Предузеће може делимично ослободити корисника плаћања за утрошак воде и употребу канализације у случајевима:

- губитка воде услед квара на вези иза водомера;

- због квара на самом водомеру;

- у случају квара на водоводним инсталацијама које корисник није могао да уочи, за које је сазнао тек по саопштењу контролног органа или пријема рачуна за плаћање.

Одлуку о делимичном ослобађању плаћања из претходног става, доноси Комисија за решавање рекламација корисника, на захтев корисника.

Одлука Комисије је коначна.

Члан 74.

Предузеће ће евидентирати новог власника као потрошача, само на основу доказа о праву својине на стану односно индивидуалној стамбеној згради.

Промена закупца на становима у друштвеној својини врши се на основу уговора о закупу стана.

Члан 75.

Обрачун накнаде за воду и канализацију врши се на основу потрошене количине, уз примену цена за поједине категорије корисника.

Цене за испоручену воду и одведену отпадну воду образују се у складу са одредбама члана 59. и 60. ове одлуке, зависно од категорије корисника услуге.

Члан 76.

На захтев Предузећа надлежни орган града Чачка до 31.12. текуће године за наредну годину доставиће Предузећу списак корисника из члана 59. и 60. ове одлуке који се делимично или потпуно финансирају из буџета града Чачка.

Члан 77.

Цену 1м3 испоручене воде и 1м3 одведене воде по категоријама корисника, као и висину новчане накнаде за погонску спремност система, одређује Надзорни одбор Предузећа, на основу елемената за образовање цена комуналних услуга прописаних законом којим је уређен начин обављања комуналних делатности, уз сагласност Скупштине града Чачка.

Члан 78.

Корисници у вишепородичним стамбеним и стамбено - пословним зградама и породичним кућама, дужни су да рационално користе воду.

Члан 79.

Рационално коришћење воде је утрошак воде до 30 м3 месечно за корисника који има породично домаћинство до четири члана, у породичним кућама.

За кориснике који имају породично домаћинство са више од четири члана, рационално коришћење воде је потрошња од 7,5 м3 по члану породичног домаћинства месечно.

За кориснике у стамбеним и стамбено - пословним зградама, рационално коришћење воде је потрошња воде до 7,5 м3 по члану породичног домаћинства месечно.

Корисници из става 1. овог члана који имају више од  4 члана породичног домаћинства дужни су да  доставе Предузећу изјаву о броју чланова домаћинства, потписану од стране два пунолетна сведока чији су потписи оверени од стране јавног бележника,  а подаци  из изјаве ће се узети у обзир само од дана достављања.

Члан 80.

У случају да корисник воде има потрошњу воде изнад рационалне, накнада за воду ће се обрачунати на следећи начин:

- количина воде која се у складу са чланом 79. ове Одлуке сматра рационалном, обрачунава се по основној цени воде,

- количина воде која је изнад рационалне потрошње, обрачунава се применом основне цене за воду помножене коефицијентом 3.

Члан 81.

Предузеће је дужно да, најмање једном у три месеца, кориснику услуге достави рачун за плаћање накнаде за воду, канализацију и погонску спремност система.

Предузеће је дужно да, најмање једном у месец дана, достави кориснику услуге код кога се очитавање водомера врши једном месечно, рачун за плаћање накнаде за воду, канализацију и погонску спремност система.

Рачун садржи претходно и садашње (очитано) стање главног водомера, очитано стање помоћног водомера, ако га има (одбитна ставка), цену за m3 испоручене воде и m3 воде испуштене (одведене) у канализацију, висину накнаде за погонску спремност система, укупно задужење по рачуну, претходно стање, дуг за уплату и рок за плаћање рачуна.

Рачун из претходног става за кориснике у вишепородичним стамбеним и стамбено - пословним зградама  садржи, поред наведеног, и број чланова домаћинства и потрошњу по члану домаћинства.

Корисник је дужан да плати износ накнаде за воду, канализацију и погонску спремност система наведен у рачуну у року који је означен у рачуну, изузев ако посбеним уговором није другачије уговорено.

За рачуне који се не плате у року означеном у рачуну, вршиће се обрачун законске затезне камате за период доцње, у складу са законом.

Члан 82.

Корисник може изјавити рекламацију на достављени рачун за плаћање накнаде за воду, канализацију и погонску спремност система, као и на количину или квалитет испоручене воде, односно услуге одвођења отпадних вода.

Предузеће је дужно да на месту на коме се врши плаћање накнаде видно истакне обавештење о начину и месту пријема рекламација.

Предузеће је дужно да у својим пословним просторијама обезбеди присуство лица овлашћеног за пријем рекламација у току радног времена.

Члан 83.

Корисник рекламацију може поднети на начин прописан посебним законом.

Предузеће води евиденцију поднетих рекламација на начин прописан посебним законом.

Рекламације решава Комисија за решавање рекламација корисника, коју оснива Предузеће у складу са посебним законом.

Предузеће је дужно да о рекламацији одлучи без одлагања, а најкасније у року од осам дана од пријема рекламације и да о одговору на рекламацију писаним или електронским путем обавести корисника. Одговор на рекламацију има садржину прописану посебним законом.

VIII.ЕВИДЕНЦИЈА КОРИСНИКА

Члан 84.

Предузеће води и ажурира евиденцију корисника за потребе пословања са корисницима на начин и под условима прописаним законима којима је регулисано обављање комуналних делатности и заштита података о личности.

Евиденција крајњих купаца, садржи следеће податке:

- име и презиме;

- ЈМБГ, пребивалиште, односно адресу становања (из личне карте);

- податке о прикљученој згради (адреса прикључене зграде, намена објекта, број посебних делова);

- број и датум одобрења за прикључење на градску водоводну или канализациону мрежу, односно број и датум закључења уговора о снабдевању водом и сл.)

Евиденција корисника, која се односи на правна лица, предузетнике, садржи појединачно следеће податке:

- назив (пословно име);

- седиште;

- лице овлашћено за заступање;

- број текућег рачуна;

- матични број;

- порески идентификациони број;

- подаци о делатности правног лица;

- податке о прикљученој згради (адреса прикључене зграде, намена објекта, број посебних делова);

- број и датум одобрења за прикључење на градску водоводну или канализациону мрежу, односно број и датум закључења уговора о снабдевању водом и сл.).

Члан 85.

Корисник је дужан да достави обавештење Предузећу о свим променама адресе за достављање рачуна и статусним и власничким променама које утичу на односе између њега и Предузећа, у року од 8 дана од дана настанка промене.

У случају смрти корисника, наследник је дужан да достави Предузећу обавештење из става 1. овог члана, у року од 15 дана од дана смрти корисника, са изјавом о преузимању права и обавезе корисника.

Обавештење се примењује од првог следећег обрачунског периода.

Обавештење садржи:

- име, презиме, ЈМБГ и нову (важећу) адресу дотадашњег корисника;

- име, презиме, ЈМБГ и адресу новог корисника;

- приложен доказ о преносу власничког права;

- број и адресу обрачунског места;

- потписану изјаву новог корисника на обрасцу Предузећа да ступа у већ склопљене уговорне односе о снабдевању водом и коришћењу градске канализационе мреже.

У случају смрти корисника, наследник ступа у већ склопљене уговорне односе о снабдевању водом и коришћењу градске канализационе мреже у својству корисника од тренутка преласка својине на стану/пословном простору/згради на корисника.

Уколико корисник не достави обавештење о промени својине на стану/пословном простору/згради у прописаном року, дужан је да измири све доспеле обавезе у вези стана/пословног простора/зграде према Предузећу.

Уколико постојећи корисник није у могућности да достави потписану изјаву новог корисника на обрасцу Предузећа да ступа у већ склопљене уговорне односе о снабдевању водом за пиће и одвођењу отпадних вода градском јавном канализацијом, нови корисник стана/пословног простора/зграде ступа у већ уговорене односе о снабдевању водом за пиће и одвођењу отпадних вода градском јавном канализацијом, у својству корисника од тренутка преласка својине на стану/пословном простору/згради на новог корисника.

IX. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КОНТИНУИТЕТА У ОБАВЉАЊУ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Члан 86.

У случају наступања непланираних или неочекиваних поремећаја или прекида у обављању комуналних делатности снабдевања водом и пречишћавања и одвођења отпадних вода, Предузеће је дужно да одмах о томе обавести Градско веће града Чачка и да истовремено предузме мере за отклањање поремећаја или да на други начин обезбеди задовољавање потреба корисника.

Као разлози, у смислу претходног става, због којих може доћи до поремећаја или прекида у обављању комуналних делатности, сматрају се:

1.виша сила (суша, поплава, земљотрес, други тектонски поремећаји, пуцање цеви);

2. изненадни кварови на главним дистрибутивним цевоводима, резервоарима, машинским и другим постројењима;

3. прекиди у мрежи, радњама неовлашћених лица и организација;

4. неодговарајући квалитет воде за пиће;

5. штрајк радника даваоца услуга.

Уколико Предузеће не предузме мере за отклањање поремећаја у року који одреди Градско веће, Градско веће ће предузети мере за хитну заштиту комуналних објеката и друге имовине која је угрожена на терет Предузећа.

По пријему обавештења о непланираном прекиду обављања комуналних делатности снабдевања водом и пречишћавања и одвођења отпадних вода, односно по утврђивању поремећаја или прекида у обављању ове делатности, Градско веће је дужно да предузме следеће мере:

1)одреди ред првенства и начин пружања услуга оним корисницима код којих би услед прекида настала опасност по живот и рад грађана или рад правних и физичких лица, или би настала значајна, односно ненадокнадива штета;

2)предузме мере за хитну заштиту комуналних објеката и друге имовине која је угрожена;

3)утврди разлоге и евентуалну одговорност за поремећај, односно прекид вршења делатности и учињену штету.

Члан 87.

У случајевима из претходног члана, обавеза Предузећа је да:

1. преко средстава јавног информисања обавести корисника о прекидима у снабдевању и разлозима као и о року до кога ће прекид бити отклоњен;

2. обезбеди привремено снабдевање корисника водом путем цистерни уколико је време прекида дуже од 12,00 часова;

3. организује радно ангажовање запослених на отклањању узрока поремећаја, односно разлога због којих је дошло до прекида у снабдевању, као и ангажовање трећих лица у обезбеђивању услова за нормалну испоруку воде;

4. изврши хитне поправке и замену инсталација и уређаја којима се обезбеђује производња и испорука воде као и заштита комуналних објеката, уређаја и инсталација од даљих хаварија;

5. одреди режим коришћења воде за време поремећаја односно прекида у снабдевању;

6. у случају штрајка обезбеди минимум процеса рада у складу са колективним уговором, закљученим код даваоца услуга и градском одлуком.

Члан 88.

Уколико, у случају штрајка, Предузеће не обезбеди минимум процеса рада, услед чега би могла наступити непосредна опасност или изузетно тешке последице за живот и здравље људи и безбедност људи и имовине или других неопходних услова за живот и рад грађана и других субјеката, Градско веће града Чачка може предузети следеће мере:

- привремено поверити обављање делатности Предузећа другим предузећима или другом физичком лицу,

- организовати снабдевање становништва неопходном количином воде за пиће.

Члан 89.

У случају опште несташице воде, Предузеће је дужно да благовремено извести Градско веће града Чачка о потреби увођења смањења потрошње воде - рестрикције на потрошњу воде и предложи мере за њено спровођење.

Меру рестрикције потрошње воде уводи Градско веће града Чачка, одређујући начин рестрикције.

Комунална иснпекција и Предузеће дужни су да врше контролу примене мера предвиђених рестрикцијом.

Рестрикцијом се може:

1. забранити коришћење воде из водовода за поливање паркова, вртова, башти, пољопривредних усева и засада, прање улица и возила;

2. ускраћивање давања воде, затварањем воде у појединим деловима града и у одређено време;

3. ускраћивање давања воде појединим корисницима у одређено време;

4. смањити ниво потрошње воде који се сматра рационалним сходно члану 62. ове Одлуке.

Члан 90.

У случају да се услед више силе или других разлога производња воде смањи, тако да сви корисници не могу бити задовољени са потребним количинама воде, Предузеће је дужно да изврши снабдевање пијаћом водом корисника по следећем приоритету:

1. болнице и здравствене установе;

2. пекаре и млекаре;

3. дечје установе, школе и становништво;

4. остали корисници.

Ако не постоје техничке могућности да се снабдевање изврши из мреже, а по приоритету из претходног става овог члана, снабдевање ће се извршити, цистернама по истом реду приоритета, о чему ће се корисници обавестити средствима јавног информисања.

Предузеће је дужно да обавља комуналну делатност пречишћавања и одвођења отпадних вода у случајевима прописаним у ставу 1. овог члана по приоритетима одређеним у истом ставу.

Градско веће града Чачка, својом одлуком по указаној потреби, може одредити посебан начин приоритетног снабдевања корисника водом.

Члан 91.

Одлука о рестрикцији објављује се у средствима јавног информисања и на интернет страници Предузећа, а садржи: време трајања рестрикције, начин вршења контроле и снабдевања грађана водом и друге услове.

Корисници су дужни да се придржавају мера рестрикције које пропише надлежни орган.

Члан 92.

Предузеће је дужно да у случају прекида у снабдевању водом или коришћења канализације, због извођења радова или реконструкције мреже, обавести о томе кориснике путем средстава јавног информисања на три дана пре отпочињања радова.

У случају изненадних кварова, Предузеће је дужно да обавести кориснике о искључењима из мреже, а када прекид у снабдевању траје дуже од 12 сати, Предузеће мора обезбедити корисницима најнеопходније количине воде за пиће.

Обавештењем о настанку прекида у снабдевању одредиће се начин и место снабдевања корисника водом и време снабдевања, као и рок до када ће бити прекида, односно сметњи у снабдевању.

Члан 93.

Предузеће је дужно да обезбеди корисницима законом прописане услове који омогућавају брз и ефикасан контакт са Предузећем у вези са питањима и проблемима који се односе на прикључење на водоводну и канализациону мрежу и квалитет и коришћење услуга.

Предузеће је дужно да организује информациони сервис за телефонску комуникацију са корисницима.

Крајњи купци могу континуирано у току године достављати питања, примедбе и предлоге Предузећу, преко интернет странице Предузећа или писаним путем, преко писарнице Предузећа.

Предузеће је дужно да на достављена питања, примедбе и предлоге одговори у року од осам дана.

Члан 94.

Предузеће је дужно да једном годишње у децембру месецу спроведе поступак изјашњавања корисника о квалитету пружања комуналних услуга снабдевања водом и пречишћавања и одвођења отпадних и атмосферских вода у трајању од 30 дана и да извештај о резултатима изјашњавања достави органу градске управе надлежном за комуналне послове у року од 15 дана од окончаног изјашњавања.

Орган градске управе надлежан за комуналне послове са достављеним извештајем о резултатима изјашњавања поступиће на начин прописан законом којим је регулисано обављање комуналних делатности.

X.УСЛОВИ И НАЧИН ПРЕДАЈЕ НА УПРАВЉАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ОБЈЕКАТА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Члан 95.

Изграђени објекти за снабдевање водом и одвођење фекалних вода од стране других инвеститора (месна заједница, правна лица и сл.), који се прикључују на градску водоводну и канализациону мрежу, предају се на коришћење Предузећу.

Изграђени објекти из претходног става морају имати употребну дозволу и испуњавати техничке и друге услове прописане законом на основу којих се могу несметано користити код Предузећа.

Уколико други инвеститор (правно лице, месна заједница) гради објекте за снабдевање водом и одвођење отпадних вода, који ће се повезати са градским јавним водоводом и канализацијом, дужни су да обезбеде стални технички надзор од стране овлашћене организације или од Предузећа, а трошкови надзора падају на терет инвеститора.

Члан 96.

Објекти водовода и канализације изграђени од стране месне заједнице или другог инвеститора преносе се на коришћење Предузећу по прибављању употребне дозволе и ови објекти постају део градског јавног водовода и градске јавне канализације.

Предузеће је дужно да објекте из става 1. овог члана одржава и користи у складу са одредбама ове одлуке и других важећих прописа.

Примопредаја објеката се врши уговором о примопредаји објеката водовода и канализације којим се утврђује вредност пренетих средстава, права и обавезе преносиоца и примаоца, услови одржавања и др.

Предузеће коме је објекат предат на коришћење дужно је да у својим пословним књигама евидентира насталу промену.

Члан 97.

Прикључење објеката из члана 95. ове одлуке на градску водоводну и канализациону мрежу врши искључиво Предузеће.

XI. НАЧИН ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ОДВОЂЕЊА АТМОСФЕРСКИХ ВОДА

Члан 98.

Атмосферска канализација је систем комуналних објекта којима се сакупља и одводи атмосферска и површинска вода са површина јавне намене.

Атмосферску канализацију чине:

- улична мрежа;

- примарни и секундарни колектори (цевни и отворени);

- сливници са таложницима;

- испусти у пријемник - реципијент;

- атмосферске црпне станице, станице за препумпавање, табласте уставе и друго.

Члан 99.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ ВОДОВОД, ЧАЧАК је дужно да одржава, реконструише, проширује и врши изградњу атмосферске канализације у складу са планским документима града Чачка.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ ВОДОВОД, ЧАЧАК врши инвеститорску функцију на пројектовању, изградњи, одржавању и реконструкцији атмосферске канализације.

Члан 100.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ ВОДОВОД, ЧАЧАК издаје услове за пројектовање и прикључење објеката на атмосферску канализацију, у поступку издавања локацијских услова за изградњу објеката, као и одобрење за прикључење објеката на атмосферску канализацију.

Услови за пројектовање и прикључење важе годину дана од дана издавања.

Инвеститор прибавља грађевинску дозволу за изградњу новог објекта, односно решење о одобрењу извођења одговарајућих радова за прикључење постојећег објекта на атмосферску канализацију, у складу са прописима о планирању и изградњи објеката. Трошкове извођења радова на изградњи прикључка објекта на атмосферску канализацију сноси инвеститор објекта.

Члан 101.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ ВОДОВОД, ЧАЧАК издаје решење о одобрењу за прикључење објекта на атмосферску канализацију на захтев инвеститора, након издавања грађевинске дозволе.

Подносилац захтева за издавање решења о одобрењу за прикључење на атмосферску канализацију има обавезу плаћања накнаде за прикључење на атмосферску канализацију.

Висину накнаде из става 2. овог члана утврђује Предузеће посебном одлуком.

Инвеститор је дужан да уз захтев достави фотокопију грађевинске дозволе за објекат који се прикључује на атмосферску канализацију, доказ да је власник наведеног објекта и доказ да је уплатио накнаду за прикључење на атмосферску канализацију.

Предузеће издаје решење о одобрењу за прикључење зграде на атмосферску канализацију, у року од 15 дана по пријему писменог захтева инвеститора, након што утврди да су испуњени услови за прикључење прописани законом и овом одлуком и уколико је инвеститор извршио уплату накнаде за издавање решења о одобрењу за прикључење.

Предузеће ће решењем одбити захтев за издавање решења о одобрењу за прикључење, уколико за његово издавање нису испуњени прописани услови.

Забрањено је прикључење објекта на атмосферску канализацију без прибављеног решења о одобрењу прикључења на атмосферску канализацију или противно овом одобрењу.

Члан 102.

Решење о одобрењу за прикључење на атмосфску канализацију садржи податке о месту и начину прикључења и одређују технички и други услови прикључења..

Против решења о одобрењу за прикључење на атмосферску канализацију може се поднети жалба Градском већу града Чачка у року од 15 дана од дана пријема.

Члан 103.

Прикључење корисника на атмосферску канализацију изводи ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ ВОДОВОД, ЧАЧАК, у року од 15 дана од издавања одобрења за прикључење на атмосферску канализацију.

Уколико ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ ВОДОВОД, ЧАЧАК није у могућности да у прописаном року изведе прикључење може наведене радове да повери другом извођачу уз техничку контролу и надзор изведених радова од стране ЈКП ВОДОВОД ЧАЧАК.

Члан 104.

Изградња и одржавање атмосферске канализације обавља се према годишњем програму (у даљем тексту: Програм одржавања атмосферске канализације) који садржи нарочито означење атмосферске канализације планиране за пројектовање и изградњу, за реконструкцију и санацију, за уређење и одржавање, врсту, динамику и начин обављања радова по врсти посла, предрачун накнаде за извршавање послова из програма по врстама посла и укупно и друго.

Програм из става 1. овог члана доноси Надзорни одбор ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ ВОДОВОД, ЧАЧАК и доставља га Скупштини града Чачка у року који је одређен законом и одлуком о оснивању за достављање  годишњег програма пословања.

Програм из става 1. овог члана сматра се донетим када на њега сагласност да Скупштина града Чачка.

Члан 105.

Средства за обављање и развој комуналне делатности одвођења атмосферских вода, односно обављање послова из члана 104. ове одлуке, обезбеђују се у буџету града, као и из других извора у складу са законом, а на основу Програма одржавања атмосферске канализације.

Град Чачак и ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ ВОДОВОД, ЧАЧАК закључују уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе у обављању  наведене комуналне делатности, на основу Програма одржавања атмосферске канализације. За обављање ове комуналне делатности наведеном предузећу припада накнада из буџета града Чачка, у складу са извршеним пословима предвиђеним Програмом одржавања атмосферске канализације.

Стручни надзор над извршењем Програма одржавања атмосферске канализације обавља ЈП ГРАДАЦ ЧАЧАК.

XII. НАДЗОР

Члан 106.

Послове инспекцијског надзора над применом ове одлуке и прописа донетих на основу ове одлуке обавља комунални инспектор, изузев ако поједини послови инспекцијског надзора нису законом или другим прописом стављени у надлежност других органа.

За прекршаје прописане овом одлуком комунални инспектор овлашћен је да изда прекршајни налог.

Комунална милиција у обављању послова комуналне милиције, поред законом утврђених овлашћења, овлашћена је да изда прекршајни налог за прекршаје прописане овом одлуком.

Уколико комунални милиционaр, у обављању послова комуналне милиције, уочи повреду прописа из надлежности другог органа, без одлагања ће о томе, писаним путем, обавестити надлежни орган.

XIII. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 107.

Новчаном казном у износу од 60.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице -  јавно предузеће које обавља комуналну делатност снабдевања водом за пиће  и пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода на територији града Чачка, ако:

1)не одржава, не реконструише, не проширује или не изграђује градски водовод или градску канализацију у складу са планским актима града Чачка (члан 7. Одлуке);

2)не поступа у складу са чланом 8. Одлуке;

3)не изведе радове на изградњи прикључка на водоводну и канализациону мрежу у прописаном року (члан 23.став 1. Одлуке);

4)не обавести Градско веће у случају наступања непланираних или неочекиваних поремећаја или прекида у обављању комуналних делатности снабдевања водом и пречишћавања и одвођења отпадних вода или не предуземе мере за отклањање поремећаја у прописаном року (члан 86. став 1. Одлуке);

5)не обавести кориснике путем средстава јавног информисања у случају прекида у снабдевању водом или коришћења канализације у прописаном року (члан 92. став 1. и 2. Одлуке);

6)не одговори на достављена питања, примедбе и предлоге у прописаном року (члан 93. став 4. Одлуке);

7)не спроведе поступак изјашњавања корисника о квалитету пружања комуналних услуга снабдевања водом и пречишћавања и одвођења отпадних и атмосферских вода или не достави  извештај о резултатима изјашњавања у прописаном року (члан 94. став 1. Одлуке);

8)не одржава, не реконструише, не проширује или не изграђује атмосферску канализацију у складу са планским актима града Чачка (члан 99. Одлуке);

9)не прикључи корисника на мрежу атмосферске канализације у прописаном року (члан 103. став 1. и 2. Одлуке);

10)не достави Програм одржавања атмосферске канализације у прописаном року (члан 104. став 2. Одлуке);

11)не изврши извршно решење комуналног инспектора донето на основу одредби ове одлуке.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном у износу од 15.000,00 динара одговорно лице у правном лицу.

За прекршаје из овог члана комунални инспектор, односно комунални милиционaр, издаје прекршајни налог у складу са законом.

Члан 108.

Новчаном казном у износу од 60.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако:

1)изведе физичку везу градске водоводне мреже и водоводне мреже са другог изворишта (члан 26. став 1. Одлуке);

2)не обавести Предузеће о прикључку на градску водоводну мрежу који није правилно демонтиран или о угрожавању или онемогућавању функционисања објекта градског водовода или канализације у прописаном року (члан 28. став 2. и 3. Одлуке);

3)не испразни, не дезинфикује или не затрпа септичку јаму у прописаном року или о томе не обавести Предузеће или уз обавештење не достави записник комуналног инспектора у прописаном року (члан 29. Одлуке);

4)не обавести Предузеће о квару на прикључку одмах по уочавању квара (члан 36. став 1. Одлуке);

5)не пријави Предузећу нестанак, оштећење или друге сметње на водомеру у прописаном року (члан 39. став 2. Одлуке);

6) обавља радове који ометају пружање комуналних услуга (члан 41. Одлуке);

7)не поступи по обавези прописаној чланом 44. став 1. Одлуке, или поступи противно забрани прописаној чланом 44. став 2. Одлуке;

8)не поступи по обавези прописаној чланом 45. став 1. Одлуке, или поступи противно забрани прописаној чланом 45. став 2. Одлуке;

9)не пријави претварање стана у пословни простор или претварање целе или дела породичне куће у пословни простор или претварање пословног простора у стамбени простор, у прописаном року (члан 64. став 1, 65, 66. став 1. и 67. став 1. Одлуке);

10)не омогући неометан прилаз и читање водомера (члан 70. став 1. Одлуке);

11)не изврши извршно решење комуналног инспектора донето на основу  одредби ове одлуке.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном у износу од 10.000,00 динара одговорно лице у правном лицу.

За прекршај из става 1. тачка 1) - 10) овог члана казниће се новчаном казном у износу од 45.000,00 динара предузетник.

За прекршај из става 1. тачка 1) - 10) овог члана казниће се новчаном казном у износу од 15.000,00 динара физичко лице.

За прекршаје из овог члана комунални инспектор, односно комунални милиционaр, издаје прекршајни налог у складу са законом.

Члан 109.

Новчаном казном у износу од 150.000 динара казниће се за прекршај правно лице, ако:

1) неовлашћено користи воду или канализацију (члан 47. став 1. Одлуке);

2) не достави обавештење Предузећу о свим променама адресе за достављање рачуна и статусним и власничким променама које утичу на односе између њега и Предузећа у прописаном року или не достави обавештење о смрти корисника у прописаном року или достави обавештење без прописаних података (члан 85. став 1, 2 и 4. Одлуке);

3)прикључи објекат на атмосферску канализацију без прибављеног решења о одобрењу прикључења на атмосферску канализацију или противно овом одобрењу (члан 101.став 7. Одлуке).

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном у износу од 25.000 динара одговорно лице у правном лицу.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном у износу од 75.000 динара предузетник.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном у износу од 25.000 динара физичко лице.

За прекршаје из овог члана комунални инспектор, односно комунални милиционaр, издаје прекршајни налог у складу са законом.

XIV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 110.

Даном ступања на снагу ове одлуке, престају да важи Одлука о јавном водоводу и канализацији града Чачка („Службени лист града Чачка“ бр.13/08 и 9/11 - др. одлука).

Члан 111.

Захтеви за остваривање појединачних права поднети до ступања на снагу ове одлуке, који нису правноснажно решени до ступања на снагу ове одлуке, решаваће се по одредбама ове одлуке.

Члан 112.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ ВОДОВОД, ЧАЧАК почеће са обављањем комуналне делатности пречишћавања и одвођења атмосферских вода после закључења уговора са градом Чачком, односно од датума одређеног овим уговором, у складу са чланом 105. став 2. ове одлуке, а најкасније од 30.06.2023.године.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРБАНИСТИЧКО И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ПУТЕВЕ „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК обављаће комуналну делатност пречишћавања и одвођења атмосферских вода до почетка обављања ове делатности у складу са ставом 1. овог члана.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД, ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И ПИЈАЦА МОРАВАЦ, МРЧАЈЕВЦИ почеће са обављањем комуналне делатности пречишћавања и одвођења отпадних вода на територији насељеног места Мрчајевци, у складу са чланом 3. став 4. ове одлуке, од 30.06.2023.године.

Члан 113.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Чачка“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА

Број:_______________________

___________________________

П Р Е Д С Е Д Н И К

СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА

Игор Трифуновић

## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за доношење Одлуке о водоводу и канализацији  је члан 4. став 3. и 13. став 1. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ број 88/11, 104/16 и 95/18) којима је прописано да скупштина јединице локалне самоуправе уређује у складу са законом услове и начин обављања комуналних делатности, права и обавезе корисника комуналних услуга, обим и квалитет комуналних услуга, начин вршења надзора над обављањем комуналних делатности и слично. Чланом 2. став 3. тачка 1) и 2) Закона о комуналним делатностима прописано је да су делатности снабдевања водом за пиће и пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода комуналне делатности, а чланом 3. став 1. тачка 1) и 2) истог закона детаљно је прописано које послове обухватају наведене комулане делатности. Чланом 4. став 1. Закона о прекршајима („Службени гласник РС“ број 65/13, 13/16 и 98/16 - одлука УС) прописано је да се прекршаји могу прописивати одлуком скупштине града.

У складу са наведеним, Одлуком о водоводу и канализацији прописују се услови и начин обављања наведених комуналних делатности на територији града Чачка, права и обавезе вршиоца комуналне делатности, финансирање делатности, начин вршења надзора над обављањем делатности и друга питања која су од значаја за обављање делатности.

Одлуком се прописује да ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ ВОДОВОД, ЧАЧАК обавља комуналну делатност пречишћавања и одвођења атмосферских вода, јер је то једино јавно предузеће у Чачку које делимично има квалификовану радну снагу и опрему за обављање ове комуналне делатности, а за потпуно обављање делатности треба да буде оспособљено средствима града Чачка. До сада је ову комуналну делатност обављало ЈП ГРАДАЦ ЧАЧАК иако није било одређено као јавно предузеће коме је град Чачка поверио обављање ове делатности, али ово јавно предузеће није имало ни радну снагу, ни запослене, за обављање ове делатности, већ је делатност обављана закључењем уговора са другим извођачима. Како ово јавно предузеће није обављало наведену комуналну делатност на на начин прописан Законом о комуналним делатностима, то је прописивање и промена вршиоца ове делатности једини начин за усаглашавање обављања делатности са важећим прописима и потребама града Чачка.

Друга значајна новина у обављању комуналних делатности снабдевања водом за пиће и пречишћавања и одвођења отпадних вода је прописивање обавезе ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ ВОДОВОД, ЧАЧАК да обавља послове реконструкције, изградње и проширења јавне градске водоводне и канализационе мреже и старања о повећању њиховог капацитета у складу са планским документима града Чачка. Град Чачак на ово јавно предузеће преноси инвеститорску функцију у односу на наведене мреже у јавној својини града Чачка и обавезује се да за наведене послове, у складу са усвојеним планом пословања, обезбеди и пренесе Предузећу одговарајућа средства.

Трећа значајна новина у обављању наведених комуналних делатности је увођење, поред накнаде за испоручену воду и накнаде за одведену воду (канализација) и накнаде за погонску спремност система, која садржи трошкове одржавање и испирања дистрибутивног система водоводне мреже, у фиксном износу. Ова накнада је у последње време уведена као посeбна накнада у више околних градова (Београд, Крушевац, Краљево, Нови Сад, Шабац, Суботица, Нови Пазар....), а посебно је потребна у ситуацији када се на тржишту купује, али не усељава, велики број новоизграђених станова, па је потребно покрити трошкове великог броја станова који немају потрошњу, али имају трошкове одржавања спремности целог дистрибутивног система.

Остале измене постојећег система обављања наведених делатности односе се на усклађивање појединих норми са изменама важећих закона и јасније и правилније правно - техничко нормирање појединих односа.

Радни текст Одлуке објављен је дана ________2022.г. на интернет страници града Чачка, са позивом заинтересованим грађанима да примедбе, предлоге и сугестије на овај текст могу доставити у року од 15 дана.

У Чачку, 26.04.2022.г.