Република Србија - Град Чачак

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ -

- Јавна набавка радова –

Радови на изградњи система канализације

у МЗ Прељина

број 404-1/27-2017-II

| Јавни позив и конкурсна документација објављени на порталу јавних набавки, интернет страници www.cacak.org.rs | Датум и време: |
| --- | --- |
| Крајњи рок за достављање понуда: | 07.11.2017. године до 12:00 |
| Јавно отварање: | 07.11.2017. године у 13:00 |

Чачак,

октобар 2017.године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-1/27-2017-II/1 од 27.10.2017. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 404-1/27-2017-II/2 од 27.10.2017. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у поступку јавне набавке мале вредности: Радови на изградњи система канализације у МЗ Прељина

ЈН бр. 404-1/27-2017-II

#### Конкурсна документација садржи:

| Поглавље |  | Назив поглавља |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци |
| II | Подаци о предмету јавне набавке |
| III | Предмер радова |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова |
| V | Упутство понуђачима како да сачине понуду |
| VI | Пуномоћје |
| VII | Образац понуде попонудеМодел уговора |  |
| VIII | Модел уговора ууугугоОбразац понуде |  |
| IX | Образац трошкова припреме понуде |
| X | Образац изјаве о независној понуди |
| XI | Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона |
| XII | Списак изведених радова |
| XIII | Потврда о реализацији закључених уговора |
| XIV | Изјава о одговорном извођачу радова |
| XV | Гаранција за добро извршење посла |
| XVI | Прилог П/1 |

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1.Подаци о наручиоцу

Наручилац: Град Чачак

Адреса: Жупана Страцимира бр. 2, 32000 Чачак

Матични број:  07183046

ПИБ: 101296508

Тел/Факс: 032/344-169; 032/346-003

Интернет страница: www.cacak.org.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама  (,,Сл. гласник РС“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015), и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 404-1/27-2017-II су Радови на изградњи система канализације у МЗ Прељина

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Контакт

Служба за јавне набавке, mail: javnenabavke@cacak.org.rs, тел; 032/344-169, фах: 032/346-003

6.  Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна

Конкурсна документација је доступна и може се преузети са Портала јавних набавки http://portal.ujn.gov.rs/ , Портала службених гласила и са интернет странице града Чачка www.cacak.org.rs.

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке ЈН бр. 404-1/27-2017-II су: Радови на изградњи система канализације у МЗ Прељина

– OРН: 45232410 – Радови на канализационој мрежи

2. Партије

Набавка није обликована по партијама.

3. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена

Понуђач подноси понуду на српском језику.

4. Понуда са варијантама

Подношење понуде са варијантама није дозвољено

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА  И РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

|  | P R E D M E R R A D O V A KRACI SISTEMA FEKALNE KANALIZACIJE MZ PRELJINA |
| --- | --- |
|  | Krak | Dužina (m) |  |  |  |  |
|  | V-deo | 300 |  |  |  |  |
|  | I PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |  |
| POZ. 1 | Obeležavanje trase Pre početka radova na iskopu potrebno je obeležiti trasu sa svim potrebnim elementima – prelomima i šahtovima. Obračun po m obeležene trase. |
|  | M1 | 300,00 | X |  | = |  |
| POZ. 2 | Rušenje asfaltnog kolovoza Na predviđenoj trasi cevovoda raskopati konstrukciju kolovoza za 10 cm šire od predviđene širine rova. Obračun po m2 izvršenih radova |
|  | M2 | 80,00 | X |  | = |  |
| POZ. 3 | Dovođenje u prvobitno stanje Posle montaže, ispitivanja i zatrpavanja cevovoda dovesti konstrukciju asfaltnog kolovoza u prvobitno stanje. Obračun po m2 izvršenih radova. |
|  | M2 | 80,00 | X |  | = |  |
|  | I UKUPNO PRETHODNI RADOVI: |  |  |  |
|  | II ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |  |
| POZ. 4 | Mašinski iskop rova u zemljištu III kategorije za rov cevovoda na dubini 0 –2 metra sa eventualnim podgađivanjem u dvostranoj oplati od dasaka ili metalnoj s obzirom na dubinu iskopa, ovo odrediti na licu mesta zajedno sa nadzornim organom. Podgrada mora garantovati potpunu sigurnost kako ljudstva tako i objekata koji se nalaze u blizini. Iskopani materijal odbaciti najmanje 1.00 m od ivice rova. Ako se pri iskopu naiđe na druge instalacije izvođač je dužan da izvrši njihovo obezbeđenje. U cenu je uračunato iskop, deponovanje zemlje na potrebnom rastojanju, grubo planiranje dna rova vodeći računa o projektovanom padu, crpljenje podzemne vode koja je ovde vrlo visoka(POSEBNO SE OBRAČUNAVA), kao i svi drugi troškovi. Obračun po m3 iskopane zemlje, a prema obračunu količina |
|  | M3 | 552,00 | X |  | = |  |
| POZ. 5 | Crpljenje vode iz rova tj. Sniženje podzemne vode radi obezbeđenja normalnih uslova rada pumpama određenog kapaciteta. Vodu odvesti na niža mesta i što dalje od rova. Obračun se vrši po stvarnom času crpljenja |
|  | Din./čas | 2,00 | X |  | = |  |
| POZ. 6 | Mašinski iskop rova u zemljištu III kategorije na dubini od 2- 4 m. / isti opis kao poz. 4/ |
|  | M3 | 87,00 | X |  | = |  |
| POZ.8 | Ručni iskop, produbljenje i proširenje na mestima izrade šahti i drugih delova objekta u zemlji III kateogorije, zemlju odbaciti na 1.00 m od ivice rova Obračun po m3 |
|  | M3 | 3,00 | X |  | = |  |
| POZ.9 | Zatrpavanje rova zemljom iz iskopa bez kamenja, nasipanje se vrši u slojevima od 20 do 30 cm.sa nabijanjem pogodnim mehaničkim sredstvima, kontrolu kvaliteta zbijenosti treba vršiti. Obračun po m3. |
|  | M3 | 249,00 | X |  | = |  |
| POZ.10 | Zatrpavanje rova oko cevovoda peskom sa potrebnim nabijanjem koje zahteva proizvođač cevi. Pesak se postavlja na 0,2 m iznad cevovoda. Obračun po m3 |
|  | M3 | 60,00 | X |  | = |  |
| POZ.11 | Zatrpavanje oko šahtova sitnijom zemljom iz iskopa ručnim putem sa potrebnim nabijanjem u slojevima od 0,3m . Višak zemlje odvesti u deponiju. Obračun po m3. |
|  | M3 | 1,50 | X |  | = |  |
| POZ.12 | Nasipanje peska u sloju debljine 0,1m na dno rova za tampon sloj oko cevi. Posle završene montaže i ispitivanja cevovoda ubaciti ostatak bezkamenog materijala koji se ujedno može sabiti. Obračun po m3 |
|  | M3 | 30,00 | X |  | = |  |
| POZ.13 | Zatrpavanje rova šljunkom na delu trase sa asfaltom ili na mestima gde je to potrebno izvršiti zamenu materijala.. Obračun po m3 |
|  | M3 | 300,00 | X |  | = |  |
| POZ.14 | Nabavka, transport i nasipanje šljunka u sloju od 0,1 m za tampon sloj ispod šahtova. /opis isti kao poz.12/ |
|  | M3 | 0,9 | X |  | = |  |
| POZ.15 | Transport preostalog materijala iz iskopa i zatrpavanja. Po završenom zatrpavanju i nabijanju višak materijala transportovati na mesto koje odredi nadzorni organ i tamo ga grubo isplanirati. Transport na daljinu do 3 km. U cenu je uračunat utovar, istovar i planiranje. Obračun po m3 transportovane zemlje. |
|  | M3 | 390,00 | X |  | = |  |
|  | II UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: |  |  |  |
|  | III BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |  |
| POZ.17 | Nabavka, transport i ugrađivanje kanalizacionih klasičnih šahti od A.B. prstenova ,Ø1000/500,Ø1000/250, MB – 20 sve skupa sa sa A.B. pločam i poklopcem , koji se posebno obračunavaju. Obračun po m šahte. |
|  | M1 | 13,75 | X |  | = |  |
| POZ.18 | Nabavka, transport i ugradnja betona MB-20 za kinete u dnu šahti . Obračun po m3 ugrađenog betona. |
|  | M3 | 0,60 | X |  | = |  |
| POZ.19 | Nabavka, transport i ugradnja armiranog betona za donju ploču šahte. Utrošak armature je 10,0kg (MAG 500/560, Q257)po kom ploče dna šahte. Obračun po kom. |
|  | Kom | 6,00 | X |  | = |  |
| POZ.20 | Nabavka, transport i ugradnja armiranog betona za gornju ploču šahte. Utrošak armature je 10,0kg (MAG 500/560, Q257) po kom gornje ploče šahte. Obračun po kom. |
|  | Kom | 6,00 | X |  | = |  |
|  | III UKUPNO BETONSKI RADOVI: |  |  |  |
|  | IV MONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |
| POZ.21 | Nabavka, transport i montaža cevi za kanalizaciju od PVC. Cevi su dužine 400-600 cm sa ženskim odnosno muškim mufom na krajevima. Cevi položiti po propisima i uputstvu proizvođača. Obračun po m' cevovoda. |
|  |  | - cev PVC Ø 200 |  |  |  |  |
|  | M1 | 300,00 | X |  | = |  |
| POZ.22 | Nabavka , transport i ugradnja zaštitne čelične cevi potiskivanjem zaštitne čelične kolone na prelazu potisnog cevovoda ispod lokalnih puteva sa izradom anker betonskih blokova na krajevima čeličnog cevovoda . Utrošak betona MB30 u četvorostranoj oplati po metru cevovovoda je 0,11m3/m Obračun po m ugrađene cevi. |
|  |  | - cevi Ø 406,4 d=6 mm |  |  |  |  |
|  | M | 10,00 | X |  | = |  |
| POZ.23 | Nabavka, transport i ugradnja liveno gvozdenog poklopca za težak saobračaj 600x600mm 450KN. na svim šahtama Obračun po kom. |
|  | Kom | 6,00 | X |  | = |  |
| POZ.24 | Nabavka i ugradnja liveno gvozdenih penjalica u svim šahtama . Penjalice montirati na svakih 30cm visine Obračun po kom. |
|  | Kom | 41,00 | X |  | = |  |
|  | IV UKUPNO MONTAŽNI RADOVI: |  |  |  |
|  | V OSTALI POSLOVI |  |  |  |  |  |
| POZ.25 | Izrada zaštitne ograde duž rova na deonicama gde se obavlja saobraćaj . Vrstu ograde odrediti na licu mesta u zavisnosti od inteziteta saobraćaja. Obrčaun po m' postavljene ograde |
|  | M1 | 75,00 | X |  | = |  |
| POZ.26 | Izrada prelaznih rampi preko rova za pešake . Mesto prelaza odrediti na licu mesta. Obračun po komadu. |
|  | Kom | 2,00 | X |  | = |  |
| POZ.28 | Geodetsko snimanje izvedenog stanja i upis u katastar nepokretnosti Obračun po m |
|  | m | 300,00 | X |  | = |  |
|  | V UKUPNO OSTALI RADOVI: |  |  |  |
|  | Z B I R N A R E K A P I T U L A C I J A |  |  |  |  |
|  |  | I PRETHODNI RADOVI: |  |  |  |
|  |  | II ZEMLJANI RADOVI: |  |  |  |
|  |  | III BEOTNSKI RADOVI: |  |  |  |
|  |  | IV MONTAŽNI RADOVI: |  |  |  |
|  |  | V OSTALI RADOVI: |  |  |  |
|  | UKUPNO KRAK V |  |  |  |

|  | Krak | Dužina (m) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C-deo | 167 |  |  |  |  |
|  | I PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |  |
| POZ. 1 | Obeležavanje trase Pre početka radova na iskopu potrebno je obeležiti trasu sa svim potrebnim elementima – prelomima i šahtovima. Obračun po m obeležene trase. |
|  | M1 | 167,00 | X |  | = |  |
| POZ. 2 | Rušenje kolovoza Na predviđenoj trasi cevovoda raskopati konstrukciju kolovoza za 10 cm šire od predviđene širine rova. Obračun po m2 izvršenih radova |
|  | M2 | 14,00 | X |  | = |  |
| POZ. 3 | Dovođenje u prvobitno stanje Posle montaže, ispitivanja i zatrpavanja cevovoda dovesti konstrukciju kolovoza u prvobitno stanje. Obračun po m2 izvršenih radova. |
|  | M2 | 14,00 | X |  | = |  |
|  | I UKUPNO PRETHODNI RADOVI: |  |  |  |
|  | II ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |  |
| POZ. 4 | Mašinski iskop rova u zemljištu III kategorije za rov cevovoda na dubini 0 –2 metra sa eventualnim podgađivanjem u dvostranoj oplati od dasaka ili metalnoj s obzirom na dubinu iskopa, ovo odrediti na licu mesta zajedno sa nadzornim organom. Podgrada mora garantovati potpunu sigurnost kako ljudstva tako i objekata koji se nalaze u blizini. Iskopani materijal odbaciti najmanje 1.00 m od ivice rova. Ako se pri iskopu naiđe na druge instalacije izvođač je dužan da izvrši njihovo obezbeđenje. U cenu je uračunato iskop, deponovanje zemlje na potrebnom rastojanju, grubo planiranje dna rova vodeći računa o projektovanom padu, crpljenje podzemne vode koja je ovde vrlo visoka(POSEBNO SE OBRAČUNAVA), kao i svi drugi troškovi. Obračun po m3 iskopane zemlje, a prema obračunu količina |
|  | M3 | 253,63 | X |  | = |  |
| POZ. 5 | Crpljenje vode iz rova tj. Sniženje podzemne vode radi obezbeđenja normalnih uslova rada pumpama određenog kapaciteta. Vodu odvesti na niža mesta i što dalje od rova. Obračun se vrši po stvarnom času crpljenja |
|  | Din./čas | 2,00 | X |  | = |  |
| POZ. 6 | Mašinski iskop rova u zemljištu III kategorije na dubini od 2- 4 m. / isti opis kao poz. 4/ |
|  | M3 | 8,36 | X |  | = |  |
| POZ.8 | Ručni iskop, produbljenje i proširenje na mestima izrade šahti i drugih delova objekta u zemlji III kateogorije, zemlju odbaciti na 1.00 m od ivice rova Obračun po m3 |
|  | M3 | 11,37 | X |  | = |  |
| POZ.9 | Zatrpavanje rova zemljom iz iskopa bez kamenja, nasipanje se vrši u slojevima od 20 do 30 cm.sa nabijanjem pogodnim mehaničkim sredstvima, kontrolu kvaliteta zbijenosti treba vršiti. Obračun po m3. |
|  | M3 | 160,50 | X |  | = |  |
| POZ.10 | Zatrpavanje rova oko cevovoda peskom sa potrebnim nabijanjem koje zahteva proizvođač cevi. Pesak se postavlja na 0,2 m iznad cevovoda. Obračun po m3 |
|  | M3 | 11,83 | X |  | = |  |
| POZ.11 | Zatrpavanje oko šahtova sitnijom zemljom iz iskopa ručnim putem sa potrebnim nabijanjem u slojevima od 0,3m . Višak zemlje odvesti u deponiju. Obračun po m3. |
|  | M3 | 6,03 | X |  | = |  |
| POZ.12 | Nasipanje peska u sloju debljine 0,1m na dno rova za tampon sloj oko cevi. Posle završene montaže i ispitivanja cevovoda ubaciti ostatak bezkamenog materijala koji se ujedno može sabiti. Obračun po m3 |
|  | M3 | 14,05 | X |  | = |  |
| POZ.13 | Zatrpavanje rova šljunkom na delu trase sa asfaltom ili na mestima gde je to potrebno izvršiti zamenu materijala.. Obračun po m3 |
|  | M3 | 11,69 | X |  | = |  |
| POZ.14 | Nabavka, transport i nasipanje šljunka u sloju od 0,1 m za tampon sloj ispod šahtova. /opis isti kao poz.12/ |
|  | M3 | 0,90 | X |  | = |  |
| POZ.15 | Transport preostalog materijala iz iskopa i zatrpavanja. Po završenom zatrpavanju i nabijanju višak materijala transportovati na mesto koje odredi nadzorni organ i tamo ga grubo isplanirati. Transport na daljinu do 3 km. U cenu je uračunat utovar, istovar i planiranje. Obračun po m3 transportovane zemlje. |
|  | M3 | 54,62 | X |  | = |  |
|  | II UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: |  |  |  |
|  | III BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |  |
| POZ.17 | Nabavka, transport i ugrađivanje kanalizacionih klasičnih šahti od A.B. prstenova ,Ø1000/500, MB – 20 sve skupa sa sa A.B. pločam i poklopcem , koji se posebno obračunavaju. Obračun po m šahte. |
|  | M1 | 8,59 | X |  | = |  |
| POZ.18 | Nabavka, transport i ugradnja betona MB-20 za kinete u dnu šahti . Obračun po m3 ugrađenog betona. |
|  | M3 | 0,40 | X |  | = |  |
| POZ.19 | Nabavka, transport i ugradnja armiranog betona za donju ploču šahte. Utrošak armature je 10,0kg (MAG 500/560, Q257)po kom ploče dna šahte. Obračun po kom. |
|  | Kom | 4,00 | X |  | = |  |
| POZ.20 | Nabavka, transport i ugradnja armiranog betona za gornju ploču šahte. Utrošak armature je 10,0kg (MAG 500/560, Q257) po kom gornje ploče šahte. Obračun po kom. |
|  | Kom | 4,00 | X |  | = |  |
|  | III UKUPNO BETONSKI RADOVI: |  |  |  |
|  | IV MONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |  |
|  | Nabavka, transport i montaža cevi za kanalizaciju od PVC. Cevi su dužine 400-600 cm sa ženskim odnosno muškim mufom na krajevima. Cevi položiti po propisima i uputstvu proizvođača. Obračun po m' cevovoda. |
| POZ.21 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - cev PVC Ø 200 |  |  |  |  |
|  | M1 | 164,50 | X |  | = |  |
|  | Nabavka , transport i ugradnja zaštitne čelične cevi potiskivanjem zaštitne čelične kolone na prelazu potisnog cevovoda ispod lokalnih puteva sa izradom anker betonskih blokova na krajevima čeličnog cevovoda . Utrošak betona MB30 u četvorostranoj oplati po metru cevovovoda je 0,11m3/m Obračun po m ugrađene cevi. |
| POZ.22 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - cevi Ø 406,4 d=6 mm |  |  |  |  |
|  | m | 10,00 | X |  | = |  |
|  | Nabavka, transport i ugradnja liveno gvozdenog poklopca za težak saobračaj 600x600mm 450KN. na svim šahtama Obračun po kom. |
| POZ.23 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kom | 4,00 | X |  | = |  |
|  | Nabavka i ugradnja liveno gvozdenih penjalica u svim šahtama . Penjalice montirati na svakih 30cm visine Obračun po kom. |
| POZ.24 |  |  |  |  |  |  |
|  | Kom | 16,00 | X |  | = |  |
|  | IV UKUPNO MONTAŽNI RADOVI: |  |  |  |
|  | V OSTALI POSLOVI |  |  |  |  |  |
|  | Izrada zaštitne ograde duž rova na deonicama gde se obavlja saobraćaj . Vrstu ograde odrediti na licu mesta u zavisnosti od inteziteta saobraćaja. Obrčaun po m' postavljene ograde |
| POZ.25 |  |  |  |  |  |  |
|  | m | 40,00 | X |  | = |  |
|  | Izrada prelaznih rampi preko rova za pešake . Mesto prelaza odrediti na licu mesta. Obračun po komadu. |
| POZ.26 |  |  |  |  |  |  |
|  | kom | 1,00 | X |  | = |  |
|  | Geodetsko snimanje izvedenog stanja i upis u katastar nepokretnosti Obračun po m |
| POZ.28 |  |  |  |  |  |  |
|  | m | 167,00 | X |  | = |  |
|  | V UKUPNO OSTALI RADOVI: |  |  |  |
|  | Z B I R N A R E K A P I T U L A C I J A |  |  |  |  |
|  |  | I PRETHODNI RADOVI: |  |  |  |
|  |  | II ZEMLJANI RADOVI: |  |  |  |
|  |  | III BETОNSKI RADOVI: |  |  |  |
|  |  | IV MONTAŽNI RADOVI: |  |  |  |
|  |  | V OSTALI RADOVI: |  |  |  |
|  | UKUPNO |  |  |  |

|  | Krak | Dužina (m) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B3 | 234 |  |  |  |  |
|  | I PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |  |
| POZ. 1 | Obeležavanje trase Pre početka radova na iskopu potrebno je obeležiti trasu sa svim potrebnim elementima – prelomima i šahtovima. Obračun po m obeležene trase. |
|  | M1 | 234,00 | X |  | = |  |
| POZ. 2 | Rušenje kolovoza Na predviđenoj trasi cevovoda raskopati konstrukciju kolovoza za 10 cm šire od predviđene širine rova. Obračun po m2 izvršenih radova |
|  | M2 | 60,00 | X |  | = |  |
| POZ. 3 | Dovođenje u prvobitno stanje Posle montaže, ispitivanja i zatrpavanja cevovoda dovesti konstrukciju kolovoza u prvobitno stanje. Obračun po m2 izvršenih radova. |
|  | M2 | 60,00 | X |  | = |  |
|  | I UKUPNO PRETHODNI RADOVI: |  |  |  |
|  | II ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |  |
| POZ. 4 | Mašinski iskop rova u zemljištu III kategorije za rov cevovoda na dubini 0 –2 metra sa eventualnim podgađivanjem u dvostranoj oplati od dasaka ili metalnoj s obzirom na dubinu iskopa, ovo odrediti na licu mesta zajedno sa nadzornim organom. Podgrada mora garantovati potpunu sigurnost kako ljudstva tako i objekata koji se nalaze u blizini. Iskopani materijal odbaciti najmanje 1.00 m od ivice rova. Ako se pri iskopu naiđe na druge instalacije izvođač je dužan da izvrši njihovo obezbeđenje. U cenu je uračunato iskop, deponovanje zemlje na potrebnom rastojanju, grubo planiranje dna rova vodeći računa o projektovanom padu, crpljenje podzemne vode koja je ovde vrlo visoka(POSEBNO SE OBRAČUNAVA), kao i svi drugi troškovi. Obračun po m3 iskopane zemlje, a prema obračunu količina |
|  | M3 | 415,00 | X |  | = |  |
| POZ. 5 | Crpljenje vode iz rova tj. Sniženje podzemne vode radi obezbeđenja normalnih uslova rada pumpama određenog kapaciteta. Vodu odvesti na niža mesta i što dalje od rova. Obračun se vrši po stvarnom času crpljenja |
|  | Din./čas | 1,00 | X |  | = |  |
| POZ. 6 | Mašinski iskop rova u zemljištu III kategorije na dubini od 2- 4 m. / isti opis kao poz. 4/ |
|  | M3 | 93,00 | X |  | = |  |
| POZ.8 | Ručni iskop, produbljenje i proširenje na mestima izrade šahti i drugih delova objekta u zemlji III kateogorije, zemlju odbaciti na 1.00 m od ivice rova Obračun po m3 |
|  | M2 | 13,00 | X |  | = |  |
| POZ.9 | Zatrpavanje rova zemljom iz iskopa bez kamenja, nasipanje se vrši u slojevima od 20 do 30 cm.sa nabijanjem pogodnim mehaničkim sredstvima, kontrolu kvaliteta zbijenosti treba vršiti. Obračun po m3. |
|  | M3 | 349,00 | X |  | = |  |
| POZ.10 | Zatrpavanje rova oko cevovoda peskom sa potrebnim nabijanjem koje zahteva proizvođač cevi. Pesak se postavlja na 0,2 m iznad cevovoda. Obračun po m3 |
|  | M3 | 46,00 | X |  | = |  |
| POZ.11 | Zatrpavanje oko šahtova sitnijom zemljom iz iskopa ručnim putem sa potrebnim nabijanjem u slojevima od 0,3m . Višak zemlje odvesti u deponiju. Obračun po m3. |
|  | M3 | 6,50 | X |  | = |  |
| POZ.12 | Nasipanje peska u sloju debljine 0,1m na dno rova za tampon sloj oko cevi. Posle završene montaže i ispitivanja cevovoda ubaciti ostatak bezkamenog materijala koji se ujedno može sabiti. Obračun po m3 |
|  | M3 | 23,00 | X |  | = |  |
| POZ.13 | Zatrpavanje rova šljunkom na delu trase sa asfaltom ili na mestima gde je to potrebno izvršiti zamenu materijala.. Obračun po m3 |
|  | M3 | 90,00 | X |  | = |  |
| POZ.14 | Nabavka, transport i nasipanje šljunka u sloju od 0,1 m za tampon sloj ispod šahtova. /opis isti kao poz.12/ |
|  | M3 | 0,90 | X |  | = |  |
| POZ.15 | Transport preostalog materijala iz iskopa i zatrpavanja. Po završenom zatrpavanju i nabijanju višak materijala transportovati na mesto koje odredi nadzorni organ i tamo ga grubo isplanirati. Transport na daljinu do 3 km. U cenu je uračunat utovar, istovar i planiranje. Obračun po m3 transportovane zemlje. |
|  | M3 | 159,00 | X |  | = |  |
|  | II UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: |  |  |  |
|  | III BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |  |
| POZ.17 | Nabavka, transport i ugrađivanje kanalizacionih klasičnih šahti od A.B. prstenova ,Ø1000/500, MB – 20 sve skupa sa sa A.B. pločam i poklopcem , koji se posebno obračunavaju. Obračun po m šahte. |
|  | M1 | 13,00 | X |  | = |  |
| POZ.18 | Nabavka, transport i ugradnja betona MB-20 za kinete u dnu šahti . Obračun po m3 ugrađenog betona. |
|  | M3 | 0,60 | X |  | = |  |
| POZ.19 | Nabavka, transport i ugradnja armiranog betona za donju ploču šahte. Utrošak armature je 10,0kg (MAG 500/560, Q257)po kom ploče dna šahte. Obračun po kom. |
|  | Kom | 6,00 | X |  | = |  |
| POZ.20 | Nabavka, transport i ugradnja armiranog betona za gornju ploču šahte. Utrošak armature je 10,0kg (MAG 500/560, Q257) po kom gornje ploče šahte. Obračun po kom. |
|  | Kom | 6,00 | X |  | = |  |
|  | III UKUPNO BETONSKI RADOVI: |  |  |  |
|  | IV MONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |
| POZ.21 | Nabavka, transport i montaža cevi za kanalizaciju od PVC. Cevi su dužine 400-600 cm sa ženskim odnosno muškim mufom na krajevima. Cevi položiti po propisima i uputstvu proizvođača. Obračun po m' cevovoda. |
|  |  | - cev PVC Ø 200 |  |  |  |  |
|  | M1 | 234,00 | X |  | = |  |
| POZ.22 | Nabavka , transport i ugradnja zaštitne čelične cevi potiskivanjem zaštitne čelične kolone na prelazu potisnog cevovoda ispod lokalnih puteva sa izradom anker betonskih blokova na krajevima čeličnog cevovoda . Utrošak betona MB30 u četvorostranoj oplati po metru cevovovoda je 0,11m3/m Obračun po m ugrađene cevi. |
|  |  | - cevi Ø 406,4 d=6 mm |  |  |  |  |
|  | m | 10,00 | X |  | = |  |
| POZ.23 | Nabavka, transport i ugradnja liveno gvozdenog poklopca za težak saobračaj 600x600mm 450KN. na svim šahtama. Obračun po kom. |
|  | Kom | 6,00 | X |  | = |  |
| POZ.24 | Nabavka i ugradnja liveno gvozdenih penjalica u svim šahtama . Penjalice montirati na svakih 30cm visine. Obračun po kom. |
|  | Kom | 39,00 | X |  | = |  |
|  | IV UKUPNO MONTAŽNI RADOVI: |  |  |  |
|  | V OSTALI POSLOVI |  |  |  |  |  |
| POZ.25 | Izrada zaštitne ograde duž rova na deonicama gde se obavlja saobraćaj . Vrstu ograde odrediti na licu mesta u zavisnosti od inteziteta saobraćaja. Obrčaun po m' postavljene ograde |
|  | M1 | 58,00 | X |  | = |  |
| POZ.26 | Izrada prelaznih rampi preko rova za pešake . Mesto prelaza odrediti na licu mesta. Obračun po komadu. |
|  | Kom | 1,00 | X |  | = |  |
| POZ.28 | Geodetsko snimanje izvedenog stanja i upis u katastar nepokretnosti Obračun po m |
|  | m | 234,00 | X |  | = |  |
|  | V UKUPNO OSTALI RADOVI: |  |  |  |
|  | Z B I R N A R E K A P I T U L A C I J A |  |  |  |  |
|  |  | I PRETHODNI RADOVI: |  |  |  |
|  |  | II ZEMLJANI RADOVI: |  |  |  |
|  |  | III BEOTNSKI RADOVI: |  |  |  |
|  |  | IV MONTAŽNI RADOVI: |  |  |  |
|  |  | V OSTALI RADOVI: |  |  |  |
|  | UKUPNO |  |  |  |

|  | Krak | Dužina (m) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Q-X | 201 |  |  |  |  |
|  | I PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  |  |
| POZ. 1 | Obeležavanje trase Pre početka radova na iskopu potrebno je obeležiti trasu sa svim potrebnim elementima – prelomima i šahtovima. Obračun po m obeležene trase. |
|  | M1 | 201,00 | X |  | = |  |
| POZ. 2 | Rušenje kolovoza Na predviđenoj trasi cevovoda raskopati konstrukciju kolovoza za 10 cm šire od predviđene širine rova. Obračun po m2 izvršenih radova |
|  | M2 | 60,00 | X |  | = |  |
| POZ. 3 | Dovođenje u prvobitno stanje Posle montaže, ispitivanja i zatrpavanja cevovoda dovesti konstrukciju kolovoza u prvobitno stanje. Obračun po m2 izvršenih radova. |
|  | M2 | 60,00 | X |  | = |  |
|  | I UKUPNO PRETHODNI RADOVI: |  |  |  |
|  | II ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |  |
| POZ. 4 | Mašinski iskop rova u zemljištu III kategorije za rov cevovoda na dubini 0 –2 metra sa eventualnim podgađivanjem u dvostranoj oplati od dasaka ili metalnoj s obzirom na dubinu iskopa, ovo odrediti na licu mesta zajedno sa nadzornim organom. Podgrada mora garantovati potpunu sigurnost kako ljudstva tako i objekata koji se nalaze u blizini. Iskopani materijal odbaciti najmanje 1.00 m od ivice rova. Ako se pri iskopu naiđe na druge instalacije izvođač je dužan da izvrši njihovo obezbeđenje. U cenu je uračunato iskop, deponovanje zemlje na potrebnom rastojanju, grubo planiranje dna rova vodeći računa o projektovanom padu, crpljenje podzemne vode koja je ovde vrlo visoka(POSEBNO SE OBRAČUNAVA), kao i svi drugi troškovi. Obračun po m3 iskopane zemlje, a prema obračunu količina |
|  | M3 | 360,00 | X |  | = |  |
| POZ. 5 | Crpljenje vode iz rova tj. Sniženje podzemne vode radi obezbeđenja normalnih uslova rada pumpama određenog kapaciteta. Vodu odvesti na niža mesta i što dalje od rova. Obračun se vrši po stvarnom času crpljenja |
|  | Din./čas | 1,00 | X |  | = |  |
| POZ. 6 | Mašinski iskop rova u zemljištu III kategorije na dubini od 2- 4 m. / isti opis kao poz. 4/ |
|  | M3 | 93,00 | X |  | = |  |
| POZ.8 | Ručni iskop, produbljenje i proširenje na mestima izrade šahti i drugih delova objekta u zemlji III kateogorije, zemlju odbaciti na 1.00 m od ivice rova Obračun po m3 |
|  | M2 | 7,00 | X |  | = |  |
| POZ.9 | Zatrpavanje rova zemljom iz iskopa bez kamenja, nasipanje se vrši u slojevima od 20 do 30 cm.sa nabijanjem pogodnim mehaničkim sredstvima, kontrolu kvaliteta zbijenosti treba vršiti. Obračun po m3. |
|  | M3 | 288,00 | X |  | = |  |
| POZ.10 | Zatrpavanje rova oko cevovoda peskom sa potrebnim nabijanjem koje zahteva proizvođač cevi. Pesak se postavlja na 0,2 m iznad cevovoda. Obračun po m3 |
|  | M3 | 40,00 | X |  | = |  |
| POZ.11 | Zatrpavanje oko šahtova sitnijom zemljom iz iskopa ručnim putem sa potrebnim nabijanjem u slojevima od 0,3m . Višak zemlje odvesti u deponiju. Obračun po m3. |
|  | M3 | 3,50 | X |  | = |  |
| POZ.12 | Nasipanje peska u sloju debljine 0,1m na dno rova za tampon sloj oko cevi. Posle završene montaže i ispitivanja cevovoda ubaciti ostatak bezkamenog materijala koji se ujedno može sabiti. Obračun po m3 |
|  | M3 | 20,00 | X |  | = |  |
| POZ.13 | Zatrpavanje rova šljunkom na delu trase sa asfaltom ili na mestima gde je to potrebno izvršiti zamenu materijala. Obračun po m3 |
|  | M3 | 105,00 | X |  | = |  |
| POZ.14 | Nabavka, transport i nasipanje šljunka u sloju od 0,1 m za tampon sloj ispod šahtova. /opis isti kao poz.12/ |
|  | M3 | 0,60 | X |  | = |  |
| POZ.15 | Transport preostalog materijala iz iskopa i zatrpavanja. Po završenom zatrpavanju i nabijanju višak materijala transportovati na mesto koje odredi nadzorni organ i tamo ga grubo isplanirati. Transport na daljinu do 3 km. U cenu je uračunat utovar, istovar i planiranje. Obračun po m3 transportovane zemlje. |
|  | M3 | 165,00 | X |  | = |  |
|  | II UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: |  |  |  |
|  | III BETONSKI RADOVI |  |  |  |  |  |
| POZ.17 | Nabavka, transport i ugrađivanje kanalizacionih klasičnih šahti od A.B. prstenova ,Ø1000/500, MB – 20 sve skupa sa sa A.B. pločam i poklopcem , koji se posebno obračunavaju. Obračun po m šahte. |
|  | M1 | 7,00 | X |  | = |  |
| POZ.18 | Nabavka, transport i ugradnja betona MB-20 za kinete u dnu šahti . Obračun po m3 ugrađenog betona. |
|  | M3 | 0,40 | X |  | = |  |
| POZ.19 | Nabavka, transport i ugradnja armiranog betona za donju ploču šahte. Utrošak armature je 10,0kg (MAG 500/560, Q257)po kom ploče dna šahte. Obračun po kom. |
|  | Kom | 4,00 | X |  | = |  |
| POZ.20 | Nabavka, transport i ugradnja armiranog betona za gornju ploču šahte. Utrošak armature je 10,0kg (MAG 500/560, Q257) po kom gornje ploče šahte. Obračun po kom. |
|  | Kom | 4,00 | X |  | = |  |
|  | III UKUPNO BETONSKI RADOVI: |  |  |  |
|  | IV MONTAŽNI RADOVI |  |  |  |  |
| POZ.21 | Nabavka, transport i montaža cevi za kanalizaciju od PVC. Cevi su dužine 400-600 cm sa ženskim odnosno muškim mufom na krajevima. Cevi položiti po propisima i uputstvu proizvođača. Obračun po m' cevovoda. |
|  |  | - cev PVC Ø 200 |  |  |  |  |
|  | M1 | 201,00 | X |  | = |  |
| POZ.22 | Nabavka , transport i ugradnja zaštitne čelične cevi potiskivanjem zaštitne čelične kolone na prelazu potisnog cevovoda ispod lokalnih puteva sa izradom anker betonskih blokova na krajevima čeličnog cevovoda . Utrošak betona MB30 u četvorostranoj oplati po metru cevovovoda je 0,11m3/m Obračun po m ugrađene cevi. |
|  |  | - cevi Ø 406,4 d=6 mm |  |  |  |  |
|  | m | 7,00 | X |  | = |  |
| POZ.23 | Nabavka, transport i ugradnja liveno gvozdenog poklopca za težak saobračaj 600x600mm 450KN. na svim šahtama Obračun po kom. |
|  | Kom | 4,00 | X |  | = |  |
| POZ.24 | Nabavka i ugradnja liveno gvozdenih penjalica u svim šahtama . Penjalice montirati na svakih 30cm visine Obračun po kom. |
|  | Kom | 21,00 | X |  | = |  |
|  | IV UKUPNO MONTAŽNI RADOVI: |  |  |  |
|  | V OSTALI POSLOVI |  |  |  |  |  |
| POZ.25 | Izrada zaštitne ograde duž rova na deonicama gde se obavlja saobraćaj . Vrstu ograde odrediti na licu mesta u zavisnosti od inteziteta saobraćaja. Obrčaun po m' postavljene ograde |
|  | M1 | 50,00 | X |  | = |  |
| POZ.26 | Izrada prelaznih rampi preko rova za pešake . Mesto prelaza odrediti na licu mesta. Obračun po komadu. |
|  | Kom | 1,00 | X |  | = |  |
| POZ.27 | Izrada prelaznih rampi preko rova za saobraćaj motornih vozila. Obračun po kom. |
|  | Kom | 0,00 | X |  | = |  |
| POZ.28 | Geodetsko snimanje izvedenog stanja i upis u katastar nepokretnosti Obračun po m |
|  | m | 201,00 | X |  | = |  |
|  | V UKUPNO OSTALI RADOVI: |  |  |  |
|  | Z B I R N A R E K A P I T U L A C I J A |  |  |  |  |
|  |  | I PRETHODNI RADOVI: |  |  |  |
|  |  | II ZEMLJANI RADOVI: |  |  |  |
|  |  | III BEOTNSKI RADOVI: |  |  |  |
|  |  | IV MONTAŽNI RADOVI: |  |  |  |
|  |  | V OSTALI RADOVI: |  |  |  |
|  | UKUPNO |  |  |  |

|  |  | ZBIRNA REKAPITULACIJA |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PRELJINA |  |  |  |  |  |
| Krak | opis | Dužina (m) |  | Vrednost po krakovima bez PDV-a | Vrednost po krakovima sa PDV-om |
| V | stari put | 300,0 |  |  |  |
| C | hipodrom | 167,0 |  |  |  |
| B3 | pečenjković | 234,0 |  |  |  |
| Q-X | magistrala pumpa | 201,0 |  |  |  |
| UKUPNO |  | 701,0 |  |  |  |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________	         ______________________________

НАПОМЕНА: ОБИЛАЗАК ТРАСЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НАРУЧИЛАЦ ЋЕ ОРГАНИЗОВАТИ У ДОГОВОРУ СА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ПОНУЂАЧЕМ.

ОБИЛАЗАК СЕ ОРГАНИЗУЈЕ ЗА СВЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ ПОНУЂАЧЕ РАДИ УПОЗНАВАЊА ПОНУЂАЧА СА КОНФИГУРАЦИЈОМ ТЕРЕНА И УСЛОВИМА НА ТЕРЕНУ. Заинтересовани Понуђачи за обилазак трасе, потребно је да се јаве на адресу, Град Чачак, Служба за јавне набавке, Ул. Жупана Страцимира бр.2 или на е-mail: javnenabavke@cacak.org.rs.

IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

  - Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:

- Кадровски капацитет:

- да има најмање 15 (петнаест) радно ангажованих лица у време подношења понуде, која ће бити одговорна за извршење уговора и квалитет извршених радова, за које понуђач мора доставити доказ да је обрачунао и платио доприносе за обавезно социјално осигурање на зараде/накнаде, за месец који претходи месецу у коме је објављен позив за подношење понуде и да достави одговарајуће доказе о радном ангажовању;

- да у оквиру 15 (петнаест) радно ангажованих лица, има најмање 2 (два) дипломиранa инжењера са лиценцом 410 или  413 или 414.

Ангажовани дипломирани инжењер/и мора да поседују активне лиценце и да им одлуком Суда части издата лиценца није одузета.

Понуђач ће решењем именовати одговорне извођаче радова у предметној јавној набавци који поседују напред наведене личне лиценце.

- Технички капацитет:

- Ровокопач – 1 комад

- Камиони кипери носивисти 5 или више тона – 2 комада

- Вибро набијач – 2 комадa

- муљна пумпа – 2 комада

- агрегат мобилни – 2 комада

- Финансијски капацитет:

- Да је у претходне 3 обрачунске године (2014, 2015. и 2016.) остварио приход у минималном износу од 10.000.000,00 динара

- Пословни капацитет:

- Да је у претходних 5 обрачунских година (2012, 2013, 2014, 2015. и 2016.) остварио пословни приход по основу изведених радова на изградњи и реконструкцији спољних мрежа инсталација канализације са пратећим објектима у износу од минимум 15.000.000,00 динара без ПДВ-а.

  - Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

  - Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

- УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XI). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- Кадровски капацитет:

а) да има најмање 15 (петнаест) радно ангажованих лица у време подношења понуде, која ће бити одговорна за извршење уговора и квалитет извршених радова, за које понуђач мора доставити доказ да је обрачунао и платио доприносе за обавезно социјално осигурање на зараде/накнаде, за месец који претходи месецу у коме је објављен позив за подношење понуде и да достави одговарајуће доказе о радном ангажовању;

Доказ: Понуђач доказује да располаже са минимум 15 (петнаест) радно ангажованих лица и да је обрачунао и платио доприносе за обавезно социјално осигурање на зараде/накнаде, за месец који претходи месецу у коме је објављен позив за подношење понуде, достављањем ППП-ПД образаца, и то:

- Обавештење о поднетој појединачној пореској пријави ППП-ПД;

-Обавештење о успешном пријему пореске пријаве послате електронским  путем;

- Извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку који доказује да је понуђач уплатио доприносе за обавезно социјално осигурање на зараде/накнаде;

- Извод из банке да су плаћени порези и доприноси.

б) да у оквиру 15 (петнаест) радно ангажованих лица, има најмање 2 (два)  дипломиранa инжењера са лиценцом 410 или 413 или 414.

Доказ: за радно ангажованa лица траженa квалификационом структуром (дипломирана инжењера) доставити доказе о радном статусу (фотокопије): уговор о раду и М(3)А образац (или други одговарајући образац за радно ангажоване), уговор о делу, уговор о привременим и повременим пословима и сл, копијe личних лиценци (410 или 413 или 414), са важећим потврдама Инжењерске коморе Србије да су наведени носиоци важећих лиценци чијe се лиценцe подносe чланови Инжењерске коморе Србије и да им одлуком Суда части издата лиценца није одузета.

- Технички капацитет:

- Ровокопач – 1 комад

- Камиони кипери носивисти 5 или више тона – 2 комада

- Вибро набијач – 2 комада

- муљна пумпа – 2 комада

- агрегат мобилни – 2 комада

Докази:

– за средства набављена до 31.12.2016. године - пописна листа или аналитичке картице основних средстава, на којима ће маркером бити означена тражена техничка опрема;

-  за средства набављена од 1.1.2017. године рачун и отпремницa;

-  техничка опремљеност понуђача може се доказати и уговором о закупу са пописном листом закуподавца на којој ће маркером бити означена закупљена техничка опрема или уговором о лизингу.

- За моторна возила доставити фотокопију саобраћајне дозволе, очитану саобраћајну дозволу, важећу на дан отварања понуда. На фотокопији саобраћајне дозволе уписати везу са доказом о располагању.

За радне машине доставити фотокопију саобраћајне дозволе и очитану саобраћајну дозволу, важећу на дан отварања понуда. На фотокопији саобраћајне дозволе уписати везу са доказом о располагању. За радне машине за које се не издаје саобраћајна дозвола, уместо саобраћајне дозволе доставити потврду о регистрацији.

- Финансијски капацитет:

- Да је у претходне 3 обрачунске године (2014, 2015. и 2016.) остварио приход у минималном износу од 10.000.000,00 динара

Доказ:

Извештај о бонитету - образац БОН-ЈН који издаје Агенција за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године (2014, 2015 и 2016), показатељ за оцену бонитета за претходне три обрачунске године. (Овим извештајем понуђач доказује да је у претходне 3 обрачунске године остварио пословни приход у минималном износу од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а).

Уколико у образцу БОН-ЈН нису доступни подаци за 2016. годину, понуђач је у обавези да достави биланс стања и биланс успеха за 2016. годину.

Привредни субјект који, у складу са Законом о рачуноводству, води пословне књиге по систему простог књиговодства, доставља:

-биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности, издат од стране надлежног пореског органа на чијој територији је регистровао обављање делатности за претходне три године (2014, 2015. и 2016. годину)

Привредни субјект који није у обавези да утврђује финансијски резултат пословања, (паушалац), доставља:

-потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном - текућем рачуну за претходне три обрачунске године .

- Пословни капацитет:

- Да је у претходних 5 обрачунских година (2012, 2013, 2014, 2015. и 2016.) остварио пословни приход по основу изведених радова на изградњи и реконструкцији спољних мрежа инсталација канализације са пратећим објектима у износу од минимум 15.000.000,00 динара без ПДВ-а.

Докази:

Списак изведених радова на изградњи и реконструкцији спољних мрежа инсталација канализације са пратећим објектима у претходних пет година (2012, 2013, 2014, 2015. и 2016.), у укупном износу од 15.000.000,00 динара без ПДВ, уз фотокопије Уговора о извођењу радова и фотокопије окончане ситуације (прва и задња страна окончане ситуације).

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Уколико понуђач подноси  понуду  са  подизвођачем , понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Понуђач који је уписан у регистар понуђача није дужан да доставља доказе о испуњавању обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона. Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа уколико је у понуди навео који су то докази и интернет страницу на којој су докази доступни.

Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде (образац IX).

СТРАНИ ПОНУЂАЧИ

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

ПРОМЕНЕ

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

ВАЖНО!!!

Упутство за доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама:

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама, испуњеност обавезних услова из члана 75. - за тачке 1), 2), 3), доказује се  достављањем ОБРАСЦА ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ за понуђача као и за све учеснике у заједничкој понуди уколико понуду подноси група понуђача (попуњен, потписан и оверен печатом)

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке која наступи до доношења одлуке о додели уговора, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Напомена: На основу члана 78. став 5. лице уписано у регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова ( члан 75.). Наручилац не може одбити као неприхватљиву понуду зато што не садржи доказ одређен ЗЈН или Конкурсном документацијом, ако је понуђач навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. Понуђач има обавезу да у својој понуди јасно наведе да се налази у регистру понуђача  уколико на тај начин жели да докаже  испуњеност услова из члана 75.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен ЗЈН или Конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, Наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

На основу члана 79. став 9. ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. ЗЈН, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА

ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ЗЈН ЗА ПОНУЂАЧА

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама, даје следећу

И З Ј А В У

Понуђач _____________________________________________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да у потпуности испуњава све обавезне услове из члана 75. ЗЈН конкурсном документацијом за учешће у поступку јавне набавке број 404-1/27-2017-II, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

Као понуђач изјављујем да сам упознат да је давање нетачних података прекршај, у складу са чланом 170. став 1. тачка 3. ЗЈН

НАПОМЕНА: Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално или понуђач који наступа са групом понуђача, ову изјаву попуњава, потписује и оверава понуђач као и сваки члан групе понуђача.

ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА.

| Датум: ________________ | Потпис овлашћеног лица _________________________ М.П. |
| --- | --- |

ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА

ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ЗЈН ЗА ПОДИЗВОЂАЧА

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач _____________________________________________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да у потпуности испуњава све обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1., 2., 3. и 4. ЗЈН за учешће у поступку јавне набавке број 404-1/27-2017, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

Као подизвођач изјављујем да сам упознат да је давање нетачних података прекршај, у складу са чланом 170. став 1. тачка 3. ЗЈН.

НАПОМЕНА: Образац се доставља само у случају да понуђач наступа са подизвођачем.

ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ ПРИМЕРАКА ЗА СВАКОГ ПОДИЗВОЂАЧА.

| Датум: ________________ | Потпис овлашћеног лица _________________________ М.П. |
| --- | --- |

V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

  - ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда мора бити на српском језику осим аката који се односе на техничке спецификације који могу бити и на енглеском језику (односно на језику земље порекла).

  - НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији налепити попуњен и оверен печатом понуђача Образац (прилог П/1). У случају да понуду подноси група понуђача, на Обрасцу (прилог П/1) је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целини и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуду доставити поштом или лично на адресу: Град Чачак, Жупана Страцимира 2, 32000 Чачак. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 07.11.2017.године до 12:00 часова. Отварање понуда обавиће се истог дана 07.11.2017. године у 13:00 часова у просторијама Наручиоца.

#### Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Конкурсна документација мора да садржи све прилоге и примењиве обрасце потписане и оверене из конкурсне документације.

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целини и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. Образац трошкова припреме понуде је саставни део конкурсне документације.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона...), који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона и мора бити достављен уз понуду.

### ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

#### Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

### НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Град Чачак, Жупана Страцимира 2, 32000 Чачак,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку …….. - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку …….. - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку …….. - НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку …….- НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

  - УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

  - ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико  понуђач  подноси  понуду  са  подизвођачем  дужан  је  да  у  Обрасцу понуде (поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

#### Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду  са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

### ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и ;

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у  извршењу уговора.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. Закона, а додатне услове испуњавају заједнички на начин одређен у конкурсној документацији.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

8.НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК ИСПОРУКЕ, ГАРАНТНИ РОК, РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

Наручилац ће извршити плаћање уплатом на текући рачун понуђача:

- по привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињених на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде, потписаним од стране стручног надзора у року до 45 дана, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012), од дана пријема оверене ситуације.

- Окончана ситуација мора износити минимум 10% од уговорене вредности по завршетку радова, примопредаји радова и предаји гаранције пословне банке Извођача за отклањање грешака у гарантном року на износ од 10% уговорене вредности.

Понуде са предвиђеним авансним плаћањем биће одбијене као неприхватљиве.

Гаранција за изведене радове не може бити краћа од 24 месеца.

Рок важења понуде је минимум 60 дана од дана јавног отварања понуда.

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена, као неприхватљива.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном   облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач  који  прихвати  захтев  за  продужење  рока  важења  понуде  на  може мењати понуду.

### 9.ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цене треба да буду изражене у динарима, са и без ПДВ-а.

Цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија, Београд, Саве Машковића 3-5, www.poreskauprava.gov.rs

- Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине, Београд, Руже Јовановић 27а, www.sepa.gov.rs и у Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Београд, Немањина 22-26, www.mpzzs.gov.rs

- Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Београд, Немањина 22-26, www.minrzs.gov.rs

### 11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Наручилац се определио да у овој набавци као средство финансијског обезбеђења тражи сопствену меницу (соло меницу) и то:

1) За добро извршење посла

Наручилац је дужан да у понуди достави изјаву о достављању менице и меничног овлашћења за добро извршење посла, којом неопозиво потврђује да ће Наручиоцу, на дан закључења Уговора, доставити бланко сопствену меницу (соло меницу) регистровану, уредно оверену и потписану од стране овлашћеног лица и менично овлашћење за добро извршење посла, у висини од 10% од вредности понуде са ПДВ-ом и роком важења 20 дана дуже од дана трајања уговора у корист Наручиоца које треба да буду са клаузулом „без протеста“, роком доспећа „по виђењу“. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност сопствене менице (соло менице) мора се продужити за исти број дана. Понуђач је у обавези да приликом достављања сопствене менице (соло менице) и меничног овлашћења за добро извршење посла, преда копије картона са депонованим потписима овлашћених лица понуђача. У случају да понуђач са којим је закључен уговор не испуњава обавезе из уговора, Наручилац има право да реализује инструмент обезбеђења плаћања финансијске гаранције достављен од стране понуђача.

2) За отклањање недостатака у гарантном року

Наручилац је дужан да на дан примопредаје радова доставити бланко сопствену меницу (соло меницу) регистровану, уредно оверену и потписану од стране овлашћеног лица и менично овлашћење, за отклањање недостатака у гарантном року, у висини од 10% од вредности понуде са ПДВ-ом и роком важења 20 дана дуже од дана трајања гарантног рока у корист Наручиоца, које треба да буде са клаузулом „без протеста“, роком доспећа „по виђењу“.

### 12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

#### Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

## ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца, факсом на број 032/346-003, или на mail: javnenabavke@cacak.org.rs, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, сваким радним даном (од понедељака до петка) од 07:00 до 15:00 часова.

Захтеви који путем e-mail-a стигну након истека радног времена Наручиоца сматраће се да су стигли првог следећег радног дана Наручиоца.

Наручилац ће одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 404-1/27-2017-II.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

- ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

Ако се понуђач  не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

## ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа

понуђена цена“.

- ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођена радова. Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену и исти рок извођења радова биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.

У случају да два или више понуђача понуде исту цену, исти рок извођења радова и исти гарантни рок, наручилац ће изабрати понуђача кроз жреб.

Жреб подразумева следеће активности:

- након извршене стручне оцене, а у циљу доношења одлуке о додели уговора, наручилац ће организовати жреб: присуствује комисија за јавну набавку, сви понуђачи који су прворангирани, као и свако заинтересовано лице;

- комисија ће у кутију убацити онолико папирића колико је прворангираних понуђача, с тим да ће на сваком од папирића бити назначен назив понуђача;

- председник комисије ће „извлачити“ папириће из кутије, па ће први извучени папирић одредити првог на ранг листи, други извучени папир ће одредити другог на ранг листи тако редом док се не исцрпи круг свих прворангираних понуђача;

- комисија ће сачинити записник који ће потписати сви чланови комисије и сви присутни овлашћени представници понуђача;

- сви представници понуђача су дужни да пре жреба, доставе овлашћења за учествовање;

- уколико понуђачи не дођу и не присуствују жребу, комисија ће га спровести без понуђача.

Уколико два или више понуђача нису прворангирани, већ заједно заузимају неко ниже место, комисија ће спровести жреб по истом принципу.

## ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

#### Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (Образац изјаве, дат је у поглављу XI конкурсне документације).

- КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

- НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. - 167. ЗЈН-а.

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом (javnenabavke@cacak.org.rs, радним данима од 07:00 до 15:00 часова), факсом (032/346-003, радним данима од 07:00 до 15:00 часова) или препорученом пошиљком са повратницом.

Захтеви који путем e-mail-a стигну након истека радног времена Наручиоца сматраће се да су стигли првог следећег радног дана Наручиоца.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН-ом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Уколико подносилац захтева за заштиту права подноси пре отварања понуда дужан је да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 60.000,00 динара.

Уколико подносилац захтева за заштиту права подноси након  отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 60.000.000 динара, уколико је набавка обликована по партијама, дужан је да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 120.000,00

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се неки од следећих доказа:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога;

(3) износ таксе из члана 156. став 1. ЗЈН чија се уплата врши;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке.

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1.

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоц захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом.

Детаљно упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права у примерак правилно попуњеног налога за пренос и налога за уплату дати су на интернет страници Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, www.kjn.gov.rs

- РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној  набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. Ако понуђач ком је додељен уговор у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

VI  ПУНОМОЋЈЕ

Назив понуђача: _________________________

Место: _________________________

Број пуномоћја: ________________

Датум: _________ 2017. године

У својству овлашћеног лица понуђача,  дајем

# П У Н О М О Ћ Ј Е

Раднику: _________________________________

по занимању: _______________________________,

на радном месту: ___________________________________________

да заступа фирму у поступку избора најповољнијег понуђача за јавну набавку, бр. 404-1/27-2017-II - Радови на изградњи система канализације у МЗ Прељина

Носилац овог пуномоћја овлашћен је да у име фирме:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ:

М. П.

________________________________

VII   ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ___________ од _____________ год. за јавну набавку бр. 404-1/27-2017-II - Радови на изградњи система канализације у МЗ Прељина

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail) за пријем и потврду пријема документације из поступка сходно члану 20 ЗЈН: |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ -  Радови на изградњи система канализације у МЗ Прељина

| 1. | Укупна вредност радова без ПДВ-а |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | износ ПДВ-а |  |
| 3. | Укупна вредност радова са ПДВ-ом |  |
| 4. | рок важења понуде (не краћи од 60 дана) |  |
| 5. | рок извођења радова (календарских дана) |  |
| 6. | гарантни рок (месеци) |  |
| 7. | услови плаћања | одложено плаћање по пријему привремене/окончане ситуације у року од 45 дана |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________	         ______________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

VIII  МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР

за извођење радова  на изградњи система канализације у МЗ Прељина

Закључен у Чачку, дана ___________. 2017.године, између:

- Град Чачак, Жупана Страцимира 2, матични број 07183046, шифра делатности 84.11, ПИБ 101296508, број рачуна 840-1640-58, кога заступа Милун Тодоровић, градоначелник града Чачка  (у даљем тексту Наручилац)

и

- _____________________________________________________________, адреса:_________________________________________ ПИБ:______________, матични број: _____________, број рачуна: ______________________________

Члан групе _____________________________________________, адреса _______________________, ПИБ: ________________ матични број: _________________

Члан групе _____________________________________________, адреса __________________, ПИБ: _______________ матични број: _________________, чији је заступник ________________________________ ( у даљем тексту Извођач радова )

Извођач  ће радове извршити  самостално.

*АЛТЕРНАТИВА

Извођач ће своју уговорну обавезу из овог Уговора извршити са подизвођачем/има:_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(навести назив, седиште, ПИБ, део набавке који се поверава подизвођачу и проценат од укупне вредности набавке који се односи на вредност радова поверених подизвођачу )

*АЛТЕРНАТИВА

Извођач ће уговорну обавезу из овог Уговора извршити са групом понуђача (заједничка понуда): ______________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(навести назив, седиште и ПИБ  учесника у заједничкој понуди )

Напомена: одговарајућа алтернатива се попуњава само у случају подношења заједничке понуде или  понуде са подизвођачем. У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у уговору треба навести назив, седиште и ПИБ свих понуђача из групе понуђача, односно свих подизвођача, део набавке који се поверава подизвођачу и проценат од укупне вредности набавке који се односи на вредност радова поверених подизвођачу).

Усвојена понуда: број __________ ( заводни број понуђача), од __.__. 2017.године

Уводне одредбе

Члан 1.

У складу са Законом о јавним набавкама Град Чачак, спровео је поступак јавне набавке мале вредности радови на изградњи система канализације у МЗ Прељина.

.

Одлуком бр. __________ од __________.2017. године додељен је уговор понуђачу _______________________________, бр. Понуде _________, од ___________. 2017. године.

Наведена понуда је саставни део овог уговора па у складу са тим уговорне стране приступају закључењу овог Уговора.

Предмет уговора

Члан 2.

Предмет уговора је извођење радова на изградњи система канализације у МЗ Прељина, (у даљем тексту: „радови“), у свему према техничкој спецификацији из конкурсне документације, у складу са Законом о планирању и изградњи и другим важећим законским и подзаконским актима, чија је примена обавезна при извођењу радова.

Извођач се обавезује да све радове који су предмет овог уговора изведе према својој понуди.

Члан 3.

Под извођењем радова се подразумева извођење свих радова обухваћених спецификацијом радова из конкурсне документације, са свим претходним припремним радовима и извођачким радовима.

Извођач се обавезује да за потребе Наручиоца својом радном снагом, материјалом и механизацијом, савесно и стручно изведе радове на изградњи система канализације у МЗ Прељина, а Наручилац преузима обавезу да их плати у свему према усвојеној понуди датој у поступку јавне набавке мале вредности.

Уговорне стране сагласно утврђују да се вредност уговорених радова дефинише на бази следећих елемената: укупне уговорене цене за све описане радове и за све позиције радова садржане у делу конкурсне документације – техничке спецификације. Сматраће се да је Извођач радова прегледао и  проверио градилиште, његову околину и ограничења и прикупио све расположиве информације, да је проценио обим и природу радова и материјала потребног за извођење и завршетак радова, прилазе до градилишта, смештај (који ће му можда бити потребан), постојеће изворе за снабдевање електричном енергијом и водом, као и све остале околности које су од утицаја за извођење радова, да се упознао у свему са обавезама које се односе на плаћање такса, пореза и осталих накнада које су прописане законом и другим прописима органа власти и управе, да је извршио преглед комплетне конкурсне документације, тако да Извођач радова  потврђује да је у потпуности упознат са напред наведеним и да радове може извести стручно и квалитетно, у уговореном року и по уговореној цени. Сматраће се да је Извођач радова добио све информације које су сваком искусном Извођачу радова  потребне у погледу ризика, непредвиђених расхода и свих других околности које могу да утичу или се могу одразити на извођење и завршетак радова.

Цена и начин плаћања

Члан 4.

Уговорена цена радова из члана 1. овог Уговора износи ___________________ динара (словима: ________________________________ динара), без обрачунатог пореза на додату вредност и добијена је на основу јединичних цена и количина из понуде Извођача број ________ од _________________ године.

Обвезник пореза на додату вредност се утврђује у складу са Законом о порезу на додату вредност, а стопа ПДВ-а на основу важећег Закона о порезу на додату вредност на дан испостављања ситуације.

Уговорене јединичне цене важе и за вишкове, односно мањкове радова

Обрачун изведених радова ће се вршити на основу стварно изведених радова и потрошеног материјала утврђених у грађевинској књизи, уз примену уговорених јединичних цена.

Понуђена цена у себи садржи: вредност материјала, радне снаге, механизације, подграде, оплате, средства за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, чување и одржавање радова, осигурање и обезбеђење одвијања саобраћаја у току радова, обезбеђење целокупних радова, материјала, грађевинске механизације, рад ноћу и рад недељом и празником, све привремене радове потребне за извођење сталних радова, све таксе, накнаде, као и све трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, организације истог, спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите животне средине, градилишних прикључака, припремних радова, градилишне ограде и градилишне табле, прилазне путеве и платое за комуникацију и организаију грађења, режијске и све друге трошкове који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак радова у складу са захтевима Наручиоца.

Уговорене јединичне цене за материјал, инсталације и сву опрему, подразумевају франко градилиште, односно објекат, размештено и изведено према техничкој документацији.

Члан 5.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору врши у року од 45 дана по привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. _________ од ____________ 2017. године, потписаним од стране стручног надзора, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% од уговорене вредности.

Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да исплати неспоран део ситуације.

Извођач ће у сваком рачуну навести број Уговора о извођењу радова.

Комплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што извођач признаје без права приговора.

Финансијско обезбеђење

Члан 6.

Извођач је дужан да на дан закључења Уговора, достави бланко сопствену меницу (соло меницу) регистровану, уредно оверену и потписану од стране овлашћеног лица и менично овлашћење за добро извршење посла, у висини од 10% од вредности понуде са ПДВ-ом и роком важења 20 дана дуже од дана трајања уговора у корист Наручиоца које треба да буду са клаузулом „без протеста“, роком доспећа „по виђењу“. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност сопствене менице (соло менице) мора се продужити за исти број дана. Извођач је у обавези да приликом достављања сопствене менице (соло менице) и меничног овлашћења за добро извршење посла, преда копије картона са депонованим потписима овлашћених лица. У случају да извођач са којим је закључен уговор не испуњава обавезе из уговора, Наручилац има право да реализује инструмент обезбеђења плаћања финансијске гаранције достављене од стране понуђача.

Извођач је дужан да на дан примопредаје радова достави бланко сопствену меницу (соло меницу) регистровану, уредно оверену и потписану од стране овлашћеног лица и менично овлашћење, за отклањање недостатака у гарантном року, у висини од 10% од вредности понуде са ПДВ-ом и роком важења 20 дана дуже од дана трајања гарантног рока у корист Наручиоца, које треба да буде са клаузулом „без протеста“, роком доспећа „по виђењу“.

Рок извођења радова

Члан 7.

Рок за извођење радова је _____  календарских дана од дана увођења извођача радова у посао.

Датум почетка и завршетка радова утврдиће се уписом у грађевински дневник.

Члан 8.

Рок за извођење радова може се продужити на захтев Извођача:

-У случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача,

-у случају елементарних непогода и дејства више силе,

- у случају измене пројектно- техничке документације по налогу Наручиоца.

Захтев за продужење рока грађења Извођач писмено подноси Наручиоцу у року од два дана од дана сазнања за околност, а најкасније 15 дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Ако извођач падне у доцњу са извођењем радова нема право на продужење уговореног рока због околности које су наступиле у време доцње.

Члан 9.

Уколико постоји оправдана сумња да радови неће бити изведени у уговореном року, Наручилац има право да наложи Извођачу радова да предузме све потребне мере којима се обезбеђује усклађивање извођења радова са уговореним роком.

Уколико извођач не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу казну у висини 0,1 % од укупне вредности за сваки дан закашњења, с тим да укупан износ уговорене казне не буде већи од 5 % укупне вредности уговорених радова.

Наплату уговорене казне Наручилац ће извршити без претходног пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је наручилац због кашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може да уради следеће:

- захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете,

- наплати гаранцију за добро извршење посла

- раскине уговор

- закључи нови уговор са трећим лицем о извођењу радова на трошак Извођача радова.

Обавезе Извођача

Члан 10.

Извођач се обавезује:

Да све радове који су предмет уговора, а према усвојеној понуди изведе сагласно техничкој документацији, техничком опису, стандардима, нормативима, правилима струке, техничким прописима и предвиђеној динамици;

Да радове изведе квалитетно, у уговореном року, у свему према инвестиционо техничкој документацији, да води грађевинску књигу и грађевинси дневник;

Да одговара за квалитет употребљеног материјала, уграђене опреме и квалитет уговорених радова у року предвиђеном прописима, а да ће недостатке који се појаве у току извођења радова отклонити благовремено, тако да тиме не омета динамику извеђења радова.

Да поступа по свим примедбама и захтевима стручног надзора, односно уколико утврди да није постигнут одговарајући квалитет радова или уграђеног материјала да изврши поправку, односно да изведе радове и замену набављеног материјала о свом трошку;

Да за уграђену опрему и материјале доставити атесте произвођача, потребне сертификате, гарантне листове и упуства у вези експлотације и техничког одржавања;

Да одговорно лице Извођача радова организује обављање уговорених радова у циљу максималне безбедности радника, те одговара за штету која се у току извеђења радова причини лицима и стварима;

Да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговорених радова, уз претходну сагласност Наручиоца;

Да на захтев Наручиоца уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више радног особља и механизације, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

Да о свом трошку обезбеди чување, заштиту и одржавање изведених радова до предаје Наручиоцу;

Да спроводи и строго се придржава мера безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите на градилишту;

Да учествује у поступку техничког пријема објекта и отклони све примедбе од стране надлежног органа кои врши технички пријем објекта.

Да, не утичући на уговорени рок завршетка радова, о свом трошку изврши поправке у случају да причини било каква оштећења, као и да накнади сву штету коју причини трећим лицима или околини.

Извођач не стиче право на наплату било каквих трошкова или издатака у случају технолошких застоја, прекида у раду или обустава за које наручилац не сноси одговорност.

Обавезе Наручиоца

Члан 11.

Наручилац се обавезује:

Да Извођача уведе у посао у уговореном року и омогући му несметан приступ;

Да одреди стручни надзор над извођењема радова и о томе обавести Извођача, односно достави одговарајуће решење;

Да са Извођачем изврши примопредају извршених радова и изврши коначни обрачун стварно изведених радова и испорученог материјала.

Извођење радова

Члан 12.

За укупан уграђени материјал Извођач мора да обезбеди сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Извођач је дужан да о свом трошку изврши одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи да извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговореним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог извођача искључиво на трошак Извођача по овом уговору.

Надзорни орган има право да врши стручни надзор над извођењем уговорених радова и сва права и обавезе по Закону о планирању и изградњи.

Члан 13.

Вишкови радова су количине радова које прелазе уговорене количине из усвојене понуде, ако је њихово извршење у функцији целовитог завршетка извођења радова који су предмет овог уговора.

Извођач је обавезан да најкасније до коначног обрачуна, достави Наручиоцу, преко стручног надзора, захтев за уговарање са прегледом вишкова и мањкова радова, са количинама и уговореним јединичним ценама. Стручни надзор је у обавези да провери основаност захтева, исконтролише позиције и количине радова и мишљење са детаљним образложењем достави Наручиоцу на усвајање, најкасније у року до 10 дана од дана пријема.

По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Наручиоца, након доношења Одлуке о измени уговора у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, са Извођачем ће се закључити анекс овог уговора, а пре коначног обрачуна, односно испостављања окончане ситуације.

Након закључења анекса, Извођач се обавезује да у року од 10 дана од дана потписивања aнекса, преда Наручиоцу гаранцију предвиђену у члану 6. став 2. овог уговора, за вредност радова који се уговарају анексом из претходног става.

Испуњењем услова из става 4. овог члана, Извођач стиче право да наплати радове уговорене анексом.

Надзорни орган није овлашћен да, без писане сагласности Наручиоца, одлучује у име Наручиоца о цени, роковима, измени материјала који се уграђује.

Извођење  вишка радова до 10% вредности од уговорених количина радова неће утицати на продужетак рока завршетка радова.

Члан 14.

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације.

Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца.

Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести извођача.

Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и исплату дела цене за до тада извршене радове.

Члан 15.

У складу са чланом 115. став 1) ЗЈН наручилац може, након закључења уговора, без спровођења поступка јавне набавке, повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора

У случају да се појави потреба за извођење додатних (непредвиђених радова члан 36. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама), стручни надзор не може дати налог за њихово извођење без претходне писане сагласности наручиоца. Непредвидљиве околности односно неопходност ових радова за извршење уговора о јавној набавци искључиво представљају потребу утврђену на лицу места за извођење тих радова.

Извођач се обавезује да додатне (непредвиђене радове) изведе уз претходну писану сагласност наручиоца. По прихватању прегледа додатних (непредвђених радова) од  стране наручиоца, са Извођачем ће се закључити анекс овог уговора.

Извођач је обавезан да одмах по утврђивању потреба за извођењем додатних (непредвићђених радова), достави њихов преглед. Стручни надзор је обавезан да провери основаност истог, описе позиција и количине и достави мишљење са детаљним образложењем на усвајање, најкасније у року од два дана од дана пријема.

Додатни (непредвиђени радови) који су изведени без претходне писане сагласности Наручиоца неће бити прихваћене без обзира да ли су признати од стране Стручног надзора. Коначан преглед изведених додатних (непредвиђени радови), Извођач доставља на основу потписане и оверене грађевинске књиге, с тим да тако утврђена вредност свих изведених радова не може бити већа од уговорене вредности, по основном уговору и анексима уговора.

У овом случају наручилац ће поступити у складу са одредбама члана 36. став1. тачка 5., члана 36. став 2. и члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама.

Фактички обављени накнадни радови, без писмено закљученог уговора су правно неважећи.

Примопредаја радова

Члан 16.

Извођач о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетака радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 дана од дана завршетка радова.

Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, Стручног надзора и Извођача.

Комисија сачињава записник о примопредаји.

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом прузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од 3 дана и ако их не отклони у споразумном утврђеном року Наручилац ће радове поверити другом извођачу на рачун Извођача радова.

Евентуално уступање отклањења недостатка другом извођачу Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Гарантни рок

Члан 17.

Гарантни рок за све изведене радове износи _____________________ рачунајући од пријема радова.

Извођач је дужан да о свом трошку отклони све кварове - недостатке који се покажу у току гарантног рока, а који су настали услед тога што се извођач није придржавао својих обавеза у погледу квалитета радова и уграђеног материјала у примереном року који одреди наручилац.

У случају да, у току гарантног рока, извођач одбије да у примереном року о свом трошку отклони кварове - недостатке или оштећења настала његовом кривицом, наручилац има право да те недостатке отклони на рачун добављача или, уколико је то повољније за њега, реализује гаранцију из члана 6. овог Уговора.

Уколико гаранција буде реализована на начин наведен у претходном ставу, добављач је дужан да наручиоцу преда нову гаранцију, умањену за реализовани износ и са истим периодом важења као и реализована.

Уколико из неоправданих разлога извођач прекине са извршењем уговорене услуге или одустане од даљег рада, наручилац има право да раскине овај уговор, уз реализацију менице за добро извршење посла, као и да захтева накнаду штете.

Извођач не одговара за доцњу насталу из разлога које није скривио или за које је одговоран наручилац.

Коначни обрачун

Члан 18.

Коначна количина и вредност радова по овом Уговору утврђује се на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непромењиве.

Коначни обрачун се испоставља истовремено са записником о примопредаји радова.

Раскид уговора

Члан 19.

Свака од уговорних страна има право на раскид овог уговора у случају неиспуњења уговорених обавеза друге уговорне стране.

Моментом пријема обавештења о раскиду овог уговора наступа доспелост уговорених обавеза по питању уговорне казне, као и друге последице у складу са Законом.

Измене уговора

Члан 20.

Измене овог уговора врше се само у писаној форми, путем анекса, уз претходну сагласност свих потписаних уговора.

Остале одредбе

Члан 21.

За све што није предвиђено овим уговором важе одредбе Закона о планирању и изградњи објекта и Закона о облигационим односима.

Члан 22.

У случају спора уговора се месна надлежност суда у Чачку.

Члан 23.

Уговор је сачињен сагласно вољи уговорених страна што исте потврђују својим потписима, а ступа на снагу даном потписивања обе уговорене стране.

Члан 24.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих по 3 (три) примерка за сваку страну.

| за Извођача |  | за Наручиоца |
| --- | --- | --- |
| Директор |  | Градоначелник града Чачка Милун Тодоровић |

IX  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач __________________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке радова на изградњи система канализације у МЗ Прељина, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач........................................................................................... у поступку јавне набавке радова на изградњи система канализације у МЗ Прељина, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде.

Датум                                                                        Понуђач

________________                        М.П.                   __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XII СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

| Наручилац | Период извођења радова | Вредност изведених радова (без ПДВ-а) |
| --- | --- | --- |

Датум: ________________                   МП                               Овлашћено лице

__________________

XIII  ИЗЈАВА О ОДГОВОРНОМ ИЗВОЂАЧУ, КОЈИ ЋЕ РЕШЕЊЕМ БИТИ ИМЕНОВАН ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У ЈАВНОЈ НАБАВЦИ БРОЈ 404-1/27-2017-II

Овим потврђујемо да ће доле наведени одговорни извођачи радова бити расположиви у периоду извршења уговора за извођење радова на:

______________________________________________________________

(уписати врсту радова)

Бр.1. Име и презиме _____________________________________________

Број лиценце              _______________________________________

Назив привредног субјекта који ангажује одговорног

извођача:  _____________________________________________________

Бр.2. Име и презиме _____________________________________________

Број лиценце              _______________________________________

Назив привредног субјекта који ангажује одговорног

извођача:  _____________________________________________________

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима. Уколико наступа у групи, образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или овлашћено лице члана групе.

Датум: _______________                                           Потпис овлашћеног лица

___________________________

М.П.

XIV ГАРАНЦИЈА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА – ОВЛАШЋЕЊА

На основу Закона  о меници и тачке 1, 2 и 6 Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

Дужник – правно лице:	_____________________________________________

Седиште – адреса:	_____________________________________________

Матични број: ____________________ ПИБ: _____________________________

У месту: _________________________ Дана: _____________________________

Текући рачун: _____________________  Код банке:  _______________________

ИЗДАЈЕ ПОВЕРИОЦУ: _________________________________________________

Текући рачун: _____________________   Код банке: _______________________

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА  БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ Предајемо вам бланко, соло меницу ____________ (број менице) и овлашћујемо _________________________________, као Повериоца, да предату меницу може попунити на износ од _______________ динара (10%, од вредности уговора /без ПДВ/), на име доброг извршења посла, по ЈНВВ број 404-1/27-2017-II.

Овлашћује се ________________________________, као Поверилац, да у складу конкурсном документацијом  за наплату доспеле хартије од вредности - менице, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, иницира наплату, издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника код банке, а у корист рачуна Повериоца.

Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне, да наплату изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог закона, и истовремено изјављујемо да се одричемо права на повлачење и отказивање налога за наплату и на сторнирање задужења по основу обавеза из конкурсне документације  и потписаног и овереног меничног овлашћења за корисника бланко соло менице од ______. 2017.године.

Меница је важећа 20 (двадесет) дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла и у случају да у току трајања рока  дође до: промена лица овлашћених за заступање предузећа, лица одговорних за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Меница се може поднети на наплату најраније трећег дана од дана доспећа наведених обавеза Понуђача _______________________.

Датум издавања Овлашћења __. __. ____. године

XV ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Укупна цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена укупна цена покрива трошкове које понуђач има у реализацији набавке.

У случају рачунске грешке у предмеру и предрачуну радова, сагласни смо да јединичне цене остају непромењене односно да рачунска грешка може искључиво бити у колони „УКУПНО“.

|  | Крак V |  |
| --- | --- | --- |
|  | Крак C |  |
|  | Крак B3 |  |
|  | Крак Q-X |  |
|  | УКУПНО (динара) без ПДВ: |  |
|  | ПДВ: |  |
|  | УКУПНО (са обрачунатим ПДВ-ом) |  |

| р.бр | Учешће | Износ у процентима у целокупној јавној набавци |
| --- | --- | --- |
| 1. | Учешће трошкова материјала | % |
| 2. | Учешће трошкова рада | % |
| 3. | Учешће трошкова енергената | % |

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Упутство како да се попуни образац:

У колони „Цена“ уписују се вредности у динарима.

- за 1. Учешће трошкова метеријала уписати процентуалну вредност учешћа материјала у односу на укупне трошкове;

- за 2. Учешће трошкова рада уписати процентуалну вредност учешћа рада у односу на укупне трошкове;

- за 3. Учешће трошкова енергената уписати процентуалну вредност учешћа енергената у односу на укупне трошкове;

Напомена: У случају заједничке понуде образац потписује и оверава водећи члан - носилац посла

ПРИЛОГ П/1

ПОШИЉАЛАЦ :

______________________________________________________________

______________________________________________________________

АДРЕСА НАРУЧИОЦА:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД ЧАЧАК

ул. Жупана Страцимира бр.2

32000 Чачак

ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА

бр. ЈН 404-1/27-2017-II

ПОНУДА-

НЕ ОТВАРАТИ