Број: Б/33

Датум:19.12.2016.год.

##### ИЗВЕШТАЈ О МЕРЕЊУ БУКЕ У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ

НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ЧАЧКА ЗА 2016. ГОДИНУ

САДРЖАЈ

I   ОПШТИ ДЕО	3

II  ЗАДАТАК МЕРЕЊА	5

Списак опреме за праћење меторолошких параметара	8

III  УСЛОВИ И РЕЗУЛТАТИ МЕРЕЊА	19

IV АНАЛИЗА ПО МЕРНИМ МЕСТИМА	51

V ЗАКЉУЧАК	58

VI ПРИЛОЗИ	59

ПРИЛОГ 1. Графички приказ резултата мерења	60

ПРИЛОГ 2.Фотодокументација	140

# I. ОПШТИ ДЕО

| Назив и адреса извршиоца услуге | Завод за јавно здравље Чачак, ул. Веселина Миликића бр.7 Центар за хигијену и хуману екологију |
| --- | --- |
| Корисник/подносилац захтева,адреса | Град Чачак, Жупана Страцимира бр.2 , Уговор о контроли буке у животној средини на подручју Града Чачка за 2016.годину. |
| Број и датум захтева / Уговора на основу којег се врши мерење | 2904/2016 од 25.07.2016.год. |
| Датум мерења | 10/11.10.,17/18.10., 25/26.10.,02/03.11., и 16/17.11.2016.године |
| Овлашћење за мерење буке у животној средини | Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Републике Србије број 353-01-02189/2013-05 од 17.10.2014. године |
| Примењени закони и правилници | - Закон о заштити од буке у животној средини Сл.гл.РС 36/09 и 88/2010 -Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини Сл.гл.РС бр.75/10 -Правилник о методама мерења буке,садржини и обиму извештаја о мерењу буке (Сл.гл.РС 72/10) - Правилник о условима које мора да испуњава стручна организација за мерење буке,као и о документацији која се подноси уз захтев за добијање овлашћења за мерење ( Сл.гл.РС бр.72/10) - Општинска одлука о мерама заштите од буке „Сл. Лист општине Чачак“ број 9/2004 |
| Метод испитивања | - SRPS ISO 1996 – 1 Акустика – Описивање, мерење и оцењивање буке у животној средини – Део1: Основне величине и процедуре оцењивања - SRPS ISO 1996 – 2 Акустика – Описивање, мерење и оцењивање буке у животној средини- Део 2 – Одређивање нивоа буке у животној средини |
| Област испитивања | Мерење буке у животној средини |
| Врсте испитивања | Мерење буке у животној средини која потиче од моторних возила и других активности на изабраним мерним местима |
| Присутна лица у току мерења | Милица Срнић, дипл. еколог на стручној пракси ЗЗЈЗ Чачак |

# II. ЗАДАТАК МЕРЕЊА

На основу Уговора број 2904/2016 од 25.07.2016., Завод за јавно здравље Чачак као извршилац услуге, преузео је обавезу од стране Града Чачка као наручиоца услуге да у току 2016. године изврши мерење нивоа буке у животној средини  на  16 мерних места на подручју Града Чачка, а у складу са Одлуком о мерама за заштиту од буке на територији Општине Чачак (Сл.лист Општине Чачак бр.9/04 ) којом су дефинисане зоне са највишим дозвољеним нивоима  буке .

Предмет уговора је вршење мерења буке у животној  средини у Граду Чачку на 16 мерних места  у току 2016. године, а у пет мерних интервала на сваком мерном месту   ( два дневна, један вечерњи и два ноћна интервала). Мерења су  извршена у  октобру  и  новембру месецу и то: 10/11.10.; 17/18.10.; 25/26.10.; 02/03.11.; и 16/17.11.2016.године. Мерна места су означена редним бројем од 1 до 16, што је приказано у табели бр.1, као и припадност мерних места одређеним зонама.

Табела бр.1. Приказ  мерних места по зонама у Чачку

| зона | Намена простора | Назив и број ( ознака ) мерног места |
| --- | --- | --- |
|  | Подручја за одмор и рекреацију, болничке зоне и опоравилишта, културно историјски локалитети, велики паркови | 12.- Градска болница „Др Д.Мишовић“ 16.- Бања Трепча 11.- Велики градски парк |
|  | Туристичка подручја, кампови и школске зоне | 1.- Школска зона: О.Ш. Милица Павловић, средња Медицинска школа, Д.В.“Мали капетан“ 15.- Сеоско насеље :Прељина –варошица |
|  | Чисто стамбена подручја | 2. - Раскрсница: Ул. Немањина и Кнеза Милоша 13.- Насеље Атеница 14.- Насеље „Љубић кеј “ |
|  | Пословно-стамбена подручја, трговачко- -стамбена подручја и дечја игралишта | 3.- Улица Војводе Степе до раскрсн. Са Ул. В.Николаја Велимировића 5.- Бензинска пумпа „Лукоил“ 10.-Ул.Бате Јанковића „Моравица“ |
|  | Градски центар, занатска, трговачка, административно-управна зона са становима, зона дуж аутопутева, магистралних и градских саобраћајница | 7.- Градска пешачка зона (градско шеталиште) 9.- Кружни ток „Солид“ 4.- Раскрсница код кафане „Цар Лазар“ |
|  | Индустријска,складишна и сервисна подручја и транспортни терминали без стамбених зграда | 8.- Аутобуска станица 6.- Раскрсница Ул.Булевар Ослободилаца Чачка и Ул. Балканска |

ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАЦИ

Списак опреме (мерни ланац),подаци о калибрацији, параметри мерног ланца

| Назив | Мерило нивоа звука | Кондензаторски микрофон | Акустички калибратор |
| --- | --- | --- | --- |
| Произвођач | Bruel&Kjaer,Данска | Bruel&Kjaer,Данска | Bruel&Kjaer,Данска |
| Тип/ серијски број/ инвентарски број | BK 2250/2759388 / и.б.1775 | BK 4189/ 2754500 и.б.1775 | BK 4231/2736980 и.б.1775 |
| Мерни опсег | 20 -140 dB | 14,6 -146 dB |  |
| Граница грешке | Класа 1 | Класа 1 | Класа 1 |
| Фреквенција | 3 Hz – 20 кHz | 6,3 Hz – 20 kHz | (1000 +1)Hz |
| Најмањи подељак | 0,1 dB |  |  |
| Ниво звука |  |  | 94 + 0,2dB i 114+0,2 |

# Списак опреме за праћење меторолошких параметара

| Назив мерила | Произвођач | Серијски број | Мерна величина | Опсег мерења |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Термохигрометар Testo 608-H1 | Testo | 41353182 | Температура и влага | 0-50 C 10-95%RH |
| Дигитални барометар Testo 511 | Testo | 39108786/307 | Притисак | 800-1100 hPa |
| Дигитални анемометар | Testo AG Nemačka | 39407143 | Брзина | 0 до 5 m/s и 0 до 10 m/s |

Уверење о исправности мерила

Подаци о калибрацији

Инструмент: Тип 2250; Калибратор:4231; Серијски број 2736980;Max улазни ниво:141,2dB;

| Врста калибрације | Датум | Време | Референца | Oсетљивост |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пре мерења | 10.10.2016. | 09:40:33 | Екстерна референца | 48,23 mV/Pa |
| после мерења | 11.10.2016. | 03:03:10 | Екстерна референца | 48,11 mV/Pa |
| пре мерења | 17.10.2016. | 10:09:33 | Екстерна референца | 48,16 mV/Pa |
| после мерења | 18.10.2016. | 09:04:14 | Екстерна референца | 48,11 mV/Pa |
| пре мерења | 25.10.2016. | 09:51:03 | Екстерна референца | 47,89 mV/Pa |
| после мерења | 26.10.2016. | 11:16:28 | Екстерна референца | 48,21 mV/Pa |
| пре мерења | 02.11.2016. | 08:18:55 | Екстерна референца | 48,11 mV/Pa |
| после мерења | 04.11.2016. | 07:54:34 | Екстерна референца | 48,05 mV/Pa |
| пре мерења | 16.11.2016. | 09:16:02 | Екстерна референца | 48,39 mV/Pa |
| после мерења | 17.11.2016. | 15:11:06 | Екстерна референца | 48,05 mV/Pa |

# III.УСЛОВИ И РЕЗУЛТАТИ МЕРЕЊА

Опис локацијa и условa мерења

Опис буке према временском току (променљива, непроменљива, испрекидана, импулсна)

На основу измерених вредности може се рећи да је бука  на свим мерним местима континуално променљивог карактера  према временском току.

Опис буке према фреквенцијском садржају (широкопојасна, ускопојасна, бука у којој се јављају појединачни тонови)

Према фреквенцијском садржају бука је широкопојасна са приложеним терцним спектралним дијаграмом који је саставни део Прилога 1  Извештаја.

Одабрана динамичка карактеристика инструмента за мерење (SLOW –FAST)

Мерење је извршено у FAST динамичкој карактеристици.

- Графички приказ резултата мерења по мерним местима дат је у Прилогу 1 Извештаја.

- Фотографије мерних места у току дневних и ноћних мерења приказане су у Прилогу 2  Извештаја.

Мерно место бр.1 : Школска зона ОШ Милица Павловић и средња медицинска школа и дечји вртић Мали Капетан

Мерна тачка: На углу улице Немањина и Балканска, на удаљености од око 5 метара од раскрснице и на висини 1,5 метара од тла.

Опис мерног места: Мерно место је бетонирано,околни простор чини школски објекат  са једне стране и објекат дечјег вртића са друге стране. Доминантан извор буке су аутомобили.

Време мерења: Мерења су обављена у три временска интервала у току дана, вечери и  у току ноћи и то 10. и 11. Oктобра:

I  мерна серија- јутро -  10:28:14 до 10:43:14		                                                                         II мерна серија - поподне - 14:35:49 до 14:50:49

III мерна серија - вече-  19:42:55 до 19:57:55

IV мерна серија - ноћ  - 23:06:10 до 23:21:10	                                                                        V  мерна серија - ноћ после поноћи - 01:43:27 до 01:58:27

Метеоролошки услови: Метеоролошки услови били су повољни и нису утицали на тачност података добијених мерењем буке.

Метеоролошки подаци при мерењима буке обављеним 10.10. и  11.10.2016.године:

| Микроклиматска мерења | I мерна серија | II мерна серија | III мерна серија |
| --- | --- | --- | --- |
| Т (о C) | 14,2 | 14 | 10,8 |
| RH (%) | 63,3 | 71,1 | 77 |
| Струјање ваздуха (m/s) | 0,5 | 0,1 | 0,5 |
| Притисак ваздуха (hPa) | 995,1 | 992,9 | 991,4 |

| Микроклиматска мерења | IV мерна серија | V мерна серија |
| --- | --- | --- |
| Т (о C) | 10 | 9 |
| RH (%) | 89,5 | 61,9 |
| Струјање ваздуха (m/s) | 0,4 | 0,6 |
| Притисак ваздуха (hPa) | 989,9 | 989,3 |

Резултати мерења и режим саобраћаја по мерним интервалима

| Доба дана | Leq dB (A) | LRd dB (A) | LRn dB (A) | Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини 75/2010 | Интервал мерења (мин) | Референтно време ( сат) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Гранична вредност |  |  |
| Јутро | 65,09 | 67 | / | 50 | 15 | 16 |
| Поподне | 69,80 |  |  |  | 15 |  |
| Вече | 66,06 |  |  |  | 15 |  |
| Ноћ | 60,17 | / | 58 | 45 | 15 | 8 |
| После поноћи | 55,73 |  |  |  | 15 |  |

Leq dB (A)- еквивалентни ниво буке

LRd dB (A)-меродавни ниво за дневни период

LRn dB (A)-меродавни ниво за ноћ

| MEРНА НЕСИГУРНОСТ |
| --- |
| A (dB) | X (dB) | Y (dB) | Z (dB) | σt (dB) | Проширена мерна несигурност ± 2,0σt (dB) |
| 1,0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 2,0 |

| Доба дана | Режим саобраћаја-број моторних возила на 15 минута |
| --- | --- |
|  | лаких | тешких | Мотоцикли |
| Јутро | 225 | 8 | 0 |
| Поподне | 305 | 5 | 1 |
| Вече | 175 | 1 | 0 |
| Ноћ | 57 | 0 | 0 |
| После поноћи | 12 | 0 | 0 |

Мерно место бр.2 : Раскрсница: Ул.Немањина  и Ул. Кнеза Милоша

Мерна тачка:  На паркинг простору, на удаљености од око 5 метара од ракрснице Ул. Немањина и Ул. К. Милоша, 20 метара испред стамбене зграде ( солитер у Кнеза Милоша), на висини 1,5 метара од тла.

Опис мерног места: Мерно место је тврда, асфалтирана површина паркинг простора који се налази до саме раскрснице. Околни простор чине стамбене јединице (вишеспратне зграде и куће) и занатско -пословни објекти. Бука потиче од саобраћаја и других активности у комплексу.

Време мерења: Мерења су обављена у три временска интервала у току дана, вечери и  у току ноћи и то 10. и 11. Октобар:

I мерна серија - јутро –  10:52:34 до 11:07:34		                                                                             II мерна серија - поподне -  14:12:32 до 14:27:32

III мерна серија - вече-  20:05:45 до 20:20:45		                                                                                IV мерна серија - ноћ до поноћи - 23:26:09 до 23:41:09	                                                             V мерна серија - ноћ после поноћи - 01:20:56	до 01:35:56

Метеоролошки услови: Метеоролошки услови били су повољни и нису утицали на тачност података добијених мерењем буке.

Метеоролошки подаци при мерењима буке обављеним 10.10. и 11.10.2016. године:

| Микроклиматска мерења | I мерна серија | II мерна серија | III мерна серија |
| --- | --- | --- | --- |
| Т (о C) | 15,2 | 13,4 | 10,9 |
| RH (%) | 64 | 67,7 | 85,6 |
| Струјање ваздуха (m/s) | 0,7 | 0,4 | 0,6 |
| Притисак ваздуха (hPa) | 994,7 | 992,8 | 9913 |

| Микроклиматска мерења | IV мерна серија | V мерна серија |
| --- | --- | --- |
| Т (о C) | 10,2 | 9 |
| RH (%) | 85,7 | 61,8 |
| Струјање ваздуха (m/s) | 0,5 | 0,7 |
| Притисак ваздуха (hPa) | 989,8 | 989,1 |

Резултати мерења и режим саобраћаја по мерним интервалима

| Доба дана | Leq dB (A) | LRd dB (A) | LRn dB (A) | Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини 75/2010 | Интервал мерења (мин) | Референтно време ( сат) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Гранична вредност |  |  |
| Јутро | 63,73 | 65 | / | 55 | 15 | 16 |
| Поподне | 67,16 |  |  |  | 15 |  |
| Вече | 64,70 |  |  |  | 15 |  |
| Ноћ | 57,04 | / | 55 | 45 | 15 | 8 |
| После поноћи | 53,18 |  |  |  | 15 |  |

Leq dB (А- еквивалентни ниво буке

LRd dB (A)-меродавни ниво за дневни период

LRn dB (A)-меродавни ниво за ноћ

| MEРНА НЕСИГУРНОСТ |
| --- |
| A (dB) | X (dB) | Y (dB) | Z (dB) | σt (dB) | Проширена мерна несигурност ± 2,0σt (dB) |
| 1,0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 2,0 |

| Доба дана | Режим саобраћаја-број моторних возила на 15 минута |
| --- | --- |
|  | лаких | тешких | Мотоцикли |
| Јутро | 252 | 4 | 0 |
| Поподне | 367 | 5 | 2 |
| Вече | 265 | 0 | 0 |
| Ноћ | 72 | 0 | 0 |
| После поноћи | 17 | 0 | 0 |

Мерно место бр.3 : Улица Војводе Степе до раскрснице са Ул. Владике Николаја Велимировића

Мерна тачка:  Летња башта ОМW пумпе, на удаљености од око 6 метара од улице и око 5 метара испред објекта пумпе, на висини 1,5 метара од тла.

Опис мерног места: Мерно место је тврда површина  простора летње баште ОМW пумпе која се налази до самог тротоара и улице. Околни простор чине стамбене јединице ( куће )  и занатско -пословни објекти. Бука потиче од саобраћаја и других активности у комплексу.

Време мерења: Мерења су обављена у три временска интервала у току дана, вечери и  у току ноћи и то 10. и 11. Октобра:

I мерна серија - јутро – 11:17:36 до 11:32:36		                                                                   II мерна серија - поподне - 13:48:17 до 14:03:17		                                                                         III мерна серија – вече - 20:28:40 до 20:43:40	 	                                                                        IV мерна серија - ноћ до поноћи - 23:46:53 до 00:01:53

V мерна серија - ноћ после поноћи - 00:56:37 до 01:11:37

Метеоролошки услови: Метеоролошки услови били су повољни и нису утицали на тачност података добијених мерењем буке.

Метеоролошки подаци при мерењима буке обављеним 10.10.  и 11.10.2016. године:

| Микроклиматска мерења | I мерна серија | II мерна серија | III мерна серија |
| --- | --- | --- | --- |
| Т (о C) | 13,5 | 13,4 | 11 |
| RH (%) | 60,7 | 63,9 | 88,4 |
| Струјање ваздуха (m/s) | 1,5 | 1,2 | 0,5 |
| Притисак ваздуха (hPa) | 994,3 | 992,8 | 990,8 |

| Микроклиматска мерења | IV мерна серија | V мерна серија |
| --- | --- | --- |
| Т (о C) | 10 | 9 |
| RH (%) | 87,3 | 61,6 |
| Струјање ваздуха (m/s) | 0,4 | 0,5 |
| Притисак ваздуха (hPa) | 989,7 | 989,1 |

Резултати мерења и режим саобраћаја по мерним интервалима

| Доба дана | Leq dB (A) | LRd dB (A) | LRn dB (A) | Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини 75/2010 | Интервал мерења (мин) | Референтно време ( сат) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Гранична вредност |  |  |
| Јутро | 67,47 | 68 | / | 60 | 15 | 16 |
| Поподне | 68,27 |  |  |  | 15 |  |
| Вече | 66,76 |  |  |  | 15 |  |
| Ноћ | 61,98 | / | 61 | 50 | 15 | 8 |
| После поноћи | 60,72 |  |  |  | 15 |  |

Leq dB (А- еквивалентни ниво буке

LRd dB (A)-меродавни ниво за дневни период

LRn dB (A)-меродавни ниво за ноћ

| MEРНА НЕСИГУРНОСТ |
| --- |
| A (dB) | X (dB) | Y (dB) | Z (dB) | σt (dB) | Проширена мерна несигурност ± 2,0σt (dB) |
| 1,0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 2,0 |

| Доба дана | Режим саобраћаја-број моторних возила на 15 минута |
| --- | --- |
|  | лаких | тешких | Мотоцикли |
| Јутро | 170 | 10 | 2 |
| Поподне | 183 | 5 | 1 |
| Вече | 155 | 2 | 0 |
| Ноћ | 43 | 3 | 0 |
| После поноћи | 31 | 0 | 0 |

Мерно место бр.4 : Раскрсница код кафане Цар Лазар

Мерна тачка: На углу улице Курсулина и др Драгиша Мишовић, на удаљености од око 5 метара од кружног тока и на висини 1,5 метара од тла.

Опис мерног места: Мерно место је бетонирано, околни простор чине приземни и једноспратни стамбено пословни објекти са локалима различите намене. Буку праве пролазници и возила.

Време мерења: Мерења су обављена у три временска интервала у току дана, вечери и  у току ноћи и то 17. и 18. Октобра:

I  мерна серија- јутро -  10:38:17  до 10:53:17		                                                             II мерна серија - поподне -  13:53:05 до 14:08:05

III мерна серија - вече-  20:35:30 до  20:50:30

IV мерна серија - ноћ до поноћи - 23:42:39 до 23:57:39		                                                V  мерна серија - ноћ после поноћи - 01:08:50 до  02:23:50

Метеоролошки услови: Метеоролошки услови били су повољни и нису утицали на тачност података добијених мерењем буке.

Метеоролошки подаци при мерењима буке обављеним 17.10. и  18.10.2016. године:

| Микроклиматска мерења | I мерна серија | II мерна серија | III мерна серија |
| --- | --- | --- | --- |
| Т (о C) | 15,7 | 16,6 | 11,6 |
| RH (%) | 56,2 | 54,4 | 66,6 |
| Струјање ваздуха (m/s) | 0,6 | 0,4 | 0,5 |
| Притисак ваздуха (hPa) | 1005,3 | 1004,3 | 1004,5 |

| Микроклиматска мерења | IV мерна серија | V мерна серија |
| --- | --- | --- |
| Т (о C) | 8,2 | 9 |
| RH (%) | 80,5 | 79,1 |
| Струјање ваздуха (m/s) | 0,6 | 1,14 |
| Притисак ваздуха (hPa) | 1003,1 | 1002,7 |

Резултати мерења и режим саобраћаја по мерним интервалима

| Доба дана | Leq dB (A) | LRd dB (A) | LRn dB (A) | Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини 75/2010 | Интервал мерења (мин) | Референтно време( сат) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Гранична вредност |  |  |
| Јутро | 68,42 | 67 | / | 65 | 15 | 16 |
| Поподне | 66,94 |  |  |  | 15 |  |
| Вече | 66,60 |  |  |  | 15 |  |
| Ноћ | 61,46 | / | 59 | 55 | 15 | 8 |
| После поноћи | 57,10 |  |  |  | 15 |  |

Leq dB (А)- еквивалентни ниво буке

LRd dB (A)-меродавни ниво за дневни период

LRn dB (A)-меродавни ниво за ноћ

| MEРНА НЕСИГУРНОСТ |
| --- |
| A (dB) | X (dB) | Y (dB) | Z (dB) | σt (dB) | Проширена мерна несигурност ± 2,0σt (dB) |
| 1,0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 2,0 |

| Доба дана | Режим саобраћаја-број моторних возила на 15 минута |
| --- | --- |
|  | лаких | тешких | Мотоцикли |
| Јутро | 480 | 13 | 1 |
| Поподне | 447 | 9 | 5 |
| Вече | 278 | 6 | 0 |
| Ноћ | 117 | 0 | 0 |
| После поноћи | 45 | 1 | 0 |

Мерно место бр.5 : Бензинска пумпа ЛУКОИЛ

Мерна тачка: Простор испред бензинске пумпе у ул.Булевар Ослобођења, на удаљености од око 5 метара од ракрснице и на висини 1,5 метара од тла.

Опис мерног места: Мерно место је бетонирано,околни простор чине објекат бензинске пумпе „Лукоил“ са једне стране и полицијска станица и стамбени објекти са друге стране. Доминантан извор буке су аутомобили.

Време мерења: Мерења су обављена у три временска интервала у току дана, вечери и  у току ноћи и то 17. и 18. Октобра :

I  мерна серија- јутро -  11:02:21 до 11:17:21

II мерна серија - поподне - 14:18:02 до 14:33:02

III мерна серија – вече -  19:48:37 до 20:03:37

IV мерна серија - ноћ до поноћи - 22:57:45 до 23:12:45

V  мерна серија - ноћ после поноћи - 01:52:49 до 02:07:49

Метеоролошки услови: Метеоролошки услови били су повољни и нису утицали на тачност података добијених мерењем буке.

Метеоролошки подаци при мерењима буке обављеним 17.10. и 18.10.2016.године:

| Микроклиматска мерења | I мерна серија | II мерна серија | III мерна серија |
| --- | --- | --- | --- |
| Т (о C) | 15,7 | 16,3 | 10,7 |
| RH (%) | 57,2 | 42,8 | 71 |
| Струјање ваздуха (m/s) | 0,4 | 1,2 | 1,1 |
| Притисак ваздуха (hPa) | 1005,4 | 1004,3 | 1004,4 |

| Микроклиматска мерења | IV мерна серија | V мерна серија |
| --- | --- | --- |
| Т (о C) | 8,7 | 8,3 |
| RH (%) | 81 | 83,3 |
| Струјање ваздуха (m/s) | 0,6 | 1,6 |
| Притисак ваздуха (hPa) | 1003,6 | 1002,4 |

Резултати мерења и режим саобраћаја по мерним интервалима

| Доба дана | Leq dB (A) | LRd dB (A) | LRn dB (A) | Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини 75/2010 | Интервал мерења (мин) | Референтно време ( сат) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Гранична вредност |  |  |
| Јутро | 65,58 | 66 | / | 60 | 15 | 16 |
| Поподне | 65,65 |  |  |  | 15 |  |
| Вече | 65,68 |  |  |  | 15 |  |
| Ноћ | 60,34 | / | 57 | 50 | 15 | 8 |
| После поноћи | 52,87 |  |  |  | 15 |  |

Leq dB (А)- еквивалентни ниво буке

LRd dB (A)-меродавни ниво за дневни период

LRn dB (A)-меродавни ниво за ноћ

| MEРНА НЕСИГУРНОСТ |
| --- |
| A (dB) | X (dB) | Y (dB) | Z (dB) | σt (dB) | Проширена мерна несигурност ± 2,0σt (dB) |
| 1,0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 2,0 |

| Доба дана | Режим саобраћаја-број моторних возила на 15 минута |
| --- | --- |
|  | лаких | тешких | Мотоцикли |
| Јутро | 298 | 15 | 0 |
| Поподне | 423 | 16 | 3 |
| Вече | 255 | 8 | 2 |
| Ноћ | 88 | 1 | 0 |
| После поноћи | 11 | 0 | 0 |

Мерно место бр.6 : Раскрсница Ул.Булевар Ослободилаца Чачка и Ул. Балканска

Мерна тачка:  Раскрсница  Ул.Булевар Ослободилаца Чачка и Ул. Балканска , на удаљености око 5 метара од Ул. Булевар Ослободилаца Чачка, на висини 1,5 метара од тла.

Опис мерног места: Мерно место је тврда, бетонска подлога, околни простор чине стамбене јединице ( куће ) са једне стране и занатско -пословни објекти са друге стране, а преко пута улице.Бука потиче од саобраћаја и других активности у комплексу, повременог лавежа паса.

Време мерења: Мерења су обављена у три временска интервала у току дана, вечери и  у току ноћи и то 17.и 18. Октобра :

I мерна серија - јутро –  11:30:54 до 11:45:54

II мерна серија - поподне -  14:44:39 до 14:59:39

III мерна серија - вече-  20:10:55 до 20:25:55

IV мерна серија - ноћ до поноћи - 23:19:23 до 23:34:23

V мерна серија - ноћ после поноћи - 01:30:50 до 01:45:50

Метеоролошки услови: Метеоролошки услови били су повољни и нису утицали на тачност података добијених мерењем буке.

Метеоролошки подаци при мерењима буке обављеним 17.10. и 18.10.2016. године:

| Микроклиматска мерења | I мерна серија | II мерна серија | III мерна серија |
| --- | --- | --- | --- |
| Т (о C) | 15,7 | 16,8 | 9,7 |
| RH (%) | 56,4 | 52,8 | 75,2 |
| Струјање ваздуха (m/s) | 0,8 | 1,3 | 0,8 |
| Притисак ваздуха (hPa) | 1004,2 | 1003,1 | 1003,4 |

| Микроклиматска мерења | IV мерна серија | V мерна серија |
| --- | --- | --- |
| Т (о C) | 8,2 | 7,9 |
| RH (%) | 82,7 | 85,4 |
| Струјање ваздуха (m/s) | 0,7 | 1,01 |
| Притисак ваздуха (hPa) | 1002,1 | 1001,5 |

Резултати мерења и режим саобраћаја по мерним интервалима

| Доба дана | Leq dB (A) | LRd dB (A) | LRn dB (A) | Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини 75/2010 | Интервал мерења (мин) | Референтно време ( сат) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Гранична вредност |  |  |
| Јутро | 67,77 | 67 | / | 65 | 15 | 16 |
| Поподне | 67,25 |  |  |  | 15 |  |
| Вече | 67,41 |  |  |  | 15 |  |
| Ноћ | 62,67 | / | 61 | 55 | 15 | 8 |
| После поноћи | 59,55 |  |  |  | 15 |  |

Leq dB (А- еквивалентни ниво буке

LRd dB (A)-меродавни ниво за дневни период

LRn dB (A)-меродавни ниво за ноћ

| MEРНА НЕСИГУРНОСТ |
| --- |
| A (dB) | X (dB) | Y (dB) | Z (dB) | σt (dB) | Проширена мерна несигурност ± 2,0σt (dB) |
| 1,0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 2,0 |

| Доба дана | Режим саобраћаја-број моторних возила на 15 минута |
| --- | --- |
|  | лаких | тешких | Мотоцикли |
| Јутро | 256 | 47 | 0 |
| Поподне | 240 | 36 | 2 |
| Вече | 152 | 20 | 0 |
| Ноћ | 60 | 3 | 0 |
| После поноћи | 20 | 2 | 0 |

Мерно место бр.7 : Градска пешачка зона – Градско шеталиште

Мерна тачка: Пешачка стаза на Градском шеталишту. Мерење је вршено  на висини 1,5 метара од тла.

Опис мерног места: Мерно место је асфалтирано и без хоризонталних и вертикалних препрека простирању звука. Доминантан извор буке чине пролазници.

Време мерења: Мерења су обављена у три временска интервала у току дана, вечери и  у току ноћи и то 25. и 26. Oктобра :

I мерна серија - јутро –  10:35:27 до 10:50:27

II мерна серија - поподне -  13:43:39 до 13:58:39

III мерна серија - вече-  19:42:48 до 19:57:48

IV мерна серија - ноћ до поноћи -  22:43:39 до 22:58:39		                                                    V мерна серија - ноћ после поноћи -  00:59:24 до 01:14:24

Метеоролошки услови: Метеоролошки услови били су повољни и нису утицали на тачност података добијених мерењем буке.

Метеоролошки подаци при мерењима буке обављеним 25.10. и 26.10.2016.године:

| Микроклиматска мерења | I мерна серија | II мерна серија | III мерна серија |
| --- | --- | --- | --- |
| Т (о C) | 19,1 | 24 | 17,9 |
| RH (%) | 47,6 | 46,1 | 79,6 |
| Струјање ваздуха (m/s) | 0,5 | 0,3 | 0,2 |
| Притисак ваздуха (hPa) | 1001,6 | 999,0 | 998,7 |

| Микроклиматска мерења | IV мерна серија | V мерна серија |
| --- | --- | --- |
| Т (о C) | 14,6 | 11,2 |
| RH (%) | 80,6 | 83,4 |
| Струјање ваздуха (m/s) | 0,51 | 0,64 |
| Притисак ваздуха (hPa) | 998,5 | 997,1 |

Резултати мерења и режим саобраћаја по мерним интервалима

| Доба дана | Leq dB (A) | LRd dB (A) | LRn dB (A) | Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини 75/2010 | Интервал мерења (мин) | Референтно време ( сат) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Гранична вредност |  |  |
| Јутро | 61,61 | 60 | / | 65 | 15 | 16 |
| Поподне | 57,44 |  |  |  | 15 |  |
| Вече | 59,68 |  |  |  | 15 |  |
| Ноћ | 53,12 | / | 52 | 55 | 15 | 8 |
| После поноћи | 50,43 |  |  |  | 15 |  |

Leq dB (А)- еквивалентни ниво буке

LRd dB (A)-меродавни ниво за дневни период

LRn dB (A)-меродавни ниво за ноћ

| MEРНА НЕСИГУРНОСТ |
| --- |
| A (dB) | X (dB) | Y (dB) | Z (dB) | σt (dB) | Проширена мерна несигурност ± 2,0σt (dB) |
| 1,0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 2,0 |

| Доба дана | Режим саобраћаја-број моторних возила на 15 минута |
| --- | --- |
|  | лаких | тешких | мотоцикли |
| Јутро | / | / | / |
| Поподне | / | / | / |
| Вече | / | / | / |
| Ноћ | / | / | / |
| После поноћи | / | / | / |

Мерно место бр.8 : Аутобуска станица

Мерна тачка:  Мерно место је плато испред аутобуске станице,а у правцу Ломине улице, на око 5 метара удаљености од коловоза и на висини 1,5 метара од тла.

Опис мерног места: Мерно место је бетонирано, околни простор чинe с једне стране двоспратне зграде а са  друге простор Малог парка. Бука потиче од возила, лаких и тешких која пролазе улицом.

Време мерења: Мерења су обављена у три временска интервала у току дана, вечери и  у току ноћи и  то 25. и 26. Октобра:

I   мерна серија- јутро -  10:57:59 до 11:12:59

II  мерна серија - поподне –  14:04:21 до 14:19:21

III мерна серија - вече-  20:04:53 до 20:19:53

IV мерна серија - ноћ до поноћи - 23:04:28 до 23:19:28

V  мерна серија - ноћ после поноћи - 01:19:42 до 01:34:42

Метеоролошки услови: Метеоролошки услови били су повољни и нису утицали на тачност података добијених мерењем буке.

Метеоролошки подаци при мерењима буке обављеним 25.10. и  26.10.2016. године:

| Микроклиматска мерења | I мерна серија | II мерна серија | III мерна серија |
| --- | --- | --- | --- |
| Т (о C) | 19,3 | 23 | 15,4 |
| RH (%) | 40,2 | 45 | 77,2 |
| Струјање ваздуха (m/s) | 0,45 | 0,5 | 0,4 |
| Притисак ваздуха (hPa) | 1001,6 | 999,0 | 998,8 |

| Микроклиматска мерења | IV мерна серија | V мерна серија |
| --- | --- | --- |
| Т (о C) | 14,5 | 12,1 |
| RH (%) | 79,0 | 90,8 |
| Струјање ваздуха (m/s) | 0,52 | 0,65 |
| Притисак ваздуха (hPa) | 998,4 | 997,1 |

Резултати мерења и режим саобраћаја по мерним интервалима

| Доба дана | Leq dB (A) | LRd dB (A) | LRn dB (A) | Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини 75/2010 | Интервал мерења (мин) | Референтно време( сат) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Гранична вредност |  |  |
| Јутро | 60,27 | 61 | / | 65 | 15 | 16 |
| Поподне | 61,27 |  |  |  | 15 |  |
| Вече | 61,11 |  |  |  | 15 |  |
| Ноћ | 57,55 | / | 57 | 55 | 15 | 8 |
| После поноћи | 56,30 |  |  |  | 15 |  |

Leq dB (A)- еквивалентни ниво буке

LRd dB (A)-меродавни ниво за дневни период

LRn dB (A)-меродавни ниво за ноћ

| MEРНА НЕСИГУРНОСТ |
| --- |
| A (dB) | X (dB) | Y (dB) | Z (dB) | σt (dB) | Проширена мерна несигурност ± 2,0σt (dB) |
| 1,0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 2,0 |

| Доба дана | Режим саобраћаја-број моторних возила на 15 минута |
| --- | --- |
|  | лаких | тешких | мотоцикли |
| Јутро | 213 | 11 | 2 |
| Поподне | 130 | 5 | 1 |
| Вече | 216 | 6 | 0 |
| Ноћ | 85 | 2 | 0 |
| После поноћи | 19 | 1 | 0 |

Мерно место бр.9 :Кружни ток Солид

Мерна тачка: На углу улице Железничка и ул.9.Југовића, на удаљености од око 5 метара од кружног тока и на висини 1,5 метара од тла.

Опис мерног места: Мерно место је бетонирано и без препрека простирању звука. Буку праве аутомобили.

Време мерења: Мерења су обављена у три временска интервала у току дана, вечери и  у току ноћи и то 25. и 26. Октобра :

I  мерна серија- јутро -  11:19:18 до 11:34:18

II мерна серија - поподне -  14:24:28 до 14:39:28

III мерна серија - вече-  20:24:35 до 20:39:35

IV мерна серија - ноћ до поноћи - 23:23:59  до 23:38:59

V  мерна серија - ноћ после поноћи - 01:39:47 до 01:54:47

Метеоролошки услови: Метеоролошки услови били су повољни и нису утицали на тачност података добијених мерењем буке.

Метеоролошки подаци при мерењима буке обављеним 25.10. и  26.10.2016. године:

| Микроклиматска мерења | I мерна серија | II мерна серија | III мерна серија |
| --- | --- | --- | --- |
| Т (о C) | 19,3 | 22,5 | 14,1 |
| RH (%) | 41 | 43 | 82,2 |
| Струјање ваздуха (m/s) | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| Притисак ваздуха (hPa) | 1001,6 | 998,6 | 998,6 |

| Микроклиматска мерења | IV мерна серија | V мерна серија |
| --- | --- | --- |
| Т (о C) | 12,3 | 11,5 |
| RH (%) | 93,3 | 94,9 |
| Струјање ваздуха (m/s) | 0,6 | 0,5 |
| Притисак ваздуха (hPa) | 998,2 | 997,1 |

Резултати мерења и режим саобраћаја по мерним интервалима

| Доба дана | Leq dB (A) | LRd dB (A) | LRn dB (A) | Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини 75/2010 | Интервал мерења (мин) | Референтно време( сат) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Гранична вредност |  |  |
| Јутро | 63,5 | 63 | / | 65 | 15 | 16 |
| Поподне | 63,97 |  |  |  | 15 |  |
| Вече | 62,83 |  |  |  | 15 |  |
| Ноћ | 59,57 | / | 58 | 55 | 15 | 8 |
| После поноћи | 55,48 |  |  |  | 15 |  |

Leq dB (А)- еквивалентни ниво буке

LRd dB (A)- меродавни ниво за дневни период

LRn dB (A)- меродавни ниво за ноћ

| MEРНА НЕСИГУРНОСТ |
| --- |
| A (dB) | X (dB) | Y (dB) | Z (dB) | σt (dB) | Проширена мерна несигурност ± 2,0σt (dB) |
| 1,0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 2,0 |

| Доба дана | Режим саобраћаја-број моторних возила на 15 минута |
| --- | --- |
|  | лаких | тешких | мотоцикли |
| Јутро | 485 | 15 | 5 |
| Поподне | 426 | 16 | 2 |
| Вече | 410 | 10 | 1 |
| Ноћ | 126 | 0 | 0 |
| После поноћи | 38 | 3 | 0 |

Мерно место бр.10 : “Моравица“улица Бате Јанковић

Мерна тачка: Угао  улица Бате Јанковић и Љубићске на удаљености од око 5 метара од кружног тока и на висини 1,5 метара од тла.

Опис мерног места: Мерно место је бетонирано, околни простор чине вишеспратни стамбени објекти и приземни објекти са локалима различите намене. Доминантни извор буке су аутомобили.

Време мерења: Мерења су обављена у три временска интервала у току дана, вечери и  у току ноћи и то 25. и 26. Октобра :

I  мерна серија- јутро -  11:38:29 до 11:53:29

II мерна серија - поподне -  14:44:55	до 14:59:55

III мерна серија - вече-  20:45:35 до 21:00:35

IV мерна серија - ноћ  - 23:43:54 до 23:58:54

V  мерна серија - ноћ после поноћи - 01:59:37 до 02:14:37

Метеоролошки услови: Метеоролошки услови били су повољни и нису утицали на тачност података добијених мерењем буке.

Метеоролошки подаци при мерењима буке обављеним 25.10. и 26.10.2016.године:

| Микроклиматска мерења | I мерна серија | II мерна серија | III мерна серија |
| --- | --- | --- | --- |
| Т (о C) | 21 | 25,1 | 13,5 |
| RH (%) | 49,5 | 40 | 92,9 |
| Струјање ваздуха (m/s) | 0,5 | 0,46 | 0,5 |
| Притисак ваздуха (hPa) | 1001,3 | 998,7 | 998,6 |

| Микроклиматска мерења | IV мерна серија | V мерна серија |
| --- | --- | --- |
| Т (о C) | 11,8 | 12 |
| RH (%) | 90,2 | 90,9 |
| Струјање ваздуха (m/s) | 0,65 | 0,7 |
| Притисак ваздуха (hPa) | 998,0 | 996,7 |

Резултати мерења и режим саобраћаја по мерним интервалима

| Доба дана | Leq dB (A) | LRd dB (A) | LRn dB (A) | Уреба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини 75/2010 | Интервал мерења (мин) | Референтно време ( сат) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Гранична вредност |  |  |
| Јутро | 64,06 | 63 | / | 60 | 15 | 16 |
| Поподне | 63,37 |  |  |  | 15 |  |
| Вече | 60,49 |  |  |  | 15 |  |
| Ноћ | 55,68 | / | 55 | 50 | 15 | 8 |
| После поноћи | 55,31 |  |  |  | 15 |  |

Leq dB (А)- еквивалентни ниво буке

LRd dB (A)-меродавни ниво за дневни период

LRn dB (A)-меродавни ниво за ноћ

| MEРНА НЕСИГУРНОСТ |
| --- |
| A (dB) | X (dB) | Y (dB) | Z (dB) | σt (dB) | Проширена мерна несигурност ± 2,0σt (dB) |
| 1,0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 2,0 |

| Доба дана | Режим саобраћаја-број моторних возила на 15 минута |
| --- | --- |
|  | лаких | тешких | мотоцикли |
| Јутро | 558 | 15 | 1 |
| Поподне | 436 | 16 | 3 |
| Вече | 353 | 5 | 0 |
| Ноћ | 67 | 1 | 0 |
| После поноћи | 28 | 1 | 1 |

Мерно место бр.11: Велики градски парк

Мерна тачка: Мерно место је централни део Великог парка,а у правцу улице Веселина Миликића која се простире на око 50 метара од места мерења и на висини 1,5 метара од тла.

Опис мерног места: Мерно место је бетонска стаза а околни простор чини травната површина  парка и ретко високо растиње. Са друге стране парка је објекат Института за воћарство. Буку праве пролазници кроз парк и возила из горе наведене улице.

Време мерења: Мерења су обављена у три временска интервала у току дана, вечери и  у току ноћи и то 02. и 03. Новембра :

I  мерна серија- јутро - 10:15:36  до 10:30:36

II мерна серија - поподне - 13:28:45 до 14:43:45

III мерна серија - вече- 20:09:34 до 20:24:34

IV мерна серија - ноћ до поноћи –  22:51:44	до 23:06:44

V  мерна серија - ноћ после поноћи - 00:22:38 до 00:37:38

Метеоролошки услови: Метеоролошки услови били су повољни и нису утицали на тачност података добијених мерењем буке.

Метеоролошки подаци при мерењима буке обављеним 02.11. и 03.11.2016.године:

| Микроклиматска мерења | I мерна серија | II мерна серија | III мерна серија |
| --- | --- | --- | --- |
| Т (о C) | 15 | 19,7 | 15,4 |
| RH (%) | 41,1 | 39 | 51,2 |
| Струјање ваздуха (m/s) | 0,8 | 1,5 | 0,79 |
| Притисак ваздуха (hPa) | 993,5 | 990,9 | 989,5 |

| Микроклиматска мерења | IV мерна серија | V мерна серија |
| --- | --- | --- |
| Т (о C) | 15 | 14,3 |
| RH (%) | 47,8 | 62,6 |
| Струјање ваздуха (m/s) | 1,01 | 0,7 |
| Притисак ваздуха (hPa) | 989,9 | 989,7 |

Резултати мерења и режим саобраћаја по мерним интервалима

| Доба дана | Leq dB (A) | LRd dB (A) | LRn dB (A) | Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини 75/2010 | Интервал мерења (мин) | Референтно време ( сат) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Гранична вредност |  |  |
| Јутро | 51,0 | 52 | / | 50 | 15 | 16 |
| Поподне | 52,47 |  |  |  | 15 |  |
| Вече | 51,50 |  |  |  | 15 |  |
| Ноћ | 46,23 | / | 45 | 40 | 15 | 8 |
| После поноћи | 44,65 |  |  |  | 15 |  |

Leq dB (А)- еквивалентни ниво буке

LRd dB (A)-меродавни ниво за дневни период

LRn dB (A)-меродавни ниво за ноћ

| MEРНА НЕСИГУРНОСТ |
| --- |
| A (dB) | X (dB) | Y (dB) | Z (dB) | σt (dB) | Проширена мерна несигурност ± 2,0σt (dB) |
| 1,0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 2,0 |

| Доба дана | Режим саобраћаја-број моторних возила на 15 минута |
| --- | --- |
|  | лаких | тешких | мотоцикли |
| Јутро | / | / | / |
| Поподне | / | / | / |
| Вече | / | / | / |
| Ноћ | / | / | / |
| После поноћи | / | / | / |

Мерно место бр.12 :Градска болница Др Драгиша Мишовић

Мерна тачка: Испред објекта „Нове болнице“ у правцу средишњег дела болничког круга и на висини 1,5 метара од тла.

Опис мерног места: Мерно место је бетонирано,околни простор чини зграда нове болнице и приземни објекти . Буку праве пролазници и возила  у болничком кругу.

Време мерења: Мерења су обављена у три временска интервала у току дана, вечери и  у току ноћи и то 02. и 03. Новембра :

I  мерна серија- јутро - 10:50:26  до 11:05:26

II мерна серија - поподне - 14:00:30 до 14:15:30

III мерна серија – вече -  20:38:19 до 20:53:19

IV мерна серија - ноћ до поноћи - 23:19:28 до 23:34:28

V  мерна серија - ноћ после поноћи - 00:50:16 до 01:05:16

Метеоролошки услови: Метеоролошки услови били су повољни и нису утицали на тачност података добијених мерењем буке.

Метеоролошки подаци при мерењима буке обављеним 02.11. и  03.11.2016.године:

| Микроклиматска мерења | I мерна серија | II мерна серија | III мерна серија |
| --- | --- | --- | --- |
| Т (о C) | 18,7 | 19 | 15 |
| RH (%) | 38,4 | 35,8 | 53,3 |
| Струјање ваздуха (m/s) | 0,8 | 1,2 | 1,3 |
| Притисак ваздуха (hPa) | 993,1 | 990,8 | 989,5 |

| Микроклиматска мерења | IV мерна серија | V мерна серија |
| --- | --- | --- |
| Т (о C) | 14,8 | 14 |
| RH (%) | 48,9 | 55,8 |
| Струјање ваздуха (m/s) | 0,4 | 0,68 |
| Притисак ваздуха (hPa) | 989,6 | 989,7 |

Резултати мерења и режим саобраћаја по мерним интервалима

| Доба дана | Leq dB (A) | LRd dB (A) | LRn dB (A) | Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини 75/2010 | Интервал мерења (мин) | Референтно време ( сат) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Гранична вредност |  |  |
| Јутро | 52,89 | 50 | / | 50 | 15 | 16 |
| Поподне | 48,75 |  |  |  | 15 |  |
| Вече | 47,43 |  |  |  | 15 |  |
| Ноћ | 41,59 | / | 41 | 40 | 15 | 8 |
| После поноћи | 39,95 |  |  |  | 15 |  |

Leq dB (А)- еквивалентни ниво буке

LRd dB (A)-меродавни ниво за дневни период

LRn dB (A)-меродавни ниво за ноћ

| MEРНА НЕСИГУРНОСТ |
| --- |
| A (dB) | X (dB) | Y (dB) | Z (dB) | σt (dB) | Проширена мерна несигурност ± 2,0σt (dB) |
| 1,0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 2,0 |

| Доба дана | Режим саобраћаја-број моторних возила на 15 минута |
| --- | --- |
|  | лаких | тешких | Мотоцикли |
| Јутро | / | / | / |
| Поподне | / | / | / |
| Вече | / | / | / |
| Ноћ | / | / | / |
| После поноћи | / | / | / |

Мерно место бр. 13 :Насеље АТЕНИЦА

Мерна тачка: На углу раскрснице у улици Милана Јовановића и др Драгиша Мишовић, на удаљености од око 5 метара од раскрснице и на висини 1,5 метара од тла.

Опис мерног места: Мерно место је бетонирано ,околни простор чине објекат О.Ш. “ Свети Сава“, пар угоститељских и стамбених приземних објеката. Буку праве аутомобили.

Време мерења: Мерења су обављена у три временска интервала у току дана, вечери и  у току ноћи и то 02. и 03. Новембра :

I  мерна серија- јутро –  11:13:23  до 11:28:23

II мерна серија - поподне - 14:24:06 до 14:39:06

III мерна серија - вече- 21:00:50 до 21:15:50

IV мерна серија - ноћ до поноћи - 23:43:05 до 23:58:05

V  мерна серија - ноћ после поноћи - 01:11:48 до 01:26:48

Метеоролошки услови: Метеоролошки услови били су повољни и нису утицали на тачност података добијених мерењем буке.

Метеоролошки подаци при мерењима буке обављеним 02.11. и  03.11.2016.године:

| Микроклиматска мерења | I мерна серија | II мерна серија | III мерна серија |
| --- | --- | --- | --- |
| Т (о C) | 13,3 | 17,2 | 13,4 |
| RH (%) | 49,6 | 41,2 | 51,8 |
| Струјање ваздуха (m/s) | 0,5 | 0,8 | 0,68 |
| Притисак ваздуха (hPa) | 992,2 | 990,4 | 989,3 |

| Микроклиматска мерења | IV мерна серија | V мерна серија |
| --- | --- | --- |
| Т (о C) | 14,5 | 14,3 |
| RH (%) | 47 | 55,8 |
| Струјање ваздуха (m/s) | 0,74 | 0,4 |
| Притисак ваздуха (hPa) | 989,5 | 989,1 |

Резултати мерења и режим саобраћаја по мерним интервалима

| Доба дана | Leq dB (A) | LRd dB (A) | LRn dB (A) | Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини 75/2010 | Интервал мерења (мин) | Референтно време ( сат) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Гранична вредност |  |  |
| Јутро | 66,72 | 66 | / | 55 | 15 | 16 |
| Поподне | 66,87 |  |  |  | 15 |  |
| Вече | 63,47 |  |  |  | 15 |  |
| Ноћ | 58,64 | / | 59 | 45 | 15 | 8 |
| После поноћи | 58,44 |  |  |  | 15 |  |

Leq dB (А)- еквивалентни ниво буке

LRd dB (A)-меродавни ниво за дневни период

LRn dB (A)-меродавни ниво за ноћ

| MEРНА НЕСИГУРНОСТ |
| --- |
| A (dB) | X (dB) | Y (dB) | Z (dB) | σt (dB) | Проширена мерна несигурност ± 2,0σt (dB) |
| 1,0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 2,0 |

| Доба дана | Режим саобраћаја-број моторних возила на 15 минута |
| --- | --- |
|  | лаких | тешких | Мотоцикли |
| Јутро | 235 | 22 | 3 |
| Поподне | 274 | 16 | 1 |
| Вече | 103 | 1 | 0 |
| Ноћ | 23 | 0 | 0 |
| После поноћи | 18 | 1 | 2 |

Мерно место бр.14: Насеље Љубић кеј

Мерна тачка: У улици Kнићанинова, на удаљености од око 5 метара од улице и на висини 1,5 метара од тла.

Опис мерног места: Мерно место је бетонирано, околни простор чине стамбени вишеспратни објекти и приземни објекти са локалима различите намене. Буку праве аутомобили.

Време мерења: Мерења су обављена у три временска интервала у току дана, вечери  у току ноћи и то 16. и 17. Новембра :

I  мерна серија- јутро – 09:39:22 до 09:54:22

II мерна серија - поподне - 13:31:14 до 13:46:14

III мерна серија - вече-  19:06:34 до 19:21:34

IV мерна серија - ноћ до поноћи - 22:19:42 до 22:34:42

V  мерна серија - ноћ после поноћи - 01:52:19 до 02:07:19

Метеоролошки услови: Метеоролошки услови били су повољни и нису утицали на тачност података добијених мерењем буке.

Метеоролошки подаци при мерењима буке обављеним 16.11. и 17.11.2016.године:

| Микроклиматска мерења | I мерна серија | II мерна серија | III мерна серија |
| --- | --- | --- | --- |
| Т (о C) | 3,7 | 7,8 | 7,4 |
| RH (%) | 51,6 | 67,8 | 58,1 |
| Струјање ваздуха (m/s) | 1,1 | 0,74 | 0,77 |
| Притисак ваздуха (hPa) | 1002,9 | 999,8 | 998,5 |

| Микроклиматска мерења | IV мерна серија | V мерна серија |
| --- | --- | --- |
| Т (о C) | 6,9 | 2,1 |
| RH (%) | 59,2 | 77 |
| Струјање ваздуха (m/s) | 1,5 | 1,3 |
| Притисак ваздуха (hPa) | 998,4 | 997,3 |

Резултати мерења и режим саобраћаја по мерним интервалима

| Доба дана | Leq dB (A) | LRd dB (A) | LRn dB (A) | Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини 75/2010 | Интeрвал мерења (мин) | Референтно време ( сат) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Гранична вредност |  |  |
| Јутро | 60,98 | 60 | / | 55 | 15 | 16 |
| Поподне | 59,18 |  |  |  | 15 |  |
| Вече | 59,84 |  |  |  | 15 |  |
| Ноћ | 57,97 | / | 57 | 45 | 15 | 8 |
| После поноћи | 55,06 |  |  |  | 15 |  |

Leq dB (А)- еквивалентни ниво буке

LRd dB (A)-меродавни ниво за дневни период

LRn dB (A)-меродавни ниво за ноћ

| MEРНА НЕСИГУРНОСТ |
| --- |
| A (dB) | X (dB) | Y (dB) | Z (dB) | σt (dB) | Проширена мерна несигурност ± 2,0σt (dB) |
| 1,0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 2,0 |

| Доба дана | Режим саобраћаја-број моторних возила на 15 минута |
| --- | --- |
|  | лаких | тешких | мотоцикли |
| Јутро | 95 | 2 | 0 |
| Поподне | 91 | 1 | 1 |
| Вече | 73 | 4 | 0 |
| Ноћ | 45 | 0 | 1 |
| После поноћи | 13 | 0 | 0 |

Мерно место бр.15 : Сеоско насеље Прељина- варошица

Мерна тачка: Плато у центру варошице , у близини раскрснице, у близини школског дворишта.Мерење је вршено  на висини 1,5 метара од тла.

Опис мерног места: Мерно место је бетонирана површина, без хоризонталних и вертикалних препрека простирању звука. У позадини је пословни објекат и О.Ш. у Прељини, а са супротне стране занатски објекти: продавница, кафана и стамбени објекти-куће.

Време мерења: Мерења су обављена у три временска интервала у току дана, вечери и  у току ноћи и то 16. и 17. Новембра :

I мерна серија - јутро – 10:10:50  до 10:25:50

II мерна серија - поподне - 12:59:37 до 13:14:37

III мерна серија - вече-18:38:51 до 18:53:51

IV мерна серија - ноћ до поноћи - 22:48:12 до 23:03:12

V мерна серија - ноћ после поноћи - 01:24:33 до 01:39:33

Метеоролошки услови: Метеоролошки услови били су повољни и нису утицали на тачност података добијених мерењем буке.

Метеоролошки подаци при мерењима буке обављеним 16.11. и 17.11.2016. године:

| Микроклиматска мерења | I мерна серија | II мерна серија | III мерна серија |
| --- | --- | --- | --- |
| Т (о C) | 2.3 | 7,5 | 4,9 |
| RH (%) | 62,3 | 64,3 | 64 |
| Струјање ваздуха (m/s) | 1,02 | 1,15 | 0,8 |
| Притисак ваздуха (hPa) | 1001,9 | 999,5 | 997,9 |

| Микроклиматска мерења | IV мерна серија | V мерна серија |
| --- | --- | --- |
| Т (о C) | 5,5 | 1,8 |
| RH (%) | 64 | 80,2 |
| Струјање ваздуха (m/s) | 0,7 | 1,2 |
| Притисак ваздуха (hPa) | 997,5 | 996.9 |

Резултати мерења и режим саобраћаја по мерним интервалима

| Доба дана | Leq dB (A) | LRd dB (A) | LRn dB (A) | Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини 75/2010 | Интервал мерења (мин) | Референтно време ( сат) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Гранична вредност |  |  |
| Јутро | 57,57 | 59 | / | 50 | 15 | 16 |
| Поподне | 60,56 |  |  |  | 15 |  |
| Вече | 58,61 |  |  |  | 15 |  |
| Ноћ | 55,15 | / | 53 | 45 | 15 | 8 |
| После поноћи | 51,52 |  |  |  | 15 |  |

Leq dB (А- еквивалентни ниво буке

LRd dB (A)-меродавни ниво за дневни период

LRn dB (A)-меродавни ниво за ноћ

| MEРНА НЕСИГУРНОСТ |
| --- |
| A (dB) | X (dB) | Y (dB) | Z (dB) | σt (dB) | Проширена мерна несигурност ± 2,0σt (dB) |
| 1,0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 2,0 |

| Доба дана | Режим саобраћаја-број моторних возила на 15 минута |
| --- | --- |
|  | лаких | тешких | мотоцикли |
| Јутро | 62 | 4 | 0 |
| Поподне | 54 | 1 | 1 |
| Вече | 26 | 1 | 0 |
| Ноћ | 12 | 0 | 0 |
| После поноћи | 2 | 0 | 0 |

Мерно место бр.16 : Бања Трепча

Мерна тачка: Парк у кругу специјалне болнице за рехабилитацију, Бања Трепча. Мерење је вршено  на висини 1,5 метара од тла.

Опис мерног места: Мерно место је асфалтирана површина - стаза у парку, у кругу специјалне болнице за рехабилитацију „Бања Трепча“, без хоризонталних и вертикалних препрека простирању звука. У околини су  објекти специјалне болнице (стационар, купалишта и изворишта-јавне чесме) у природном шумском окружењу. Бука потиче од повремених пролазака возила до специјалне болнице и активности корисника у комплексу круга специјалне болнице.

Време мерења: Мерења су обављена у три временска интервала у току дана, вечери и у току ноћи и то 16. и 17. Новембра:

I мерна серија - јутро –10:49:35 до 11:04:35

II мерна серија - поподне -12:11:11 до 12:26:11

III мерна серија - вече-  18:03:52 до 18:18:52

IV мерна серија - ноћ до поноћи - 23:27:39 до 23:42:39

V мерна серија - ноћ после поноћи - 00:46:08 до 01:01:08

Метеоролошки услови: Метеоролошки услови били су повољни и нису утицали на тачност података добијених мерењем буке.

Метеоролошки подаци при мерењима буке обављеним 16.11. и 17.11.2016. године:

| Микроклиматска мерења | I мерна серија | II мерна серија | III мерна серија |
| --- | --- | --- | --- |
| Т (о C) | 3,4 | 6,3 | 3,6 |
| RH (%) | 48,2 | 57 | 72,6 |
| Струјање ваздуха (m/s) | 1,4 | 1,8 | 1,6 |
| Притисак ваздуха (hPa) | 983,6 | 982,7 | 980,9 |

| Микроклиматска мерења | IV мерна серија | V мерна серија |
| --- | --- | --- |
| Т (о C) | 5 | 2,3 |
| RH (%) | 64,3 | 78 |
| Струјање ваздуха (m/s) | 0,8 | 0,9 |
| Притисак ваздуха (hPa) | 979,9 | 979,7 |

Резултати мерења и режим саобраћаја по мерним интервалима

| Доба дана | Leq dB (A) | LRd dB (A) | LRn dB (A) | Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини 75/2010 | Интервал мерења (мин) | Референтно време ( сат) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Гранична вредност |  |  |
| Јутро | 46,52 | 44 | / | 50 | 15 | 16 |
| Поподне | 45.43 |  |  |  | 15 |  |
| Вече | 41,28 |  |  |  | 15 |  |
| Ноћ | 38,58 | / | 39 | 40 | 15 | 8 |
| После поноћи | 39,42 |  |  |  | 15 |  |

Leq dB (А- еквивалентни ниво буке

LRd dB (A)-меродавни ниво за дневни период

LRn dB (A)-меродавни ниво за ноћ

| MEРНА НЕСИГУРНОСТ |
| --- |
| A (dB) | X (dB) | Y (dB) | Z (dB) | σt (dB) | Проширена мерна несигурност ± 2,0σt (dB) |
| 1,0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 2,0 |

| Доба дана | Режим саобраћаја-број моторних возила на 15 минута |
| --- | --- |
|  | Лаких | тешких | мотоцикли |
| Јутро | / | / | / |
| Поподне | / | / | / |
| Вече | / | / | / |
| Ноћ | / | / | / |
| После поноћи | / | / | / |

IV АНАЛИЗА ПО МЕРНИМ МЕСТИМА

МЕРОДАВНИ НИВО БУКЕ ЗА ДАН И ВЕЧЕ

Мерно место бр. 1: Школска зона О.Ш. Милица Павловић и средња медицинска школа и дечји вртић Мали Капетан

Мерно место – О.Ш. Милица Павловић,средња медицинска школа и дечји вртић Мали Капетан припада Зони 2 (Табела 1.Граничне вредности индикатора буке на отвореном простору, Прилог 2  Уредбе о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини Сл.гласник РС бр.75/10) где је гранична вредност  буке на отвореном простору за дан и вече  50 dB (A)  а меродавни дневни ниво је 67 dB (A) , што је  за 17 dB (A) више од  граничних вредности буке за дан и вече.

Мерно место бр. 2 : Раскрсница: Ул.Немањина  и Ул. Кнеза Милоша

Мерно место – Раскрсница-Улица Немањина и Улица Кнеза Милоша припада Зони 3 (Табела 1.Граничне вредности индикатора буке на отвореном простору, Прилог 2, Уредбе о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини Сл.гласник РС бр.75/10) ,  где је гранична вредност  буке на отвореном простору за дан и вече 55 dB (A) а меродавни дневни ниво је 65 dB (A) , што је за  10 dB (A)  више од граничних вредности буке за дан и вече.

Мерно место бр.3 :  Улица Војводе Степе до раскрснице са Ул. Владике Николаја Велимировића

Мерно место – Улица Војводе Степе до раскрснице са Ул. Владике Николаја Велимировића припада Зони 4 (Табела 1.Граничне вредности индикатора буке на отвореном простору, Прилог 2, Уредбе о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини Сл.гласник РС бр.75/10),  где је гранична вредност  буке на отвореном простору за дан и вече 60 dB (A)  а меродавни дневни ниво је 68 dB (A), што је за 8 dB (A)  више од граничних вредности буке за дан и вече.

Мерно место бр. 4 : Раскрсница код кафане Цар Лазар

Мерно место – Раскрсница код кафане Цар Лазар  припада Зони 5 (Табела 1.Граничне вредности индикатора буке на отвореном простору, Прилог 2 Уредбе о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини Сл.гласник РС бр.75/10) где је гранична вредност  буке на отвореном простору за дан и вече 65 dB (A)  а меродавни дневни ниво је 67 dB (A),што је за 2 dB (A) више од  граничних вредности  буке за дан и вече.

Мерно место бр. 5 : Бензинска пумпа ЛУКОИЛ

Мерно место – Бензинска пумпа Лукоил припада Зони 4 (Табела 1.Граничне вредности индикатора буке на отвореном простору, Прилог 2  Уредбе о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини Сл.гласник РС бр.75/10) где је гранична вредност  буке на отвореном простору за дан и вече 60 dB (A)  а меродавни дневни ниво је 66 dB (A) , што је  за 6 dB (A)  више од  граничних вредности буке за дан и вече.

Мерно место бр.6 : Раскрсница Ул.Булевар Ослободилаца Чачка и Ул. Балканска

Мерно место – Раскрсница- Булевар Ослободилаца Чачка и улица Балканска припада Зони 6 (Табела 1.Граничне вредности индикатора буке на отвореном простору, Прилог 2, Уредбе о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини Сл.гласник РС бр.75/10) ,  где је гранична вредност  буке на отвореном простору за дан и вече 65 dB (A) а меродавни дневни ниво је 67 dB (A)  , што је за 2 dB  (A) више од граничних вредности буке за дан и вече.

Мерно место бр. 7 : Градска пешачка зона – Градско шеталиште

Мерно место- Градско шеталиште припада Зони 5 ( Табела 1. Граничне вредности индикатора буке на отвореном простору, Прилог 2  Уредбе о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини Сл.гласник РС бр.75/10),  где је гранична вредност буке на отвореном простору за дан и вече 65 dB (A) а меродавни дневни ниво је  60 dB (A),што је  за  5 dB (A) мање од граничних вредности буке за дан и вече.

Мерно место бр. 8 : Аутобуска станица

Мерно место – Аутобуска станица припада Зони 6 (Табела 1.Граничне вредности индикатора буке на отвореном простору, Прилог 2  Уредбе о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке,узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини Сл.гласник РС бр.75/10) где је гранична вредност  буке на отвореном простору за дан и вече  65 dB (A) а меродавни дневни ниво је 61 dB (A), што је за 4 dB (A) мање од  граничних вредности буке за дан и вече.

Мерно место бр. 9 :Кружни ток Солид

Мерно место – Кружни ток Солид  припада Зони 5 (Табела 1.Граничне вредности индикатора буке на отвореном простору, Прилог 2 Уредбе о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини Сл.гласник РС бр.75/10) где је гранична вредност  буке на отвореном простору за дан и вече  65 dB (A) а меродавни дневни ниво је 63 dB (A) , што је за  2 dB (A) мање од граничних вредности буке за дан и вече.

Мерно место бр.10 : “Моравица“улица Бате Јанковић

Мерно место – Моравица улица Бате Јанковић припада Зони 4 (Табела 1.Граничне вредности индикатора буке на отвореном простору, Прилог 2 Уредбе о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини Сл.гласник РС бр.75/10)

где је гранична вредност  буке на отвореном простору за дан и вече  60 dB (A)  а меродавни дневни ниво је 63 dB (A) , што је за 3 dB (A) више од граничних вредности буке за дан и вече.

Мерно место бр.11 : Велики градски парк

Мерно место – Велики градски парк припада Зони 1 (Табела 1.Граничне вредности индикатора буке на отвореном простору, Прилог 2 Уредбе о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини Сл.гласник РС бр.75/10) где је гранична вредност  буке на отвореном простору за дан и вече  50 dB (A) а меродавни дневни ниво је 52 dB (A) , што је за 2 dB (A) више од граничних вредности буке за дан и вече.

Мерно место бр.12 :Градска болница Др Драгиша Мишовић

Мерно место – Градска болница Др Драгиша Мишовић припада Зони 1 (Табела 1.Граничне вредности индикатора буке на отвореном простору, Прилог 2  Уредбе о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини Сл.гласник РС бр.75/10) где је гранична вредност  буке на отвореном простору за дан и вече 50 dB (A)  а меродавни дневни ниво је 50 dB (A), и гранична вредност буке за дан и вече.

Мерно место бр. 13 :Насеље АТЕНИЦА

Мерно место – Насеље Атеница припада Зони 3 (Табела 1.Граничне вредности индикатора буке на отвореном простору, Прилог 2 Уредбе о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини Сл.гласник РС бр.75/10) где је гранична вредност  буке на отвореном простору за дан и вече  55 dB (A), а меродавни дневни ниво је 66 dB (A) , што је за 11 dB (A) више од граничних вредности буке за дан и вече.

Мерно место бр.14: Насеље „Љубић кеј“

Мерно место – Насеље Љубић кеј припада Зони 3 (Табела 1.Граничне вредности индикатора буке на отвореном простору, Прилог 2 Уредбе о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини Сл.гласник РС бр.75/10) где је гранична вредност  буке на отвореном простору за дан и вече  55 dB (A) а меродавни дневни ниво је 60 dB (A) , што је за 5 dB (A) више од граничних вредности буке за дан и вече.

Мерно место бр.15 : Сеоско насеље Прељина- варошица

Мерно место – Сеоско насеље Прељина- варошица, припада Зони 2 (Табела 1.Граничне вредности индикатора буке на отвореном простору, Прилог 2, Уредбе о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини Сл.гласник РС бр.75/10) ,  где је гранична вредност  буке на отвореном простору за дан и вече 50 dB (A) а меродавни дневни ниво је 59 dB (A), што је за

9 dB (A) више од граничних вредности буке за дан и вече.

Мерно место бр.16 : Бања  Трепча

Мерно место – Бања  Трепча, припада Зони 1 (Табела 1.Граничне вредности индикатора буке на отвореном простору, Прилог 2, Уредбе о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини Сл.гласник РС бр.75/10) ,  где је гранична вредност  буке на отвореном простору за дан и вече 50 dB (A) а меродавни дневни ниво је 44 dB (A), што је за 6 dB (A) мање од граничних вредности буке за дан и вече.

МЕРОДАВНИ  НИВО БУКЕ ЗА НОЋ

Мерно место бр. 1: Школска зона О.Ш. Милица Павловић и средња медицинска школа и дечји вртић Мали Капетан

Мерно место – О.Ш. Милица Павловић и средња медицинска школа и дечји вртић Мали Капетан припада Зони 2 (Табела 1.Граничне вредности индикатора буке на отвореном простору, Прилог 2  Уредбе о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини Сл.гласник РС бр.75/10) где је гранична вредност  буке на отвореном простору за ноћ 45 dB (A) а меродавни ниво за ноћ је 58 dB (A) , што је  за 13 dB (A) више од  граничних вредности буке за ноћ.

Мерно место бр. 2 : Раскрсница: Ул.Немањина  и Ул. Кнеза Милоша

Мерно место – Раскрсница -Улица Немањина и Улица Кнеза Милоша припада Зони 3 (Табела 1.Граничне вредности индикатора буке на отвореном простору, Прилог 2, Уредбе о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини Сл.гласник РС бр.75/10) ,  где је гранична вредност  буке на отвореном простору за ноћ 45 dB (A)  а меродавни ниво за ноћ је        55 dB (A)  , што је за 10 dB (A) више од граничних вредности буке за ноћ.

Мерно место бр.3 :  Улица Војводе Степе до раскрснице са Ул. Владике Николаја Велимировића

Мерно место – Улица Војводе Степе до раскрснице са Ул. Владике Николаја Велимировића припада Зони 4 (Табела 1.Граничне вредности индикатора буке на отвореном простору, Прилог 2, Уредбе о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини Сл.гласник РС бр.75/10) ,  где је гранична вредност  буке на отвореном простору за ноћ 50 dB (A)  а меродавни  ниво за ноћ је      61 dB (A) , што је за 11 dB (A) више од граничних вредности буке за ноћ.

Мерно место бр. 4 : Раскрсница код кафане Цар Лазар

Мерно место – Раскрсница код кафане Цар Лазар  припада Зони 5 (Табела 1.Граничне вредности индикатора буке на отвореном простору, Прилог 2  Уредбе о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини Сл.гласник РС бр.75/10) где је гранична вредност  буке на отвореном простору за ноћ  55 dB (A)  а меродавни  ниво за ноћ је 59 dB (A), што је за 4 dB (A)   више од  граничних вредности буке за ноћ.

Мерно место бр. 5: Бензинска пумпа ЛУКОИЛ

Мерно место – Бензинска пумпа Лукоил припада Зони 4 (Табела 1.Граничне вредности индикатора буке на отвореном простору, Прилог 2   Уредбе о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини Сл.гласник РС бр.75/10) где је гранична вредност  буке на отвореном простору за ноћ  50 dB (A)  а меродавни ниво за ноћ је 57 dB (A) , што је  за 7 dB (A) више од  граничних вредности буке за ноћ.

Мерно место бр. 6 : Раскрсница Ул.Булевар Ослободилаца Чачка и Ул. Балканска

Мерно место – Раскрсница- Булевар Ослободилаца Чачка и улица Балканска припада Зони 6 (Табела 1.Граничне вредности индикатора буке на отвореном простору, Прилог 2, Уредбе о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини Сл.гласник РС бр.75/10) ,  где је гранична вредност  буке на отвореном простору за ноћ 55 dB а меродавни ниво за ноћ је 61 dB (A) што је за 6 dB (A) више од граничних вредности буке ноћ.

Мерно место бр. 7 : Градска пешачка зона – Градско шеталиште

Мерно место- Градско шеталиште припада Зони 5 ( Табела 1.Граничне вредности индикатора буке на отвореном простору, Прилог 2  Уредбе о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке,узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини Сл.гласник РС бр.75/10),  где је гранична вредност буке на отвореном простору за ноћ 55 dB (A) а меродавни ниво за ноћ је 52 dB (A) , што је  за 3 dB (A) мање од граничних вредности буке за ноћ.

Мерно место бр. 8 : Аутобуска станица

Мерно место – Аутобуска станица припада Зони 6 (Табела 1.Граничне вредности индикатора буке на отвореном простору, Прилог 2  Уредбе о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке,узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини Сл.гласник РС бр.75/10) где је гранична вредност  буке на отвореном простору за ноћ  55 dB (A)  а меродавни  ниво за ноћ је 57 dB (A) , што је за 2 dB (A) више  од граничних вредности буке за ноћ.

Мерно место бр. 9 :Кружни ток Солид

Мерно место – Кружни ток Солид  припада Зони 5 (Табела 1.Граничне вредности индикатора буке на отвореном простору, Прилог 2  Уредбе о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини Сл.гласник РС бр.75/10) где је гранична вредност  буке на отвореном простору за ноћ   55 dB (A)  а меродавни ниво за ноћ је 58 dB (A), што је за  3 dB (A)   више од  граничних вредности буке за ноћ.

Мерно место бр.10 : “Моравица“улица Бате Јанковић

Мерно место – Моравица улица Бате Јанковић припада Зони 4 (Табела 1.Граничне вредности индикатора буке на отвореном простору, Прилог 2  Уредбе о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини Сл.гласник РС бр.75/10) где је гранична вредност  буке на отвореном простору за ноћ 50 dB (A)  а меродавни ниво за ноћ је 55 dB (A) , што је за 5 dB (A)  више од граничних вредности буке за ноћ.

Мерно место бр.11 : Велики градски парк

Мерно место – Велики градски парк припада Зони 1 (Табела 1.Граничне вредности индикатора буке на отвореном простору, Прилог 2  Уредбе о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини Сл.гласник РС бр.75/10) где је гранична вредност  буке на отвореном простору за ноћ  40 dB (A) а меродавни ниво за ноћ је 45 dB (A) , што је за 5 dB (A) више од граничних вредности буке за ноћ.

Мерно место бр.12 :Градска болница Др Драгиша Мишовић

Мерно место – Градска болница Др Драгиша Мишовић припада Зони 1 (Табела 1.Граничне вредности индикатора буке на отвореном простору, Прилог 2   Уредбе о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини Сл.гласник РС бр.75/10) где је гранична вредност  буке на отвореном простору за ноћ 40 dB (A) а меродавни ниво за ноћ је 41 dB (A) , што је за 1 dB (A) више   од граничних вредности буке за ноћ.

Мерно место бр. 13 :Насеље АТЕНИЦА

Мерно место – Насеље Атеница припада Зони 3 (Табела 1.Граничне вредности индикатора буке на отвореном простору, Прилог 2   Уредбе о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини Сл.гласник РС бр.75/10) где је гранична вредност  буке на отвореном простору за ноћ     45 dB (A)  а меродавни ниво за ноћ је 59 dB (A)  , што је за 14 dB (A) више од граничних вредности буке за ноћ.

.Мерно место бр. 14: Насеље „Љубић кеј“

Мерно место – Насеље Љубић кеј припада Зони 3 (Табела 1.Граничне вредности индикатора буке на отвореном простору, Прилог 2  Уредбе о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини Сл.гласник РС бр.75/10) где је гранична вредност  буке на отвореном простору за ноћ 45 dB (A) а меродавни ниво за ноћ је 57 dB (A), што је за 12 dB (A) више од граничних вредности буке за ноћ.

Мерно место бр.15 : Сеоско насеље Прељина- варошица

Мерно место – Сеоско насеље Прељина- варошица, припада Зони 2 (Табела 1.Граничне вредности индикатора буке на отвореном простору, Прилог 2, Уредбе о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини Сл.гласник РС бр.75/10) ,  где је гранична вредност  буке на отвореном простору за ноћ  45 dB (A)  а меродавни ниво за ноћ је 53 dB (A) , што је за

8 dB (A) више од граничних вредности буке за ноћ.

Мерно место бр.16 : Бања Трепча

Мерно место – Бања Трепча, припада Зони 1 (Табела 1.Граничне вредности индикатора буке на отвореном простору, Прилог 2, Уредбе о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини Сл.гласник РС бр.75/10) ,  где је гранична вредност  буке на отвореном простору за ноћ  40 dB (A) а меродавни ниво за ноћ је 39 dB (A), што је за 1 dB (A) мање од граничних вредности буке за ноћ.

# V ЗАКЉУЧАК

На основу резултата мерења буке на 16 мерних места у Чачку у 2016.години, може се констатовати следеће:

- Меродавни нивои  буке током дневног периода  ПРЕЛАЗЕ  граничне вредности буке на мерним местима број: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 14, и 15.;

- Меродавни нивои  буке током ноћи   ПРЕЛАЗЕ  граничне вредности буке на мерним местима број: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11,12, 13,14 и 15.;

- Меродавни нивои буке за дневни период НЕ ПРЕЛАЗЕ граничне вредности буке на мерним местима број: 7,  8, 9, 12 и 16.;

- Меродавни нивои буке за ноћ НЕ ПРЕЛАЗЕ граничне вредности буке на мерним местима број: 7 и 16.;

- Меродавни нивои буке за дневни период и за ноћ НЕ ПРЕЛАЗЕ граничне вредности буке на мерним местима број: 7 и 16.

Мерење буке извршилe:

________________________________________

Јелена Миловић, дипл.инж.заш. жив. средине

________________________________________

Др Милка Левајац, спец. хигијене

Извештај израдила:

________________________________________

Јелена Миловић, дипл.инж.заш. жив. средине

Начелник Центра за хигијену

и хуману екологију

____________________________

Др Весна Манић спец.хигијене